Додаток 1

Ресурсне забезпечення Програми енергоефективності Чернігівської області на 2009-2015 роки

| тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  |  |  | Всього витрат |
|  | І |  | ІІ |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 148684,7 | 239120,0 | 124908,6 | 162653,9 | 108933,6 | 119282,5 | 97328,8 | 1000912,1 |
| обласний бюджет | 5206,7 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 36406,7 |
| державний бюджет | 76852,0 | 134308,0 | 54609,7 | 75475,1 | 49183,7 | 58080,3 | 43527,3 | 492036,1 |
| місцеві бюджети (сіл, селищ, міст) | 5957,7 | 18378,5 | 12694,5 | 17904,9 | 8810,3 | 13073,4 | 15915,4 | 92734,7 |
| власні кошти підприємств | 56970,7 | 43336,2 | 24764,3 | 37037,0 | 24169,8 | 34672,0 | 23846,7 | 243956,7 |
| Кредити, позики, гранди тощо) | 3697,6 | 37897,3 | 27640,1 | 27036,9 | 21569,8 | 8256,8 | 8839,4 | 135777,9 |

Начальник головного управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації							В.М.Геращенко

Додаток 2

Перелік

енергоефективних заходів для запровадження у 2009-2015 роках на об"єктах бюджетної та соціальної сфери,

фінансування яких планується проводити за рахунок коштів обласного бюджету

| № п/п | Назва об”єкту | Найменування заходів | Орієнтовний обсяг фінан-сування за рахунок коштів обласного бюд-жету, тис.грн. | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Очікувана річна економія енерго-ресурсів після впровадження заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | т у.п. | тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Фастовецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення 2-х твердопаливних котлів по 110 кВт | 416,7 | 2009 рік | Бахмацька РДА, УКБ ОДА | 24,0 | 36,0 |
| 2 | Дмитрівська ЛА | Реконструкція ко-тельні з встановленням двох твер-допаливних котлів марки „Ідмар” по 150 кВт | 285,0 | 2009 рік | Бахмацька РДА, УКБ ОДА | 37,0 | 55,8 |
| 3 | Городнянська школа-інтернат | Встановлення БМК-300 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 468,4 | 2009 рік | Городнянська РДА, УКБ ОДА | 84,4 | 167,9 |
| 4 | Ічнянська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. | Встановлення БМК-300 кВт на базі котлів марки „Кригер” | 385,3 | 2009 рік | Ічнянська РДА, УКБ | 67,0 | 149,0 |
| 5 | Хрещатівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення БМК-150 з твердопаливними котлами | 280,0 | 2009 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 60,5 | 48,0 |
| 6 | Червонянський психоневрологічний інтернат | Реконструкція котельні з встановлення твердопалив-них котлів марки „Ідмар” по 100 кВт | 540,0 | 2009 рік | Коропська РДА, УКБ ОДА | 84,0 | 82,9 |
| 7 | Березнянська спеціальна ЗОШ-інтернат (учбовий корпус) | Встановлення БМК-100 кВт на базі твердопаливних котлів 50 кВт | 384,2 | 2009 рік | Менська РДА, УКБ ОДА | 18,2 | 18,0 |
| 8 | Березнянська спеціальна ЗОШ-інтернат (гуртожиток) | Встановленням 2-х твердопаливних котлів по 50 кВт марки „Ідмар” | 278,8 | 2009 рік | Менська РДА, УКБ ОДА | 26,3 | 26,0 |
| 9 | Лосинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення БМК-500 кВт на базі твердопаливних котлів | 261,2 | 2009 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 78,4 | 177,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Печенюгський НВК | Промивка системи опалення | 50,0 | 2009 рік | Н.-Сіверська РДА, УКБ ОДА | 4,8 | 10,5 |
| 11 | Яблунівська ЗОШ-інтернат | Встановлення блочно-модульної котельні - 466 кВт (на базі сучасних твердопаливних котлів) | 646,7 | 2009 рік | Прилуцька РДА, УКБ ОДА | 136,6 | 135,1 |
| 12 | Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення резервного твердопаливного котла на дровах 300-400 кВт | 250,0 | 2009 рік | Ріпкинська РДА, УКБ ОДА | 16,0 | 47,0 |
| 13 | Ковпитська ЗОШ І-ІІІ ст | Встановлення БМК 350 кВт ( 2 твердопаливних котлів та 2 резервних газових котлів) | 300,0 | 2009 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 41,5 | 80,9 |
| 14 | Левоньківська психіатрічна лікарня | Реконструкція котельні з встановленням котла марки „Логіка” 150 кВт | 390,4 | 2009 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 28,9 | 26,5 |
| 15 | Кучинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочної котельні 110 кВт | 200,0 | 2009 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 24,8 | 21,5 |
| 16 | Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти | Будівництво автономної газової котельні навчального корпусу (завершення робіт) | 70,0 | 2009 рік | Управління освіти і науки ОДА УКБ ОДА | 81,1 | 157,7 |
|  | Всього на 2009 рік |  | 5206,7 |  |  | 813,5 | 1240,0 |
| 17 | Курінська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 280 кВт на базі твердопаливних котлів | 350,0 | 2010 рік | Бахмацька РДА, УКБ ОДА | 36,0 | 54,0 |
| 18 | Новобиківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Переведення з газу на комбінований котел | 320,0 | 2010 рік | Бобровицька РДА, УКБ ОДА | 17,4 | 39,5 |
| 19 | Ноовмлинівська ЗОШ | Заміна котлів на котли марки „Ідмар” по 50 і 100 кВт | 265,0 | 2010 рік | Борзнянська РДА,УКБ ОДА | 24,0 | 10,8 |
| 20 | Варвинська ЦРЛ | Встановлення металопластикових вікон | 90,0 | 2010 рік | Варвинська РДА,УКБ ОДА | 23,0 | 52,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Городнянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 400,0 | 2010-2012 роки (2010 рік) | Городнянська РДА, УКБ ОДА | 5,9 | 9,6 |
| 22 | Ічнянська ЦРЛ | Встановлення двох резервних твердопаливних котлів марки „Ідмар” по 150 кВт | 240,0 | 2010 рік | Ічнянська РДА, УКБ ОДА | 40,4 | 89,5 |
| 23 | Підлісна ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення двох твердопаливних котлів по 110 кВт | 270,0 | 2010 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 65,0 | 51,6 |
| 24 | Патютівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення двох твердопаливних котлів по 150 кВт | 148,5 | 2010 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 46,0 | 37,0 |
| 25 | Нехаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення котлів на альтернативному виді палива | 400,0 | 2010 рік | Коропська РДА, УКБ ОДА | 92,3 | 80,7 |
| 26 | Коропська ЦРЛ | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому виді палива | 400,0 | 2010-2012 роки (2010 рік) | Коропська РДА, УКБ ОДА | 27,1 | 60,0 |
| 27 | Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Переведення з централізованого опалення на індивідуальне (газ+тверде паливо) | 1000,0 | 2010 рік | Корюківська РДА, УКБ ОДА | 28,0 | 56,4 |
| 28 | Горбівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 500 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 600,0 | 2010 рік | Куликівська РДА, УКБ ОДА | 72,5 | 163,4 |
| 29 | Коломійцівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 130 кВт з котлами на твердому паливі | 250,0 | 2010 рік | Носівська РДА, УКБ ОДА | 14,0 | 44,2 |
| 30 | Жадьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 350 кВт на базі твердопаливних котлів | 345,0 | 2010 рік | Семенівська РДА, УКБ ОДА | 63,2 | 142,5 |
| 31 | Розгівська ЛА | Реконструкція системи опалення | 121,5 | 2010 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 3,0 | 3,5 |
|  | Всього на 2010 рік |  | 5200,0 |  |  | 557,8 | 894,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Фастовецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 90,0 | 2011 рік | Бахмацька РДА, УКБ ОДА | 12,0 | 18,0 |
| 33 | Бобровицька ЦРЛ | Встановлення металопластикових вікон | 350,0 | 2011 рік | Бобровицька РДА, УКБ ОДА | 41,0 | 92,5 |
| 34 | Городнянська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 410,0 | 2010-2012 роки (2011 рік) | Городнянська РДА, УКБ ОДА | 5,9 | 9,6 |
| 35 | Лосинівська райлікарня | Встановлення блочно-модульної котельні 300 кВт на базі твердопаливних котлів | 450,0 | 2011 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 52,2 | 115,7 |
| 36 | Семенівська ЗОШ № 5 І-ІІІ ст | Встановлення блочно-модульної котельні 220 кВт на базі твердопаливних котлів | 450,0 | 2011 рік | Семенівська РДА, УКБ ОДА | 41,7 | 94,3 |
| 37 | Знам”янська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 250,0 | 2011 рік | Прилуцька РДА, УКБ ОДА | 1,7 | 3,9 |
| 38 | Радульська ЗОШ І-ІІІ ст. | Заміна теплотраси | 70,0 | 2011 рік | Ріпкинська РДА,УКБ ОДА | 14,5 | 12,5 |
| 39 | В.Зліївська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встанговлення резервного твердопаливного котла 200 кВт та заміна газових котлів | 300,0 | 2011 рік | Ріпкинська РДА,УКБ ОДА | 20,5 | 52,7 |
| 40 | Любєцька районна лікарня | Встановлення блочно-модульної котельні 500 кВт на базі двох твердопаливних котлів та одного газового (резервного) | 1050,0 | 2011 рік | Ріпкинська РДА,УКБ ОДА | 67,0 | 148,5 |
| 41 | Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 330 кВт на базі твердопаливних котлів | 450,0 | 2011 рік | Талалаївська РДА, УКБ ОДА | 87,3 | 196,8 |
| 42 | Талалаївська райдержадміністрація | Встановлення двох твердопаливних котлів по 35 кВт | 130,0 | 2011 рік | Талалаївська РДА, УКБ ОДА | 23,2 | 51,4 |
| 43 | Ковпитська ЛА | Встановлення блочно-модульної котельні та одного резервного твердопаливного котла | 200,0 | 2011 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 10,4 | 20,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | М. Коцюбинська РЛ та БК | Встановлення блочно-модульної котельні 400 кВт з довама твердопа-ливними та двома газовими котлами | 600,0 | 2011 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 90,9 | 267,5 |
| 45 | Хотуницька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 100 кВт на базі твердопа-ливних котлів марки „Логіка” | 250,0 | 2011 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 18,1 | 40,1 |
| 46 | Щорська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. | Заміна вікон на металопластикові | 150,0 | 2011 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 5,4 | 8,5 |
|  | Всього на 2011 рік |  | 5200,0 |  |  | 491,8 | 1132,1 |
| 47 | Городнянська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 290,0 | 2010-2012 роки (2012 рік) | Городнянська РДА, УКБ ОДА | 5,9 | 9,6 |
| 48 | Іржавецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення електрокотлів 300 кВт з акумулюючою ємністю 10 м3 для опалення школи у нічний час | 145,0 | 2012 рік | Ічнянська РДА, УКБ ОДА | 6,0 | 15,4 |
| 49 | Підлісна ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 180,0 | 2012 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 11,3 | 8,7 |
| 50 | Коропська ЦРЛ | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому виді палива | 400,0 | 2010-2012 роки (2012 рік) | Коропська РДА, УКБ ОДА | 54,2 | 120,0 |
| 51 | Виблівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 150 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 280,0 | 2012 рік | Куликівська РДА, УКБ ОДА | 43,4 | 97,6 |
| 52 | Селищівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні -130 кВт з котлами на твердому паливі | 250,0 | 2012 рік | Носівська РДА, УКБ ОДА | 21,7 | 48,1 |
| 53 | Великодорізька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 220 кВт на базі твердопаливних котлів | 290,0 | 2012 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 91,4 | 212,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Перемозька ЗОШ І-ІІІ ст. | Реконструкція котельні з встановленням трьох котлів на твердому паливі по 100 кВт | 1009,0 | 2012 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 50,7 | 114,2 |
| 55 | Шняківський БК | Заміна котлів на котли марки „Ідмар” по 50 кВт | 290,0 | 2012 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 17,4 | 15,1 |
| 56 | Семенівська ЗОШ №3 І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 220 кВт на базі твердопаливних котлів | 300,0 | 2012 рік | Семенівська РДА, УКБ ОДА | 30,8 | 69,4 |
| 57 | Малодівцька ЗОШ І-ІІІ ст. | Заміна водогрійних котлів на модулі нагріву 680 кВт | 800,0 | 2012 рік | Прилуцька РДА, УКБ ОДА | 69,0 | 154,2 |
| 58 | Вербицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення резервного твердопаливного котла 250 кВт | 300,0 | 2012 рік | Ріпкинська РДА, УКБ ОДА | 21,7 | 48,1 |
| 59 | Довгалівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 220 кВт з двома котлами марки „Ідмар” по 110 кВт | 300,0 | 2012 рік | Талалаївська РДА, УКБ ОДА | 19,0 | 13,6 |
| 60 | Олишівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 350 кВт з довама твердопаливними та двома газовими котлами | 300,0 | 2012 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 45,6 | 102,8 |
| 61 | Петрівська ЛА | Встановлення електроколів загальною потужністю 7 кВт | 10,0 | 2012 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 3,0 | 9,8 |
| 62 | Новоборовицька бібліотека | Встановлення блочно-модульної котельні 100 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 56,0 | 2012-2013 роки (2012 рік) | Щорська РДА, УКБ ОДА | 5,8 | 12,8 |
|  | Всього на 2012 рік |  | 5200,0 |  |  | 496,9 | 1051,6 |
| 63 | Комарівська ДЛ | Заміна котлів на котел марки „Ідмар” 100 кВт | 295,0 | 2013 рік | Борзнянська РДА, УКБ ОДА | 15,0 | 6,7 |
| 64 | Хоробицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 330 кВт | 450,0 | 2013 рік | Городнянська РДА, УКБ ОДА | 13,0 | 25,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | Ічнянська гімназія ім.Васильченка | Встановлення електрокотлів з акумулюючою ємністю 20 м3 | 230,0 | 2013 рік | Ічнянська РДА, УКБ ОДА | 10,0 | 20,9 |
| 66 | Новошляхівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 500 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 600,0 | 2013 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 42,0 | 93,0 |
| 67 | Коропська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення котлів на альтернативному виді палива | 1500,0 | 2013 рік | Коропська РДА, УКБ ОДА | 266,4 | 528,9 |
| 68 | Корюківська ЦРЛ | Встановлення металопластикових вікон | 435,0 | 2013 рік | Корюківська РДА, УКБ ОДА | 11,0 | 21,0 |
| 69 | С.Дівицький НВК | Встановлення блочно-модульної котельні 300 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Ідмар” | 400,0 | 2013 рік | Куликівська РДА, УКБ ОДА | 35,7 | 79,1 |
| 70 | В.-Вороб”ївська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому виді палива 100 кВт | 250,0 | 2013 рік | Н.-Сіверська РДА, УКБ ОДА | 13,1 | 29,5 |
| 71 | Костобобрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 220 кВт на базі твердопаливних котлів | 300,0 | 2013 рік | Семенівська РДА, УКБ ОДА | 54,4 | 122,8 |
| 72 | Ріпкинська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. | Переведення котельні на альтернативнийвид палива (тверде, газ) | 260,0 | 2013 рік | Ріпкинська РДА, УКБ ОДА | 84,2 | 243,8 |
| 73 | Дитячий садок в смт Талалаївка | Встановлення двох твердопаливних котлів по 50 кВт | 130,0 | 2013 рік | Талалаївська РДА, УКБ ОДА | 28,4 | 63,0 |
| 74 | Редьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення твердопаливних котлів, як основний вид опалення | 262,0 | 2013-2014 роки (2013 рік) | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 29,7 | 65,8 |
| 75 | Новоборовицька бібліотека | Встановлення блочно-модульної котельні 100 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 88,0 | 2012-2013 роки (2013 рік) | Щорська РДА, УКБ ОДА | 5,8 | 12,8 |
|  | Всього на 2013 рік |  | 5200,0 |  |  | 608,7 | 1313,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76 | Халимонівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення двох котлів марки „Ідмар” по 140 кВт | 350,0 | 2014 рік | Бахмацька РДА, УКБ ОДА | 24,0 | 36,0 |
| 77 | Інфекційне відділення Городнянської ЦРЛ | Встановлення блочно-модульної котельні 75 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Ідмар” | 230,0 | 2014 рік | Городнянська РДА, УКБ ОДА | 1,0 | 0,5 |
| 78 | Ічнянська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 300 кВт на базі котлів марки „Кригер” | 80,0 | 2014 рік | Ічнянська РДА, УКБ ОДА | 5,0 | 11,0 |
| 79 | Лемешивська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 320 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 450,0 | 2014 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 119,2 | 254,4 |
| 80 | Атюшитьсяка ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому виді палива | 600,0 | 2014 рік | Коропська РДА, УКБ ОДА | 114,0 | 257,0 |
| 81 | Перелюбська ЗОШ І-ІІІ ст. | Заміна котлів на більш економічні твердопаливні | 300,0 | 2014 рік | Корюківська РДА, УКБ ОДА | 48,8 | 48,6 |
| 82 | Дроздівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Реконструкція котельні з встановлен-ням твердопаливних котлів 220 кВт | 380,0 | 2014 рік | Куликівська РДА, УКБ ОДА | 38,4 | 86,6 |
| 83 | Макошинська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 150 кВт на базі твердопа-ливних котлів марки „Кригер”, встановлення металопластикових вікон | 366,0 | 2014 рік | Менська РДА, УКБ ОДА | 40,1 | 90,9 |
| 84 | Н.-Сіверський РБК | Встановлення електрокотлів загальною потужністю 300 кВт | 450,0 | 2014 рік | Н.-Сіверська РДА, УКБ ОДА | 33,1 | 76,1 |
| 85 | Безуглівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної ко-тельні 220 кВт на базі твердопаливних котлів | 290,0 | 2014 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 26,5 | 61,1 |
| 86 | Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної ко-тельні 200 кВт на базі твердопаливних котлів | 300,0 | 2014 рік | Семенівська РДА, УКБ ОДА | 36,3 | 69,4 |
| 87 | Редьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення твердопаливних котлів, як основний вид опалення | 38,0 | 2013-2014 роки (2014 рік) | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 29,7 | 65,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | М.Коцюбинська гімназія | Встановлення блочно-модульної котельні 500 кВт | 601,0 | 2014 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 95,8 | 149,5 |
| 89 | Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 250 кВт з двома твердопаливними котлами | 300,0 | 2014 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 53,9 | 121,3 |
| 90 | Великощимельський НВК | Заміна вікон на металопластикові | 45,0 | 2014 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 8,0 | 17,7 |
| 91 | Щорська районна гімназія | Заміна вікон на металопластикові | 200,0 | 2014 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 4,8 | 10,8 |
| 92 | Старобобровицький БК | Встановлення блочно-модульної котельні на твердому паливі | 220,0 | 2014 рік | Щорська РДА, УКБ ОДА | 3,5 | 8,4 |
|  | Всього на 2014 рік |  | 5200,0 |  |  | 682,1 | 1365,1 |
| 93 | Патютівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 148,5 | 2015 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 10,4 | 7,8 |
| 94 | Козелецький геріатртриичний пансіонат | Встановлення конденсаційних котлів | 2000,0 | 2015 рік | Козелецька РДА, УКБ ОДА | 175,5 | 388,8 |
| 95 | Свердловський БК | Встановлення блочно-модульної котельні 110 кВт на базі котлів марки „Логіка” | 250,0 | 2015 рік | Коропська РДА, УКБ ОДА | 17,7 | 39,8 |
| 96 | Дрімайлівська ЗОШ І-ІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні 150 кВт з котлами марки „Логіка” | 280,0 | 2015 рік | Куликівська РДА, УКБ ОДА | 33,8 | 40,1 |
| 97 | Н.-Сіверський НВК „Дзвіночок” | Встановлення металопластикових вікон | 270,0 | 2015 рік | Н.-Сіверська РДА, УКБ ОДА | 10,0 | 22,4 |
| 98 | Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення блочно-модульної котельні на базі твердопаливних котлів | 299,0 | 2015 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 42,3 | 95,6 |
| 99 | Сальненська ЗОШ І-ІІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 200,0 | 2015 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 5,0 | 3,4 |
| 100 | Кукшинський БК | Додаткове встановлення котлів марки „Ідмар” 100 кВт | 450,0 | 2015 рік | Ніжинська РДА, УКБ ОДА | 15,0 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101 | Семенівський РБК | Встановлення блочно-модульної котельні 200 кВт на базі твердопаливних котлів | 300,0 | 2015 рік | Семенівська РДА, УКБ ОДА | 132,3 | 298,1 |
| 102 | Дідовецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Втановлення металопластикових вікон | 450,0 | 2015 рік | Прилуцька РДА, УКБ ОДА | 7,0 | 15,4 |
| 103 | Вишнівська ЗОШ І-ІІ ст. | Встановлення металопластикових вікон | 210,0 | 2015 рік | Ріпкинська РДА, УКБ ОДА | 9,0 | 19,9 |
| 104 | Довжикський НВК | Встановлення двох твердопаливних котлів по 100 кВт | 300,0 | 2015 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 35,0 | 11,6 |
| 105 | Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Промивка системи опалення | 42,5 | 2015 рік | Чернігівська РДА, УКБ ОДА | 30,9 | 26,8 |
|  | Всього на 2015 рік |  | 5200,0 |  |  | 523,9 | 982,7 |
|  | Разом по Програмі за 2009-2015 роки |  | 36406,7 |  |  | 4174,7 | 7979,2 |

Начальник головного управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації							В.М.Геращенко

Додаток 3

Перелік

енергоефективних заходів для запровадження у 2009-2015 роках на промислових підприємствах та інших галузях

| № п/п | Назва обєкту | Назва заходу | Відповідальні виконавці |  |  |  |  | Орієнтов-на вартість заходу, тис. грн. (1-власні кошти, 2-субвенції з держ.бюдж., 3 –кредити, 4-державні кошти, 5-місцевий бюдж., 6- обласний бюдж.) |  | Термін реалізації заходу |  | Еконо-мія за рік, т у. п. |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Економія за рік, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природний газ, тис. м3 |  |  | Нафта та нафтопродукти, т |  |  |  |  | Вугілля, т |  | Електроенергія, тис.кВт.год |  | Теплоенергія,Гкал |  | Інші види палива, т у п. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Бахмацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТ "Бахмачконсервмолоко" м.Бахмач | Заміна пальникових пристроїв на котлах ДКВР 10/13 | ЗАТ "Бахмачконсервмолоко" м.Бахмач |  |  |  |  | 1-900,0 |  | 2009-2010 |  | 145,5 |  | 125,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,3 |  |
| 2 | ТОВ "Бахмачм"ясо" м.Бахмач | Заміна котла | ТОВ "Бахмачм"ясо" м.Бахмач |  |  |  |  | 1-17,0 |  | 2009 |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 91,0 |  |
| Бобровицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВАТ "Бобровицький молокозавод" м.Бобровиця | Встановлення енергозберігаючих освітлювальних приладів | ВАТ "Бобровицький молокозавод" м.Бобровиця |  |  |  |  | 1-10,0 |  | 2009 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |
|  |  | Заміна мікроградирні охолодження води у компресорному цеху та цеху по виробництву масла |  |  |  |  |  | 1-1200,0 |  | 2010 |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,0 |  |  |  |  |  | 141,4 |  |
|  |  | Заміна котлів марки ФЕ-10-13 на більш економічні |  |  |  |  |  | 1-600,0 |  | 2011 |  | 46,4 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,8 |  |
|  |  | Проведення режимно-налагоджувальних робіт котлів |  |  |  |  |  | 1-144,0 |  | 2009-2012 |  | 23,2 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Борзнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДП "Шабалинівський спиртовий завод" с.Шаповалівка | Встановлення на котли цівковонишевих пальників | ДП "Шабалинівський спиртовий завод" с.Шаповалівка |  |  |  |  | 1-75,0 |  | 2009-2010 |  | 159,3 |  | 137,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,9 |  |
|  |  | Заміна живильного та станкового насосів на менш потужні |  |  |  |  |  | 1-50,0 |  | 2011 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  | 147,7 |  |
|  |  | Впровадження низькотемпературної схеми розжарювання сировини |  |  |  |  |  | 1-300,0 |  | 2012-2013 |  | 549,3 |  | 457,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 3,1 |  |  |  | 1211,5 |  |
|  |  | Заміна теплообмінника типу труба в трубі на спіральний |  |  |  |  |  | 1-250,0 |  | 2013-2014 |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |  | 61,6 |  |
| Варвинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гнідинський газопереробний завод Варвинський р-н | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на технологічних печах та підігрівачах нафти | Гнідинський газопереробний завод Варвинський р-н |  |  |  |  | 1-40,0 |  | 2009 |  | 174,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,5 |  |
|  |  | Переведення освітлювальних установок на освітлення лампами ДРЛ та ДНаТ |  |  |  |  |  | 1-10,0 |  | 2009 |  | 203,0 |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,8 |  |
|  |  | Заміна парового котла ДКВР-4/13 на паровий котел Е-2,5-0,9 ГМ |  |  |  |  |  | 1-150,0 |  | 2010 |  | 182,1 |  | 157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,5 |  |
|  |  | Впровадження автоматизованої системи контролю та управління споживання електроенергії |  |  |  |  |  | 1-200,0 |  | 2010 |  | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 280,0 |  |
|  |  | Використання пари після блоків осушки газів для подальшого процесу виробництва |  |  |  |  |  | 1-87,0 |  | 2010 |  | 168,8 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,0 |  |  |  | 291,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Городнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДП "Городнянське "ДЛХЗ" Городнянський р-н | Заміна пилорам р-63 на стрічкові | ДП "Городнянське "ДЛХЗ" Городнянський р-н |  |  |  |  | 1-255,0 |  | 2010-2012 |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,0 |  |  |  |  |  | 218,4 |  |
|  |  | Реконструкція системи аспірації |  |  |  |  |  | 1-1,5 |  | 2009 |  | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  | 74,2 |  |
| Ічнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАТ "Ічнянський завод сухого молока і масла" м.Ічня | Заміна електродвигунів на менш потужні у компресорній дільниці | ЗАТ "Ічнянський завод сухого молока і масла" м.Ічня |  |  |  |  | 1-20,0 |  | 2009-2010 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  | 4,4 |  |
|  |  | Заміна ламп розжарювання на ЕОЛ |  |  |  |  |  | 1-15,0 |  | 2009-2010 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
|  |  | Утилізація відхідного тепла вакуумвипарних апаратів |  |  |  |  |  | 1-3,0 |  | 2009 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  | Переведення гаражів на електроопалення гаражів |  |  |  |  |  | 1-20,0 |  | 2009-2010 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | Автоматизація гарячого водопостачання |  |  |  |  |  | 1-3,0 |  | 2009 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  | Встановлення теплогенераторів у цеху сушки |  |  |  |  |  | 1-200,0 3-200,0 |  | 2009-2010 |  | 232,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,0 |  |
|  |  | Заміна аміачних компресорів на фреонові |  |  |  |  |  | 1-100,0 |  | 2009 |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 140,0 |  |
| Козелецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТОВ "Козелецький маслозавод" смт Козелець | Заміна обладнання у холодильно-компресорному цеху | ТОВ "Козелецький маслозавод" смт Козелець |  |  |  |  | 1-340,0 |  | 2009 |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,4 |  |  |  |  |  | 47,2 |  |
|  |  | Заміна котлів на повітрянагрівачі, що працюють на відходах деревообробки |  |  |  |  |  | 1-22,0 |  | 2010 |  | 10,1 |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 27,3 |  |
|  |  | Заміна водогрійного котла на повітрянагрівачі, що працюють на відходах деревообробки |  |  |  |  |  | 1-22,0 |  | 2011 |  | 12,9 |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Коропський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЛП "Агролісгосп" смт Короп | Заміна освітлювальних приборів на більш економічні | СЛП "Агролісгосп" смт Короп |  |  |  |  | 1-2,2 |  | 2009 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Корюківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів" м.Корюківка | Ізоляція топок газоочисних установок №4,5,6,7 | ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів" м.Корюківка |  |  |  |  | 1-75,0 |  | 2009 |  | 276,0 |  | 237,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,4 |  |
|  |  | Переведення парового котла ДКВР 10/13 в режим роботи водогрійного котла |  |  |  |  |  | 1-200,0 |  | 2009 |  | 423,9 |  | 365,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,1 |  |
|  |  | Переведення шпалеродрукувальних машин на теплоносій термомасло, що нагрівається в установках термознежирення |  |  |  |  |  | 1-2000,0 3-380,0 |  | 2009-2010 |  | 2162,2 |  | 1864,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4790,5 |  |
| 11 | ДП "Холминське лісове господарство" смт Холми | Заміна водогрійних котлів марки Е1/9 на ефективніші | ДП "Холминське лісове господарство" смт Холми |  |  |  |  | 1-250,0 |  | 2011-2013 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 17,5 |  |
|  |  | Заміна приладу компенсації реактивної потужності |  |  |  |  |  | 1-1,5 |  | 2009 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |
| 12 | РКСЛП "Корюківкаліс" м.Корюківка | Модернізація технологічного обладнання деревообробних станків | РКСЛП "Корюківкаліс" м.Корюківка |  |  |  |  | 1-22,9 |  | 2010-2013 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |
|  |  | Введення в експлуатацію крана ККТ-5 замість автокранів |  |  |  |  |  | 1-123,0 |  | 2009-2013 |  | 95,1 |  |  |  |  | 65,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,2 |  |
| 13 | ТОВ "Солідвуд" м.Корюківка | Встановлення конденсаторів для компенсації реактивної потужності | ТОВ "Солідвуд" м.Корюківка |  |  |  |  | 1-20,0 |  | 2009 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |
|  |  | Утеплення виробничих приміщень |  |  |  |  |  | 1-100,0 |  | 2010 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,4 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 14 | ДП "Холминський спиртовий завод" смт Холми | Впровадження низькотемпературної схеми розжарювання сировини | ДП "Холминський спиртовий завод" смт Холми |  |  |  |  | 1-500,0 |  | 2009 |  | 812,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1799,0 |  |
|  |  | Заміна парового котла ДКВР-6,5/13 на більш економічний |  |  |  |  |  | 3-1000,0 |  | 2011 |  | 1160,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2570,0 |  |
| Куликівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАТ "Куликівське молоко" смт Куликівка | Заміна водогрійного котла ДКВР |  | ЗАТ "Куликівське молоко" смт Куликівка |  |  |  | 3-600,0 |  | 2013 |  | 654,9 |  | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,2 |  |  |  |  |  | 1438,5 |  |
| Менський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Філія "Менський сир" ПП КФ "Прометей" м.Мена | Вивід на номінальну потужність установки нанофільтрації сироватки |  | Філія "Менський сир" ПП КФ "Прометей" м.Мена |  |  |  | 3-2016,0 |  | 2010-2015 |  | 14616,0 |  | 12600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32382,0 |  |
|  |  | Монтаж водоохолоджувальної установки з оптимальною роботою компресорів, переобладнання системи льодяної води |  |  |  |  |  | 1-925,0 |  | 2010-2015 |  | 1008,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  | 1960,0 |  |
|  |  | Встановлення рекупераційних теплообмінників для стічних вод |  |  |  |  |  | 1-400,0 |  | 2010 |  | 75,4 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,1 |  |
| Новгород-Сіверський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАТ "Н.-Сіверський завод будівельних матеріалів" м.Н.-Сіверський | Теплоізоляція технічного обладнання дільниці "Красна Гірка" |  | ЗАТ "Н.-Сіверський завод будівельних матеріалів" м.Н.-Сіверський |  |  |  | 1-80,0 |  | 2009 |  | 39,0 |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |
|  |  | Теплоізоляція механічних майстерень дільниці "Красна Гірка" |  |  |  |  |  | 1-40,0 |  | 2009-2010 |  | 19,5 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 |  |
|  |  | Теплоізоляція сушильного барабану дільниці "Красна Гірка" |  |  |  |  |  | 1-5,0 |  | 2011 |  | 4,9 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |
|  |  | Заміна водогрійного котла КВ на газовий |  |  |  |  |  | 1-80,0 |  | 2014 |  | 63,3 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 18 | ДП "Н.-Сіверське лісове господарство" м.Н.-Сіверський | Заміна електродвигунів потужністю 30 кВт - 2 шт. на електродвигуни потужністю 22 кВт на аспірації АПД |  | ДП "Н.-Сіверське лісове господарство" м.Н.-Сіверський |  |  |  | 1-9,6 |  | 2009 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |  |  |  |  |  | 9,9 |  |
|  |  | Заміна електродвигунів потужністю 30 кВт - 2 шт. на електродвигуни потужністю 22 кВт на крані ККС |  |  |  |  |  | 1-17,2 |  | 2009 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  | 7,8 |  |
| 19 | ТОВ "НС-Енергія" м.Н.-Сіверський | Реконструкція опалювального котла та печі ФТЛ-25 |  | ТОВ "НС-Енергія" м.Н.-Сіверський |  |  |  | 3-300,0 |  | 2009-2010 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 339,0 |  |
| Ніжинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ДП "Ніжинський КХП" | Переведення зерносушарки на інший вид палива |  |  | ДП "Ніжинський КХП" |  |  | 1-600,0 |  | 2009-2010 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 86,0 |  |  |  |  |  | 88,7 |  |
|  |  | Встановлення енергоефективних освітлювальних приладів |  |  |  |  |  | 1-32,0 |  | 2009-2015 |  | 63,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,1 |  |  |  |  |  | 124,0 |  |
|  |  | Встановлення припливної системи вентиляції на млинах |  |  |  |  |  | 1-400,0 |  | 2010-2015 |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  | 44,8 |  |
|  |  | Децентралізація систем опалення виробничих будівель |  |  |  |  |  | 3-600,0 |  | 2010-2015 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,6 |  | 9,0 |  |  |  | 42,5 |  |
| Прилуцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ДП "Прилуцьке лісове господарство" Прилуцький р-н | Встановлення пристрою компенсації реактивної енергії |  |  | ДП "Прилуцьке лісове господарство" Прилуцький р-н |  |  | 1-13,0 |  | 2009 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |
|  |  | Заміна деревообробного верстата на верстат ЕС-6,2 |  |  |  |  |  | 1-69,2 |  | 2014 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | Заміна деревообробного верстата на верстат ЦМЕ-3 |  |  |  |  |  | 1-8,5 |  | 2010 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | 5,8 |  |
|  |  | Заміна деревообробного верстата на верстат ЦКБ-40 |  |  |  |  |  | 1-15,0 |  | 2012 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | ДП "Прилуцьке лісове господарство" Прилуцький р-н | Модернізація крану ККС-12,5 |  |  | ДП "Прилуцьке лісове господарство" Прилуцький р-н |  |  | 1-35,0 |  | 2013 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | 5,8 |  |
|  |  | Встановлення газового котла "Житомир-100" у адмінбудівлі |  |  |  |  |  | 1-3,0 |  | 2009 |  | 2,9 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |
|  |  | Заміна ламп накалювання на лампи ДРЛ |  |  |  |  |  | 1-2,0 |  | 2010 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | 5,8 |  |
|  |  | Встановлення пристрою компенсації реактивної енергії |  |  |  |  |  | 1-12,0 |  | 2011 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| 22 | Малодівицький комбікормовий завод смт Мала Дівиця | Установка блоку компенсації реактивної енергії (БКРП) на ТП №23 |  |  | Малодівицький комбікормовий завод смт Мала Дівиця |  |  | 1-40,0 |  | 2009 |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 140,0 |  |
|  |  | Заміна ламп на люмінесцентні у приміщенні складів №№1-6 |  |  |  |  |  | 1-7,0 |  | 2009-2015 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |
|  |  | Розробка режимних карт роботи сушарок ДСП 32, М-819 |  |  |  |  |  | 1-50,0 |  | 2009-2010 |  | 12,5 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  |
|  |  | Установка додаткової теплоізоляції на сушарці ДСП-32 |  |  |  |  |  | 1-10,0 |  | 2009 |  | 17,4 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 |  |
|  |  | Установка блоку компенсації реактивної енергії на КТП №508 |  |  |  |  |  | 1-16,0 |  | 2010 |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  |  |  | 18,7 |  |
|  |  | Заміна вікон в адмінбудівлі на металопластикові |  |  |  |  |  | 1-15,0 |  | 2013 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |
|  |  | Впровадження біогазової установки |  |  |  |  |  | 3-3000,0 |  | 2015 |  | 384,0 |  | 331,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,7 |  |
| 23 | ДП "Пожспецмаш" смт Ладан | Заміна безкамерного фарбування деталей камерним |  |  | ДП "Пожспецмаш" смт Ладан |  |  | 1-300,0 |  | 2009-2010 |  | 52,2 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  | 109,5 |  |
|  |  | Будівництво мінікотельні для адмінбудівлі |  |  |  |  |  | 1-500,0 |  | 2009 |  | 79,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,0 |  |  |  |  |  | 155,4 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | ДП "Пожспецмаш" смт Ладан | Переведення опалення чавуноливарної дільниці інфрачервоними газовими обігрівачами |  |  |  | ДП "Пожспецмаш" смт Ладан |  |  | 1-500,0 |  | 2009 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,0 |  |  |  |  |  | 93,1 |  |
|  |  | Переведення опалення цехів №№1,2 інфрачервоними газовими обігрівачами |  |  |  |  |  |  | 3-1600,0 |  | 2010-2012 |  | 122,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  | 238,0 |  |
|  |  | Реконструкція систем газопостачання промис-лового майданчика №2 |  |  |  |  |  |  | 1-300,0 |  | 2013-2014 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,0 |  |  |  |  |  | 93,1 |  |
| Ріпкинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ДП "Ріпкинське лісове господарство" смт Ріпки | Встановлення частотного регулювання на двигуни витяжної аспірації |  |  |  | ДП "Ріпкинське лісове господарство" смт Ріпки |  | 1-1,75 |  | 2009 |  | 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,7 |  |  |  |  |  | 88,7 |  |
|  |  | Встановлення енергоефективних освітлювальних приладів |  |  |  |  |  | 1-1,5 |  | 2009 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |
|  |  | Встановлення на цех №3 індивідуальної витяжної аспірації |  |  |  |  |  | 1-3,5 |  | 2011 |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  | 44,5 |  |
| Семенівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Філія "Ірванцівський торфозавод" ДП "Чернігівторф" м.Семенівка | Заміна котла "Енергія 3" на котел КВМ-0,82 |  |  |  | Філія "Ірванцівський торфозавод" ДП "Чернігівторф" м.Семенівка |  | 1-190,0 |  | 2011-2012 |  | 88,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,7 |  | 100,2 |  |
| 26 | ДП "Семенівкарайагроліс-госп" м.Семенівка | Заміна двигунів на менш потужні на стрічковому транспортері цеху деревообробки |  |  |  | ДП "Семенівкарайагроліс-госп" м.Семенівка |  | 1-40,0 |  | 2009 |  | 274,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,0 |  |  |  |  |  | 534,1 |  |
| Щорський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Н.Боровицький спиртовий завод м.Щорс | Впровадження низькотем-пературної обробки сировини з використанням концентрованих препаратів |  |  |  |  | Н.Боровицький спиртовий завод м.Щорс | 1-130,0 |  | 2009 |  | 689,0 |  | 594,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1526,6 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | Н.Боровицький спиртовий завод м.Щорс | Заміна пальників на паровому котлі ДКВР |  |  |  |  | Н.Боровицький спиртовий завод м.Щорс | 1-160,0 |  | 2009 |  | 146,2 |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,8 |  |
|  |  | Режимно-налагоджувальні роботи котлоагрегата ДЕ-10/14 |  |  |  |  |  | 1-12,0 |  | 2009 |  | 13,9 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 |  |
| 28 | ТОВ "Меблева фабрика" м.Щорс | Заміна котлів в корпусах фабрики |  |  |  |  | ТОВ "Меблева фабрика" м.Щорс | 3-150,0 |  | 2010 |  | 11,6 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 |  |
| Чернігівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ДП "Левона - С" | Заміна теплогенератора |  |  |  |  | ДП "Левона - С" | 1-200,0 |  | 2010 |  | 13,0 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 |  |
| 30 | Чернігівська багетна фабрика "Мистецтво" | Заміна котельного обладнання |  |  |  |  | Чернігівська багетна фабрика "Мистецтво" | 3-300,0 |  | 2015 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  | 19,8 |  |
| м.Ніжин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВАТ "Завод "Ніжинсільмаш" м.Ніжин | Утеплення вікон виробничих приміщень поліурітановим запиленням |  |  |  |  | ВАТ "Завод "Ніжинсільмаш" м.Ніжин | 1-6,0 |  | 2009 |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,6 |  |  |  | 14,5 |  |
|  |  | Впровадження окремого освітлення робочого місця |  |  |  |  |  | - |  | 2009 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |
|  |  | Розділення загального освітлення по дільницях |  |  |  |  |  | - |  | 2009 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |
|  |  | Впровадження інфрачервоних обігрівачів корпусів |  |  |  |  |  | 1-1315,0 |  | 2014-2015 |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 168,9 |  |  |  | 40,5 |  |
| 32 | ВАТ "Ніжинський хліб" м.Ніжин | Заміна компресорів на повітрядувки |  |  |  |  | ВАТ "Ніжинський хліб" м.Ніжин | 1-60,0 |  | 2009 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | Встановлення теплообмінників-утилізаторів |  |  |  |  |  | 1-140,0 |  | 2011-2013 |  | 208,7 |  | 179,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,3 |  |
| 33 | ВАТ "Ніжинський механічний завод" м.Ніжин | Перехід на автономне опалення корпусів заводу |  |  |  |  | ВАТ "Ніжинський механічний завод" м.Ніжин | 3-2000,0 |  | 2009,2012,2014 |  | 378,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101,4 |  |  |  | 504,3 |  |
|  |  | Встановлення компресорних установок у кожному підрозділі заводу |  |  |  |  |  | 1-700,0 |  | 2010 |  | 91,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,0 |  |  |  |  |  | 177,8 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | ВАТ "Ніжинський механічний завод" м.Ніжин | Переведення мазутних печей кузні з мазуту на природний газ |  |  |  |  | ВАТ "Ніжинський механічний завод" м.Ніжин | 3-1200,0 |  | 2013 |  | 43,4 |  |  |  |  | 29,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,6 |  |
|  |  | Реконструкція котельні приколійного майданчика з переведенням котельні на природний газ |  |  |  |  |  | 1-700,0 |  | 2015 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  | 70,7 |  |
| 34 | ЗАТ "Ніфар" м.Ніжин | Перехід на автономне опалення корпусів заводу |  |  |  |  | ЗАТ "Ніфар" м.Ніжин | 1-75,0 |  | 2010-2015 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  | 544,5 |  |  |  | 150,3 |  |
|  |  | Автономне постачання стиснутого повітря корпусу №№5,7 |  |  |  |  |  | 1-40,0 |  | 2009 |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,6 |  |  |  |  |  | 50,8 |  |
| м.Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" м.Прилуки | Проведення режимно-налагоджувальних робіт паровогих котлів ДКВР 20/13 |  |  |  |  | ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" м.Прилуки | 1-261,0 |  | 2009-2015 |  | 151,3 |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,1 |  |
| 36 | НГВУ "Чернігівнафтогаз" м.Прилуки | Відключення холостого ходу ТП на період зменшення навантажень |  |  |  |  | НГВУ "Чернігівнафтогаз" м.Прилуки | - |  | 2009 |  | 554,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540,0 |  |  |  |  |  | 1078,0 |  |
|  |  | Зменшення технологічних втрат за рахунок встановлення КТППН для приводу УЕВН |  |  |  |  |  | 1-120,0 |  | 2009-2011 |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,0 |  |  |  |  |  | 137,2 |  |
|  |  | Зменшення витрат електроенергії за рахунок оптимізації роботи синхронних двигунів КНС "Ляляки" |  |  |  |  |  | - |  | 2009 |  | 181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,0 |  |  |  |  |  | 352,8 |  |
|  |  | Впровадження періодичної роботи свердловин та оптимізація роботи обладнання |  |  |  |  |  | - |  | 2009 |  | 705,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960,0 |  |  |  |  |  | 1372,0 |  |
|  |  | Впровадження засобів компенсації реактивної енергії на Н/пр. №№1-4 |  |  |  |  |  | 1-240,0 |  | 2009-2011 |  | 1918,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5330,1 |  |  |  |  |  | 3731,1 |  |
|  |  | Впровадження автономного опалення Н/пр. №№1-4 |  |  |  |  |  | 1-130,0 |  | 2009-2011 |  | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  | 40,3 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 37 | ВАТ "Прилуцьке АТП-17407" м.Прилуки | Встановлення автономного опалення адмінбудівлі |  |  |  |  | ВАТ "Прилуцьке АТП-17407" м.Прилуки | 1-32,0 |  | 2009 |  | 9,5 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  |  | 13,7 |  |
|  |  | Встановлення автономного опалення у всіх виробничих приміщеннях |  |  |  |  |  | 1-250,0 |  | 2010-2011 |  | 195,4 |  | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 235,0 |  |  |  | 383,4 |  |
| 38 | ВАТ "Будмаш" м.Прилуки | Заміна станкового парку |  |  |  |  | ВАТ "Будмаш" м.Прилуки | 1-780,0 |  | 2010-2015 |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,0 |  |  |  |  |  | 218,4 |  |
| м.Чернігів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" м.Чернігів | Усунення присмоктувань у топках та у газоповітряному тракті котлів ст.№1-5 за допомогою обпресування |  |  |  |  | КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" м.Чернігів | 1-7,5 |  | 2009-2010 |  | 20,0 |  | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,3 |  |
|  |  | Очищення трубної системи бойлерів за допомогою високонапірної установки "Атюмат" ОБ (ТГ-1) ПСТ (ТГ-3) |  |  |  |  |  | 1-60,0 |  | 2009-2010 |  | 561,9 |  | 484,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244,9 |  |
|  |  | Ремонт теплоізоляції магістральних теплових мереж |  |  |  |  |  | 1-103,6 |  | 2009-2015 |  | 196,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,2 |  |  |  | 261,4 |  |
|  |  | Модернізації сопел розсіювання на бризкальному басейні |  |  |  |  |  | 1-200,0 |  | 2009 |  | 1189,0 |  | 1025,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2634,3 |  |
|  |  | Реконструкція теплової ізоляції топочної камери котла БКЗ-210-140ПТ №2 із застосуванням скляно-пластикового обклеювання |  |  |  |  |  | 1-400,0 3-350,0 |  | 2009 |  | 1075,0 |  | 926,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2381,6 |  |
|  |  | Встановлення підігрівачів сушильного агенту перед млинами котлів І черги ТЕЦ БКЗ-210-140ПТ ст.№№1,3 |  |  |  |  |  | 1-2072,0 |  | 2010,2014 |  | 1555,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2520,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" м.Чернігів | Запровадження схеми автома-тичного частотного регулювання електродвигуна СН-1А |  |  |  |  | КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" м.Чернігів | 1-225,0 |  | 2015 |  | 136,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  | 266,0 |  |
|  |  | Реконструкція основних горілок котлів БКЗ-210-100ПТ ст.№№1-4 |  |  |  |  |  | 3-4588,0 |  | 2012-2015 |  | 2552,0 |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5654,0 |  |
|  |  | Ошиповка топки котла БКЗ-210-140ПТ №2 |  |  |  |  |  | 1-2056,0 3-5000,0 |  | 2009 |  | 1158,0 |  | 998,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2565,6 |  |
|  |  | Заміна пиложивильників котла БКЗ-210-140ПТ №№1-4 |  |  |  |  |  | 1-5000,0 3-2276 |  | 2009-2012 |  | 2976,1 |  | 2565,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6593,6 |  |
|  |  | Використання теплової енергії пару для теплопос-тачання, який буде утво-рюватись під час охолод-ження турбогенератора ПТ-50/60-130/7ПР1 №2 |  |  |  |  |  | 1-1554,0 |  | 2011 |  | 3700,0 |  | 1293,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2933,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6109,9 |  |
|  |  | Впровадження частотного регулювання на електродвигуні ЦН №№1,2 |  |  |  |  |  | 1-450,0 |  | 2009-2014 |  | 896,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488,8 |  |  |  |  |  | 1742,2 |  |
|  |  | Впровадження частотного регулювання на електродвигуні ПЕН №№1,2 |  |  |  |  |  | 1-7128,4 3-1447,6 |  | 2009-2013 |  | 1770,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4916,6 |  |  |  |  |  | 3441,6 |  |
|  |  | Модернізація першої та другої ступені водяного економайзеру на котлі БКЗ-210-140ПТ №2 |  |  |  |  |  | 1-2792,0 |  | 2009 |  | 662,0 |  | 570,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466,7 |  |
|  |  | Очищення трубних систем конденсаторів, турбогенераторів високонапірною установкою "Атюмат" |  |  |  |  |  | 1-64,0 |  | 2009-2010 |  | 165,0 |  | 142,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,5 |  |
|  |  | Ущільнення та ремонт трубної системи повітряпідігрівачів котлів №1-4 та РПП К-5 |  |  |  |  |  | 1-92,9 |  | 2010 |  | 218,0 |  | 187,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 40 | ВАТ "ЧеЗаРа" м.Чернігів | Включення пароводонагрівача для опалення у перехідний період замість водогрійного котла ПТВМ-30М |  |  |  |  | ВАТ "ЧеЗаРа" м.Чернігів | - |  | 2009-2010 |  | 101,4 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  | 222,4 |  |
|  |  | Встановлення контактно-поверхневих водонагріва-чів серії КПВ для опалення цехів |  |  |  |  |  | 1-105,0 |  | 2009 |  | 55,2 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,5 |  | 75,0 |  |  |  | 103,8 |  |
|  |  | Реконструкція системи забезпечення стислим повітрям, впровадження локальних компресорів малої потужності |  |  |  |  |  | 1-60,0 |  | 2009 |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 49,0 |  |
|  |  | Вдосконалення системи обліку енергоресурсів, включаючи облік по підрозділах, енергоділянках |  |  |  |  |  | 3-140,0 |  | 2009-2010 |  | 301,8 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,0 |  | 100,0 |  |  |  | 638,8 |  |
|  |  | Оптимізація системи теплопостачання та регулювання процесу горіння, режимна наладка котлів, заміна системи автоматики |  |  |  |  |  | 3-110,0 |  | 2009-2010 |  | 227,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  | 272,0 |  |  |  | 449,3 |  |
| 41 | ВАТ "Чернігівський молокозавод" м.Чернігів | Заміна трубчастих водопідігрівачів на пластинчасті у кількості 2 шт. |  |  |  |  | ВАТ "Чернігівський молокозавод" м.Чернігів | 1-65,0 |  | 2009 |  | 41,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  | 80,5 |  |
|  |  | Заміна насосів подачі води на підприємство на імпортні з частотним регулюванням у кількості 2 шт. |  |  |  |  |  | 1-46,0 |  | 2010 |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  | 56,7 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | ВАТ "Чернігівський молокозавод" м.Чернігів | Заміна парового котла ДКВР6,5/13 на імпортний |  |  |  |  | ВАТ "Чернігівський молокозавод" м.Чернігів | 3-250,0 |  | 2011 |  | 83,5 |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,0 |  |
|  |  | Переведення всього освітлювального обладнання з ламп розжарювання на світодіодні |  |  |  |  |  | 1-10,0 |  | 2012 |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 38,5 |  |
|  |  | Заміна насосів опалення на імпортні - 4 шт |  |  |  |  |  | 1-70,0 |  | 2013 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 24,5 |  |
|  |  | Заміна всього холодильного обладнання на приймальних пунктах виробництва на сучасне |  |  |  |  |  | 3-500,0 |  | 2014 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  | 108,5 |  |
|  |  | Заміна аміачного компресорного обладнання на сучасні, менш енергозатратні |  |  |  |  |  | 3-900,0 |  | 2015 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  | 87,5 |  |
| 42 | Структурні підрозділи (по області) ВАТ "Чернігівгаз" м.Чернігів | Впровадження заходів по зниженню виробничо-технологічних та понаднормативних втрат в газових мережах |  |  |  |  | ВАТ "Чернігівгаз" м.Чернігів | 1-3500,0 |  | 2009-2015 |  | 9744,0 |  | 8400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8450,0 |  |
| 43 | Структурні підрозділи (по області) ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" м.Чернігів | Впровадження заходів по зниженню виробничо-технологічних та понаднормативних втрат в електричних мережах |  |  |  |  | ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" м.Чернігів | 1-149940,0 |  | 2009-2015 |  | 4536,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12600,0 |  |  |  |  |  | 4410,0 |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  | 1-194688,9 3-28821,6 |  |  |  | 65633,2 |  | 40345,6 | 100,0 |  |  |  |  |  | 4337,7 |  | 39034,4 |  | 5400,4 |  | 409,2 |  | 119793,6 |  |  |

Начальник головного управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації							В.М.Геращенко

Додаток 4

Перелік                                                                                                                                                                                      енергоефективних заходів для запровадження у 2009-2015 роках на підприємствах                                                                                                житлово-комунального господарства

| № п/п | Назва об'єкту | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. (1-власні кошти, 2-субвенції з держ.бюдж., 3 –кредити, 4-державні кошти, 5-місцевий бюдж., 6- обласний бюдж.) |  | Термін реалі-зації заходу | Економія за рік , т у. п. |  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Економія за рік, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природний газ, тис. м3 |  |  | Нафта, нафтопродукти, т |  |  | Вугілля, т |  |  | Електроенергія, тис.кВт. год |  | Теплоенергія, Гкал |  | Інші види палива, т у п |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Комунальна теплоенергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бахмацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня по вул.Жовтневій, 62а м.Бахмач | Капітальний ремонт котельні | Бахмацька міська рада КП „Бахмачтепломере-жі” м.Бахмач | 2-731,0 5-40,0 | 2010 |  | 192,6 |  |  | 148,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  | 287,9 |  |
| 2 | Котельня по вул.Дзержинського, 6 м.Бахмач | Капітальний ремонт котельні |  | 1-83,0 | 2011 |  | 45,0 |  |  | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |
| Борзнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельня по вул.Свердлова м.Борзна | Реконструкція теплових мереж | Борзнянська міська рада ВПТМ „Борзнатеплокомун-енерго” м.Борзна | 1-70,0 2-170,0 5-40,0 |  | 2014 | 9,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Городнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельня по вул.Артьома,89 м.Городня | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Городянська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-845,0 5-45,0 |  | 2009 | 124,1 |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  | 185,4 |  |
| 5 | Котельня по вул.Леніна,8 м.Городня | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93%,насосного облад-нання та 200 м тепло-вих мереж |  | 2-1300,0 5-100,0 |  | 2010 | 51,2 |  |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  | 76,4 |  |
| Козелецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельня по вул. Одинця ,32 м.Остер | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Остерська міська рада, ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2010 | 32,4 |  |  | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |
| 7 | Котельня по вул. Б. Хмельницького,66 м.Остер | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання |  | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2010 | 31,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  | 46,2 |  |
| Коропський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельня по вул. Чернігівська, 56 смт Короп | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Коропська селищна рада, ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1200,0 5-100,0 |  | 2011 | 25,0 |  |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  | 37,3 |  |
| Куликівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельня по вул.Шевченка.4а смт Куликівка | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Куликівська селищна рада, ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2012 | 74,6 |  |  | 57,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |  |  |  | 111,4 |  |
| 10 | Котельня по вул.Партизанська,4 смт Куликівка | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання |  | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2013 | 35,7 |  |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  | 53,3 |  |
| 11 | Котельня по вул. Пирогова,16а смт Куликівка | Заміна котлів на кот-ли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання |  | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2013 | 17,8 |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  |
| 12 | Котельня по вул. Щорса, 43 смт Куликівка | Заміна котлів НІІСТУ-5 (4 од.) на котли КОЛВІ-600 ( 2 од.) |  | 2-840,0 5-50,0 |  | 2010 | 38,6 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Носівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельня с.Лихачів | Встановлення додат-кового котла на соломі | Носівська райдержадміністра-ція КП „Носівські теплові мережі” м.Носівка | 4-160,0 |  | 2009 | 17,4 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 |  |
| 14 | Котельня №3 с.Іржавець | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 4-160,0 |  | 2010 | 7,5 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |
| 15 | Котельня №4 с.Іржавець | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 4-160,0 |  | 2010 | 11,6 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 |  |
| 16 | Котельня с.Степанівка | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 1-16,0 |  | 2010 | 12,2 |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |
| 17 | Котельня с.Дослідне | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 1-16,0 |  | 2011 | 12,2 |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |
| 18 | Котельня №10 с.Макиївка | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 1-10,0 |  | 2011 | 3,5 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  |
| 19 | Котельня №12 с.Макіївка | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 1-16,0 |  | 2012 | 16,2 |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |
| 20 | Котельня с.Пуспотіно | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 1-10,0 |  | 2013 | 3,7 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |
| 21 | Котельня с.Сулак | Встановлення додат-кового котла на соломі |  | 1-4,5 |  | 2013 | 4,1 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |
| Новгород-Сіверський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельня по вул.Чкалова м.Новгород-Сіверський | Заміна котлів Факел (2 од.) на котли КТН-50 СРМ (2 од.) | Н.-Сіверська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-400,0 5-50,0 |  | 2014 | 14,1 |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |  |
| 23 | Котельня по вул. Базилевича.12 м.Новгород-Сіверський | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Н.-Сіверська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2014 | 50,9 |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  | 74,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Прилуцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | смт Ладан | Реконструкція систе-ми теплозабезпечення (2 черга) | Прилуцька райдержадміністра-ція ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-2000,0 |  | 2010 | 50,0 |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 79,5 |  |
| Семенівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельня по вул. Радянська,5а м.Семенівка | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Семенівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1100,0 1-100,0 |  | 2015 | 99,3 |  |  | 77,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |
| 26 | Котельня райлікарні м.Семенівка | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Семенівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1300,0 5-100,0 |  | 2015 | 47,1 |  |  | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  | 68,6 |  |
| 27 | Котельня по вул.Шкільна,4 м.Семенівка | Заміна котлів НІІСТУ-5 (3 од.) на котли КТН-50 СРМ (3 од.) та заміна насосного обладнання | Семенівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-1600,0 |  | 2015 | 21,5 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 31,3 |  |
| Сосницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельня по вул.Гагаріна,42 смт Сосниця | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Сосницька селищна рада, ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1100,0 5-100,0 |  | 2015 | 26,8 |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  | 39,0 |  |
| Срібнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельня по вул. Леніна.49а смт Срібне | Заміна котлів НІІСТУ-5 (2 од.) на котли КТН-50 СРМ (2 од.) та заміна насосного обладнання | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-650,0 |  | 2014 | 22,8 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |
| Чернігівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | смт Гончарівське | Реконструкція квартальної газової котельні | Чернігівська райдержадміністра-ція ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-2745,0 |  | 2009 | 1062,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 1569,0 |  |
|  |  | Заміна теплових мереж |  | 4-14412,0 |  | 2009-2010 | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,0 |  |  |  |  | 109,8 |  |
|  |  | Реконструкція теплопунктів |  | 4-2933,2 |  | 2009 | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,4 |  |  |  |  | 32,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Щорський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельня по вул.Леніна,3а м.Щорс | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Щорська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-1600,0 5-100,0 |  | 2010 | 64,9 |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 96,9 |  |
| 32 | Котельня по вул.Спортивна.21 м.Щорс | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Щорська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1500,0 5-100,0 |  | 2011 | 63,5 |  |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  | 94,8 |  |
| 33 | Котельня по вул. Бульварна,7 м.Щорс | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Щорська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-1600,0 5-200,0 |  | 2011 | 61,4 |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,1 |  |  |  |  |  |  | 91,7 |  |
| м.Чернігів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельня по вул. Крупська,48 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-700,0 |  | 2010 | 9,7 |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |
| 35 | Реконструкція системи теплопостачання забудівлі в районі заводу " Сіверянка" | Встановлення індивідуальних блочної-модульних міні-котелень | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-7000,0 5-1000,0 |  | 2009 | 155,2 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |
| 36 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул.Верьовки, 12 | Встановлення індивідуальної дахової котельні | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-900,0 |  | 2009 | 9,1 |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  |
| 37 | Реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по 2-му провулку Пархоменко, 39 | Встановлення індивідуальної блочно-модульної міні-котельні | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-1000,0 5-800,0 |  | 2009 | 85,8 |  |  | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 126,0 |  |
| 38 | Котельня по пр.Миру,151а | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-3500,0 5-1500,0 |  | 2014 | 940,2 |  |  | 729,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,2 |  |  |  |  |  |  | 1404,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| 39 | Котельня по вул.Шевченко,47 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-3000,0 5-600,0 |  | 2011 | 809,4 |  |  | 558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,1 |  |  |  |  |  |  | 1140,6 |  |
| 40 | м.Чернігів | Реконструкція 35 елеваторних вузлів на ІТП з погодним регулюванням | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-15000,0 3-5000,0 |  | 2010-2013 | 442,3 |  |  | 266,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,4 |  |  |  |  |  |  | 589,9 |  |
| 41 | Котельня по вул. Рокоссовського,4а | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 2-3500,0 5-1500,0 |  | 2015 | 1771,4 |  |  | 1374,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,8 |  |  |  |  |  |  | 2579,2 |  |
| 42 | Котельня по вул.Орловській | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-1200,0 |  | 2010 | 29,3 |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 |  |
| 43 | Котельня по вул.Соснова.23 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-1500,0 |  | 2010 | 34,9 |  |  | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 |  |
| 44 | Котельня по вул.Малясова,14 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-1800,0 |  | 2010 | 45,6 |  |  | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,2 |  |
| 45 | Котельня по вул. Інструментальна, 17 | Заміна котлів з ККД не менше 93% - 2 од. по 10 МВт | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 4-6400,0 5-2800,0 |  | 2010 | 1533,0 |  |  | 1321,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259,8 |  |
| 46 | Котельня по вул.Гагаріна,27 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів | 1-1900,0 |  | 2010 | 46,9 |  |  | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |
| 47 | Котельня по вул.Нафтовиків,12 | Збільшення потуж-ності із встанов-ленням котла на твер-дому паливі, а також кільцюванням тепло-вих мереж з мережами від котельні по вул. Інструментальна,17 | Чернігівська міська рада ВАТ „Облтеплокомун- енерго” м.Чернігів ТОВ „Газспецсервіс” м.Чернігів | 1-3872,5 2-15828,7 3-15853,8 5-573,7,0 |  | 2009-2013 | 998,4 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  | 1474,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| м.Ніжин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельня по вул.Прилуцька,133 | Реконструкція системи теплозабезпечення | Ніжинська міська рада ТОВ „НіжинТеплоМере-жі” м.Ніжин | 1-500,0 2-13700,0 5-2300,0 |  | 2012 | 1097,5 |  |  | 871,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,0 |  |  |  |  |  |  | 1634,6 |  |
| 49 | Котельня по вул.Шевченка,109 | Заміна котла ПТВм-30м | Ніжинська міська рада ТОВ „НіжинТеплоМере-жі” м.Ніжин | 2-620,0 5-160,0 |  | 2009 | 803,9 |  |  | 693,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185,0 |  |
|  |  | Заміна котла ПТВм-30м |  | 4-1600,0 5-250,0 |  | 2015 | 803,9 |  |  | 693,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185,0 |  |
|  |  | Заміна одного з мережних насосів НД400/105 N=200кВт на насос 1Д500/63Б N=110кВт |  | 1-100,0 |  | 2009 | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,8 |  |  |  |  |  |  | 115,7 |  |
| 52 | Котельня по вул. Крапив"янського,2 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Ніжинська міська рада ТОВ „НіжинТеплоМере-жі” м.Ніжин | 2-1680,0 5-420,0 |  | 2010 | 245,9 |  |  | 212,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,5 |  |
| 53 | Котельня по вул.Синяківська,75 | Реконструкція системи теплозабезпечення | Ніжинська міська рада ТОВ „НіжинТеплоМере-жі” м.Ніжин | 3-2000,0 4-12000,0 5-1000,0 |  | 2014-2015 | 425,9 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,0 |  |  |  |  |  |  | 638,4 |  |
| 54 | Котельня по вул.Семашка,4 | Реконструкція системи теплозабезпечення | Ніжинська міська рада ТОВ „НіжинТеплоМере-жі” м.Ніжин | 2-8000,0 3-5350,0 5-2000,0 |  | 2014 | 601,3 |  |  | 456,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  | 900,4 |  |
| 55 | м.Ніжин | Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані | Ніжинська міська рада ТОВ „НіжинТеплоМере-жі” м.Ніжин | 1-4000,0 4-6000,0 5-1550,0 |  | 2009-2015 | 831,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4620,0 |  |  |  |  | 1131,9 |  |
| м.Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельня по вул. Саксаганського, 9 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Прилуцька міська ра-да КП „Прилуките-пловодопостачання” м.Прилуки | 2-350,0 5-100,0 |  | 2009 | 144,6 |  |  | 102,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,9 |  |  |  |  |  |  | 218,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| 57 | Котельня по вул.Київській, 56 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | КП „Прилуки тепло-водопостачання” м.Прилуки | 1-380,0 |  | 2010 | 205,5 |  |  | 157,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,2 |  |  |  |  |  |  | 307,3 |  |
| 58 | Котельня по вул.Перемоги, 180 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Прилуцька міська ра-да КП „Прилуките-пловодопостачання” м.Прилуки | 2-1440,0 5-360,0 |  | 2012 | 219,4 |  |  | 174,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,1 |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |
| 59 | ЦТП котельні в/м № 12 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Прилуцька міська ра-да КП „Прилуките-пловодопостачання” м.Прилуки | 4-300,0 |  | 2009 | 348,1 |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 |  |  |  |  |  |  | 522,6 |  |
| 60 | Котельня по вул.Вокзальна, 8 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Прилуцька міська ра-да КП „Прилуките-пловодопостачання” м.Прилуки | 1-550,0 |  | 2010 | 44,6 |  |  | 22,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  | 69,2 |  |
| 61 | Котельня по вул. Костянтинівська, 110 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Прилуцька міська ра-да КП „Прилуките-пловодопостачання” м.Прилуки | 2-8000,0 3-1000,0 5-1000,0 |  | 2014 | 2086,1 |  |  | 1527,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,0 |  |  |  |  |  |  | 3135,7 |  |
| 62 | Котельня по вул.Київська, 200 | Заміна котлів на котли з ККД не меньше 93% та насосного обладнання | Прилуцька міська ра-да КП „Прилуките-пловодопостачання” м.Прилуки | 2-4400,0 5-1100,0 |  | 2010 | 784,4 |  |  | 575,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,8 |  |  |  |  |  |  | 1178,8 |  |
| 63 | м.Прилуки | Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби | КП „Прилуки тепло-водопостачання” м.Прилуки | 1-2253,0 3-2000,0 |  | 2009-2015 | 167,3 |  |  | 144,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,6 |  |
|  | Разом |  |  | 1-38749,0 2-38054,9 3-34623,8 4-97276,0 5-27264,4 |  |  | 18245,3 |  | 13567,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3953,8 |  | 5202,4 |  |  |  |  | 26912,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бахмацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | КП "Бахмачводсервіс" м.Бахмач | Комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення | Бахмацька міська рада КП "Бахмачвод-сервіс" м.Бахмач | 2-1000,0 5-100,0 |  | 2010 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |
|  |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд |  | 4-3600,0 5-200,0 |  | 2011 | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |
| Бобровицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | КП "Бобровицьке ВУЖКГ" м.Бобровиця | Заміна насосного обладнання свердловини №1 | Бобровицька міська рада КП "Бобровицьке ВУЖКГ" м.Бобровиця | 1-10,0 |  | 2009 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  | Заміна водопровідних мереж |  | 2-91,4 |  | 2009 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |
| Борзнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | КП "Борзна-Комунальник" м.Борзна | Комплексна модернізація системи водопостачання | Борзнянська міська рада КП "Борзна-Комунальник" м.Борзна | 2-500,0 5-87,0 |  | 2010 | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  | 15,7 |  |
| Варвинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | КП "Господар" смт Варва | Реконструкція насосної станції №1 та установка фекальних насосів типу "Гном" | Варвинська селищна рада КП "Господар" смт Варва | 1-420,0 |  | 2009 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |
|  |  | Встановлення енергозберігаючих ламп на об"єктах КП "Господар" |  | 1-1,8 |  | 2010 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |
|  |  | Комплексна модернізація системи водопостачання |  | 2-500,0 5-57,0 |  | 2012 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,6 |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |
| Городнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | КП "Городнянське ВУЖКГ" м.Городня | Реконструкція водонапірної башти | Городнянська міська рада КП "Город-нянське ВУЖКГ" м.Городня | 2-95,0 5-5,0 |  | 2010 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |
|  |  | Встановлення АСУ на свердловині №2 |  | 2-95,0 5-5,0 |  | 2015 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |
|  |  | Реконструкція очисних споруд |  | 4-350,0 |  | 2011 | 115,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  | 192,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Ічнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | КП ВКГ "Ічень" м.Ічня | Заміна компресорного обладнання на очисних спорудах | КП ВКГ "Ічень" м.Ічня | 1-100,0 |  | 2010 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |
| Куликівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | КП "Куликівське ВУЖКГ" смт Куликівка | Заміна насосного об-ладнання на КНС №2 | Куликівська селищна рада, КП "Куликівське ВУЖКГ" смт Куликівка | 2-130,0 5-10,0 |  | 2011 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |
|  |  | Заміна насосного об-ладнання на КНС №3 |  | 2-150,0 1-10,0 |  | 2012 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
|  |  | Заміна аварійного водопроводу |  | 1-92,0 |  | 2013 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Коропський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ПП"Водоканал" смт Короп | Реконструкція водоп-ровідних мереж по вул. Вознесенській | Коропська райдержадміністра-ція, ПП"Водоканал" смт Короп | 2-285,0 5-15,0 |  | 2009 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  |  | Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Лісовій |  | 2-330,0 5-20,0 |  | 2009 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  |  | Реконструкція водопрвідних мереж по вул. Київській |  | 1-20,0 4-250,0 5-10,0 |  | 2010 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |
| 72 | смт Понорниця, с.Рихлі | Переведення 3-х водонапірних башт на автоматичний режим |  | 1-6,0 |  | 2009-2010 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |
| Менський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ЗАТ "Менський комунальник" м.Мена | Капітальне будівництво та реконструкція водопроводу по вул. Красіна, Жовтнева, Артема, протяжність 2,5 км | Менська міська рада, ЗАТ "Менський комунальник" м.Мена | 1-237,0 4-2250,0 5-150,0 |  | 2010-2012 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |
|  |  | Реконструкція каналізаційно-насосної станції №1 |  | 1-140,0 4-1000,0 5-60,0 |  | 2009-2010 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |
|  |  | Заміна зношених водопровідних мереж на металопластикові, 25 км |  | 1-200,0 4-24300,0 5-500,0 |  | 2010-2015 | 68,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,5 |  |  |  |  |  |  | 114,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| 74 | Об'єкти Макошинської селищної ради | Заміна водопровідних мереж на метало-пластикові, 6 км | Менська райдержадміністра-ція, Макошинська селищна рада | 2-6000,0 |  | 2013-2015 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |
| Новгород-Сіверський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТОВ "Комунальник" м.Новгород-Сіверський | Модернізація системи водопостачання з впровадженням ком-плексів для автома-тичного управління НС свердловини ІІ ч. | Н.-Сіверська міська рада, ТОВ "Комунальник" м.Новгород-Сіверський | 4-415,0 5-25,0 |  | 2009 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,5 |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |
|  |  | Модернізація системи водовідведення з впровадженням ком-плексів для автома-тичного управління компресорами та НС |  | 4-390,0 5-20,0 |  | 2010 | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |
|  |  | Заміна компресорного устаткування та фекальних насосів на насосних станціях каналізації |  | 1-200,0 5-80,0 |  | 2011 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |
|  |  | Заміна насосу К100-65-250 та насосів артсвер-дловин на насоси марки ЕЦВ |  | 1-60,0 4-570,0 5-30,0 |  | 2012-2013 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  | 27,7 |  |
|  |  | Заміна аварійних мереж водопостачання |  | 1-230,0 3-400,0 4-1800,0 5-500,0 |  | 2010-2015 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |
| Прилуцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | смт Линовиця | Реконструкція КНС | Прилуцька райдерадміністрація | 2-250,0 5-123,0 |  | 2009 | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 77 | смт Ладан | Заміна насосного обладнання артсвер-дловин № 1, 7, 10, 11 та НС II підйому | Ладанська селищна рада | 3-364,0 |  | 2009-2010 | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |
|  |  | Заміна водопровідних мереж |  | 3-306,0 |  | 2009-2011 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Чернігівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | смт Гончарівське | Реконструкція мереж водопостачання | Гончарівська селищна рада | 4-135,0 |  | 2009 | 7,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 12,9 |  |
| Щорський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ЗАТ "Комунальник" м.Щорс | Заміна зношених труб на поліетиленові 4,4 км | Щорська міська рада, ЗАТ "Комунальник" м.Щорс | 1-50,0 4-755,0 5-45,0 |  | 2009-2015 | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |
|  |  | Заміна 4 насосів по-тужністю 22-30 кВт на менш потужні до16 кВт |  | 1-83,0 |  | 2009 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |
|  |  | Заміна воздуходувок очисних споруд на менш енергоємні ( з 11 кВт на 7,5 кВт ) |  | 1-65,5 |  | 2009 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |
| м.Чернігів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | КП "Чернігівводоканал" м.Чернігів | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС№1 | Чернігівська міська рада, КП "Чернігівводоканал" м.Чернігів | 4-19429,0 |  | 2009 - 2010 | 194,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 324,0 |  |
|  |  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул.Ушинського |  | 1-188,5 4-2500,0 5-500,0 |  | 2010 | 110,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,8 |  |  |  |  |  |  | 184,7 |  |
|  |  | Реконструкція ВНС ІІ водопідйому |  | 4-2000,0 5-841,6 |  | 2011 | 445,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,9 |  |  |  |  |  |  | 742,1 |  |
|  |  | Реконструкція очисних споруд |  | 1-1000,0 4-12996,7 5-1000,0 |  | 2012 | 201,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,6 |  |  |  |  |  |  | 335,8 |  |
|  |  | Заміна насосного обладнання на насосних станціях каналізації |  | 3-15300,0 |  | 2010-2012 | 806,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,4 |  |  |  |  |  |  | 1344,2 |  |
|  |  | Заміна насосного обладнання на водозаборах та насосних станціях водопроводу |  | 3-52500,0 |  | 2010-2013 | 2761,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7672,0 |  |  |  |  |  |  | 4603,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| м.Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | КП "Прилукитеплово-допостачання" м.Прилуки | Будівництво самопливного каналізаційного колектора від міських каналізаційних очисних споруд до біоставків | Прилуцька міська рада, КП "Прилукитепловодо-постачання" м.Прилуки | 4-2243,0 5-550,0 |  | 2011 | 137,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,0 |  |  |  |  |  |  | 229,2 |  |
|  |  | Заміна каналізаційного колектора від КНС №2 до КОС №2 на склопластикові труби |  | 4-1440,0 5-360,0 |  | 2012 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |
|  |  | Заміна напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КОС №2 склопластикові труби |  | 4-32135,7 3-3862,5 5-7313,0 |  | 2010 | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |
|  |  | Реконструкція та переведення на автоматичний режим роботи КНС №1 |  | 1-755,0 |  | 2013 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  |
|  |  | Реконструкція та переведення на автоматичний режим роботи КНС №9 |  | 1-750,0 |  | 2014 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |
|  |  | Реконструкція та переведення на автоматичний режим роботи КНС №2 |  | 1-850,0 |  | 2014 | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,6 |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |
|  |  | Реконструкція та переведення на автоматичний режим роботи КНС №5 |  | 1-300,0 3-200,0 |  | 2009 | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,6 |  |  |  |  |  |  | 65,8 |  |
|  |  | Реконструкція КОС № 2 |  | 4-4800,0 5-1200,0 |  | 2012-2013 | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |
|  |  | Заміна аварійних водопровідних мереж |  | 1-1630,0 |  | 2013 | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  |  |  | 157,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| м.Ніжин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | КП "Ніжинське УВКГ" | Заміна застарілого насосного обладнання І та ІІ підйому, уста-новка частотно-керо-ваних приводів на ел. двигуни | Ніжинська міська рада, КП "Ніжинське УВКГ" м.Ніжин | 1-200,0 5-50,0 |  | 2009 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  |  | Реконструкція голов-ної КНС та приведен-ня енергопостачання до першої категорії |  | 1-180,0 4-1120,0 5-220,0 |  | 2010 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,4 |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |
|  |  | Реконструкція фекаль-ної насосної станції |  | 4-700,0 5-175,0 |  | 2011 | 59,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,3 |  |  |  |  |  |  | 99,8 |  |
|  |  | Реконструкція ілової насосної станції |  | 1-350,0 5-250,0 |  | 2011 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  | 61,5 |  |
|  |  | Реконструкція систе-ми аерації аерогентів, заміна турбокомпре-сора і повтряпроводів |  | 1-120,0 4-1000,0 5-280,0 |  | 2012 | 87,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,7 |  |  |  |  |  |  | 145,6 |  |
|  |  | Заміна насосної станції та насосного обладнання |  | 1-175,0 5-500,0 |  | 2013 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |
|  |  | Реконструкція НС та насосного обладнання |  | 1-215,0 5-400,0 |  | 2013 | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 33,6 |  |
|  |  | Реконструкція НС та насосного обладнання |  | 1-170,0 5-500,0 |  | 2014 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  |  | Реконструкція НС та насосного обладнання |  | 1-150,0 5-350,0 |  | 2014 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |
|  |  | Заміна насосного об-ладнання І та ІІ підйо-му, установка частот-ного приводу |  | 1-560,0 |  | 2015 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |
|  |  | Комплексна модер-нізація системи водопостачання |  | 4-2320,0 5-580,0 |  | 2013 | 113,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  | 189,0 |  |
| Разом |  |  |  | 1-9518,8 2-66589,5 3-72332,5 4-62180,1 5-17859,6 |  |  | 6071,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16861,4 |  |  |  |  |  |  | 10117,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Міський електротранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | КП "Чернігівське тролейбусне управління" м. Чернігів | Оновлення рухомого складу | Чернігівська міська рада КП "Чернігів-ське тролейбусне управління" м.Чернігів | 2-36225,0 5-20750,0 |  | 2010-2015 | 681,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892,0 |  |  |  |  |  |  | 1135,2 |  |
|  |  | Реконструкція та заміна контактної мережі |  | 1-500,0 2-36225,0 5-20225,0 |  | 2010-2015 | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,7 |  |  |  |  |  |  | 163,0 |  |
|  |  | Будівництво тягової підстанції |  | 1-500,0 4-6500,0 5-3900,0 |  | 2009-2011 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |
| Разом |  |  |  | 1-1000,0 2-52450,0 4-26500,0 5-44975,0 |  |  |  | 850,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2363,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1418,2 |
| Всього по об"єктах житлово-комунального господарства |  |  |  | 1-49267,8 2-157094,4 3-106956,3 4-185956,3 5-89999,0 |  |  |  | 25168,0 |  |  | 13567,5 |  |  |  |  |  |  |  | 23178,9 |  |  | 5202,4 |  |  |  |  | 38447,4 |

Начальник головного управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації							В.М.Геращенко

Додаток 5

Перелік

енергоефективних заходів для запровадження у 2009-2015 роках на об"єктах бюджетної та соціальної сфери

| № п/п | Назва об'єкту | Загальна площа опалювальних приміщень, м кв. | Існуюче опалювальне обладнання, паливо | Фактична витрата палива в рік, (т,тис.м3, Гкал,, кВт, тонн) | Фактична витрата умовного палива в рік,т | Назва заходу | Кільсть | Відпові-дальні виконав-ці | Орієнтов-на вартість заходу, тис.грн. (1-власні кошти, 2-субвенції з держ.бюдж., 3 –кредити, 4-державні кошти, 5-місцевий бюдж., 6- обласний бюдж.) | Термін реаліза-ції заходу | Еконо-мія за рік, т у. п. | в тому числі |  |  |  |  |  | Економія за рік, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природний газ, тис. м3 | Нафта, нафтопродукти, т | Вугілля, т | Електроенергія, тис.кВт. год | Теплоенергія, Гкал | Інші види палива, т у.п. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Бахмацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курінська ЗОШ 1-3 ст. | 2790 | КВ-300 2 шт. вугілля | 140 | 105 | Встановлення БМК-280 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Бахмаць-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-350,0 | 2010 | 36,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 54,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 12,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,0 |
| 2 | Дмитрівська ЗОШ 1 – 3 ст. | 4280 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 220,0 | 132,0 | Встановлення БМК-400 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Бахмаць-ка РДА | 2-500,0 | 2010 | 48,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 72,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,5 | 80 шт. |  | 2-120,0 | 2014 | 13,2 |  |  | 22,0 |  |  |  | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 15 м |  | 5-36,0 | 2010 | 13,2 |  |  | 22,0 |  |  |  | 19,8 |
| 3 | Фастовецька ЗОШ 1-3 ст. | 2500 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 120,0 | 72,0 | Реконструкція котельні з встанов-ленням двох твер-допаливних котлів марки „Ідмар” по 110 кВт | 2 шт. | Бахмаць-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-416,7 | 2009 | 24,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 36,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,5 | 60 шт. | Бахмаць-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-90,0 | 2011 | 12,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Бахмаць-ка РДА | 2-40,0 | 2009 | 12,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,0 |
| 4 | Халимонів-ська ЗОШ 1 – 3 ст. | 2880 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 120,0 | 72,0 | Встановлення двох котлів марки „Ідмар” по 140 кВт | 1 шт. | Бахмаць-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-350,0 | 2014 | 24,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 36,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,5 | 70 шт. | Бахмаць-ка РДА | 2-105,0 | 2014 | 12,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 12,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,0 |
| 5 | Пісківська ЗОШ1 – 2 ст. | 2136 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 100,0 | 60,0 | Встановлення БМК-200 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2013 | 19,0 |  |  | 32,0 |  |  |  | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,5 | 50 шт. |  | 2-75,0 | 2013 | 10,0 |  |  | 17,0 |  |  |  | 15,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 75 м |  | 2-72,0 | 2013 | 10,0 |  |  | 17,0 |  |  |  | 15,3 |
| 6 | Дмитрівська ЛА | 2837 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 180,0 | 108,0 | Реконструкція ко-тельні з встанов-ленням двох твер-допаливних котлів марки „Ідмар” по 150 кВт | 1 шт. | Бахмацька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-285,0 | 2010 | 37,0 |  |  | 62,0 |  |  |  | 55,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,5 | 60 шт. | Бахмаць-ка РДА | 2-90,0 | 2010 | 18,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 27,0 |
| 7 | Красилівсь-ка ЗОШ 1-3 ст. | 2350 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 281,0 | 169,0 | Встановлення двох твердопалив-них котлів марки „Логіка” по 110 кВт | 2 шт. |  | 2-380,0 | 2015 | 34,0 |  |  | 57,0 |  |  |  | 51,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,5 | 55 шт. |  | 2-82,5 | 2015 | 28,0 |  |  | 47,0 |  |  |  | 42,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2009 | 28,0 |  |  | 47,0 |  |  |  | 42,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Бобровицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гімназія м. Бобровиця | 1780 | центр. | 24,0 | 28,0 | Встановлення БМК- 200 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Кригер” | 1 шт. | Бобровицька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-250,0 | 2009 | 8,0 | 6,9 |  |  |  |  |  | 18,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2,0х2,5 | 104 шт. |  | 2-300,0 | 2011 | 3,0 | 2,6 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 9 | Петрівська ЗОШ I-III ст. | 1132 | газ | 19,0 | 21,7 | Заміна вікон 1,5х2,5 | 62 шт. |  | 2-150,0 | 2012 | 3,0 | 2,6 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 10 | Новобиків-ська ЗОШ I-III ст. | 2625 | газ | 51,0 | 58,1 | Переведення з газу на комбінова-ний котел | 1 шт. |  | 6-320,0 | 2010 | 17,4 | 15,0 |  |  |  |  |  | 39,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2,0х2,5 | 107 шт. |  | 2-310,0 | 2011 | 6,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 100 м |  | 2-70,0 | 2010 | 6,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,8 |
| 11 | Вороньків-ська ЗОШ I-III ст. | 1342 | газ | 30,0 | 34,2 | Заміна вікон 2,1х1,5 | 63 шт. | Бобро-вицька РДА | 2-190,0 | 2010 | 3,4 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 12 | Кобижчан-ська ЗОШ I-III ст. | 4000 | газ | 45,0 | 51,3 | Заміна вікон 2,0х1,5 | 64 шт. |  | 2-190,0 | 2010 | 6,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 100 м |  | 2-50,0 | 2010 | 4,6 | 4,0 |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 13 | Новобасан-ська ЗОШ I-III ст. | 1259 | газ | 25,0 | 28,5 | Заміна вікон 2,0х2,5 | 65 шт. |  | 2-195,0 | 2011 | 2,9 | 2,5 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 14 | Старобасан-ська ЗОШ I-III ст. | 1447 | Ніісту-5-5 шт., вугілля | 65,0 | 56,6 | Встановлення БМК-130 кВт з двома котлами на твердому паливі | 1 шт. |  | 2-280,0 | 2010 | 2,2 |  |  | 25,0 |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2,0х1,2 | 49 шт. |  | 2-110,0 | 2011 | 5,6 |  |  | 7,5 |  |  |  | 4,5 |
| 15 | Ярославська ЗОШ I-III ст. | 1625 | Ніісту-5-5 шт., вугілля | 65,0 | 56,6 | Встановлення БМК-130 кВт з двома котлами на твердому паливі | 1 шт. | Бобро-вицька РДА | 2-290,0 | 2009 | 22,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2,0х1,5 | 41 шт. |  | 2-120,0 | 2010 | 5,6 |  |  | 7,5 |  |  |  | 4,5 |
| 16 | Бобровицька ЦРЛ | 10657 | газ | 360,0 | 410,4 | Заміна вікон 1,9х1,7 | 200 шт. | БобровицькаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-350,0 | 2011 | 41,0 | 36,0 |  |  |  |  |  | 92,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 50 м | Бобро-вицька РДА | 2-40,0 | 2010 | 41,0 | 36,0 |  |  |  |  |  | 92,5 |
| 17 | Новобиківська лікарня | 868 | газ | 50,0 | 57,0 | Переведення з газу на комбінований котел | 1 шт. |  | 2-250,0 | 2010 | 38,0 | 12,5 |  |  |  |  |  | 32,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2,0х1,5 | 49 шт. |  | 2-140,0 | 2012 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,8 |
| Борзнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Комарівська ЗОШ | 3465 | Універ-сал-5 2 шт. вугілля | 160,0 | 120,0 | Заміна теплотраси | 100 м | Борзнян-ська РДА | 2-41,5 | 2009 | 7,0 |  |  |  | 12,3 |  | 7,0 | 2,0 |
| 19 | Прохорська ЗОШ | 2610 | Ідмар-2 шт. вугілля | 180,0 | 135,0 | Заміна вікон (2,12х1,88) | 124 шт. |  | 2-372,0 | 2009 | 11,0 |  |  |  | 19,3 |  | 11,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 2000 м² |  | 2-2000,0 | 2013 | 14,0 |  |  |  | 24,5 |  | 14,0 | 3,0 |
| 20 | Хорошеозер-ська ЗОШ | 5117 | Ніісту5-2, вугілля | 135,0 | 100,0 | Заміна котлів на котли марки „Кригер” по 250 кВт | 2 шт. | Борзнянська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-190,0 | 2009 | 53,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 24,0 |
| 21 | Красносіль-ська ЗОШ | 1500 | Універ-сал - 2, вугілля | 130,0 | 98,0 | Заміна котлів на котли марки „Кригер” потуж-ністю 50 і 100 кВт | 2 шт. |  | 2-265,0 | 2010 | 53,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 24,0 |
| 22 | Новомлинів-ська ЗОШ | 1454 | Універ-сал - 2, вугілля | 60,0 | 45,0 | Заміна котів на котли марки „ІДМАР” потуж-ністю 50 і 100 кВт | 2 шт. |  | 6-265,0 | 2010 | 24,0 |  |  | 18,0 |  |  |  | 10,8 |
| 23 | Прачівська ЗОШ | 2690 | Універ-сал - 2, вугілля | 100,0 | 75,0 | Заміна котів на котли марки „ІДМАР” потуж-ністю 50 і 200 кВт | 2 шт. | Борзнян-ська РДА | 2-295,0 | 2010 | 40,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 18,0 |
| 24 | Борзнянська ЦРЛ інфекційне відділення | 2150 | центр. | 346,0 | 62,3 | Заміна вікон | 54 шт. |  | 2-162,0 | 2010 | 11,0 |  |  |  |  | 61,1 |  | 15,6 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 649м² |  | 2-649,0 | 2010 | 6,0 |  |  |  |  | 33,3 |  | 8,5 |
|  | Борзнянська ЦРЛ дитяче відділення | 1290 | центр. | 208,0 | 37,4 | Заміна вікон | 40 шт. |  | 2-120,0 | 2010 | 11,0 |  |  |  |  | 61,1 |  | 15,6 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 657м² |  | 2-657,0 | 2010 | 6,0 |  |  |  |  | 33,3 |  | 8,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Борзнянська ЦРЛ пологове відділення | 1020 | центр. | 164,0 | 30,0 | Заміна вікон | 40 шт. | Борзнян-ська РДА | 5-12,0 | 2010 | 11,0 |  |  |  |  | 61,1 |  | 15,6 |
| 25 | Комарівська ДЛ | 453 | Ніісту5-2, вугілля | 55,0 | 41,3 | Заміна котів на котел марки „ІДМАР” 100 кВт | 2 шт. | Борзнянська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-295,0 | 2010 | 15,0 |  |  | 11,2 |  |  |  | 6,7 |
| 26 | Іванівський сільський БК | 1320 | Ніісту5-2, вугілля | 55,0 | 47,9 | Заміна вікон | 60 шт. | Борзнян-ська РДА | 2-180,0 | 2010 | 11,0 |  |  | 8,2 |  |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 370м² |  | 2-370,0 | 2010 | 6,0 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2,7 |
| 27 | Берестове-цький СБК | 1474 | Ніісту5-2, вугілля | 60,0 | 52,2 | Заміна вікон | 60 шт. |  | 2-180,0 | 2010 | 11,0 |  |  | 8,2 |  |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 480м² |  | 2-480,0 | 2010 | 8,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 3,6 |
| 28 | Головень-ківський БК | 1215 | Ніісту5-2, вугілля | 55,0 | 47,9 | Заміна вікон | 60 шт. |  | 2-180,0 | 2009 | 11,0 |  |  | 8,2 |  |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 480м² |  | 2-480,0 | 2009 | 7,0 |  |  | 5,2 |  |  |  | 3,0 |
| 29 | Борзнянсь-кий РБК | 4700 | центр. | 830,0 | 149,4 | Заміна вікон | 35 шт. | Борзнян-ська РДА | 2-105,0 | 2009 | 15,0 |  |  |  |  | 83,0 |  | 24,0 |
| Варвинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Варвинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6457 | центр. | 300,0 | 345,0 | Заміна вікон 2х2 | 150 шт. | Варвин-ська РДА | 2-300,0 | 2010 | 60,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 128,5 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1200 м² |  | 2-600,0 | 2011 | 26,0 | 23,0 |  |  |  |  |  | 59,1 |
|  |  |  |  |  |  | Будівництво БМК-500 кВт | 1 шт. |  | 2-565,0 | 2009 | 66,0 | 58,0 |  |  |  |  |  | 149,0 |
| 31 | Журавська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3485 | центр. | 240,0 | 276,0 | Встановлення двох твердопаливних котлів марки „Кригер” по 200 кВт | 2 шт. |  | 2-600,0 | 2012 | 69,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 154,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 90 шт. |  | 2-180,0 | 2013 | 40,0 | 34,0 |  |  |  |  |  | 87,3 |
| 32 | Леляківська ЗОШ І-ІІ ст. | 712 | КС-50 ТГ вугілля | 40,0 | 32,0 | Заміна твердопа-ливного котла | 1 шт. |  | 2-120,0 | 2009 | 8,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1х1,5 | 30 шт. |  | 5-45,0 | 2010 | 5,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 2,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 33 | Варвинська гімназія | 5800 | газ | 280,0 | 322,0 | Заміна вікон 2х2 | 150 шт. | Варвин-ська РДА | 2-300,0 | 2014 | 57,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1000 м² |  | 2-500,0 | 2010 | 23,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 52,0 |
| 34 | Варвинська ЦРЛ | 4503 | газ | 274,0 | 315,0 | Будівництво БМК | 1 шт. | Варвинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-800,0 | 2009 | 57,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 50 шт. |  | 6-90,0 | 2010 | 23,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 52,0 |
| 35 | Районний будинок культури | 3608 | газ | 200,0 | 230,0 | Заміна вікон 2х3 | 50 шт | Варвин-ська РДА | 2-150,0 | 2010 | 34,5 | 30,0 |  |  |  |  |  | 78,0 |
|  |  |  |  |  |  | Будівництво БМК-400 кВт | 1шт. |  | 2-800,0 | 2009 | 57,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |
| 36 | Журавський сільський будинок культури | 3365 | центр. | 160,0 | 184,0 | Заміна вікон 2х3 | 50 шт. |  | 2-150,0 | 2010 | 34,5 | 30,0 |  |  |  |  |  | 78,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 600 м² |  | 2-300,0 | 2011 | 11,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
| 37 | Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1330 | газ | 60,0 | 69,0 | Заміна вікон 2х1,5 | 40 шт. |  | 5-60,0 | 2012 | 11,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
| 38 | Дащенківсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1154 | газ | 56,0 | 64,0 | Заміна вікон 2х1,5 | 40 шт. |  | 2-60,0 | 2015 | 11,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
| 39 | Адмінбудів-ля районної ради | 887 | газ | 24,0 | 28,0 | Заміна вікон 1,8 х 2 | 10 шт. | Варвин-ська РДА | 5-25,0 | 2011 | 11,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
| 40 | Дитсадок „Казка” смт Варва | 1029 | газ | 34,0 | 39,0 | Заміна вікон 1,6х1,8 3 х 6 | 41 шт. 6 шт. |  | 2-90,0 | 2012 | 11,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
| 41 | Дитсадок „Джерельце” смт Варва | 1622 | газ | 45,0 | 52,0 | Заміна вікон 2 х 2 | 120 шт. |  | 2-180,0 | 2010 | 23,0 | 19,8 |  |  |  |  |  | 50,9 |
| Городнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Городнянсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст №1 | 7039 | центр. | 861,0 | 148,1 | Заміна вікон 2х2 | 550 шт. | Городнянсь-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-1100,0 | 2010-2012 | 17,7 |  |  |  |  | 102,9 |  | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 7100 м² |  | 2-568,0 | 2013 | 17,7 |  |  |  |  | 102,9 |  | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-80,0 | 2010 | 8,8 |  |  |  |  | 51,4 |  | 14,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | Городнянсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст №2 | 6792 | центр. | 546,3 | 94,0 | Заміна вікон 2х2 | 217 шт. | Город-няняька РДА | 2-500,0 | 2010 | 11,3 |  |  |  |  | 65,7 |  | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 6500 м² |  | 2-520,0 | 2013 | 11,3 |  |  |  |  | 65,7 |  | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-80,0 | 2010 | 5,6 |  |  |  |  | 32,8 |  | 9,2 |
| 44 | Бутівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1110 | Універ-сал-5 2 шт | 80,0 | 60,0 | Замінан вікон 2,2х2 | 102 шт. |  | 2-204,0 | 2010 | 7,2 |  |  | 9,6 |  |  |  | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1400 м² |  | 2-1120,0 | 2013 | 7,2 |  |  | 9,6 |  |  |  | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення БМК-100 кВт на базі твердопаливних котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-250,0 | 2011 | 4,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-50,0 | 2011 | 3,6 |  |  | 4,8 |  |  |  | 3,1 |
| 45 | Тупичівська ЗОШ І-ІІІ ст | 2047 | НІІСТУ-5, 2 шт | 100,0 | 75,0 | Заміна вікон 1,5х2 | 270 шт. |  | 2-420,0 | 2013 | 9,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1100 м² |  | 2-880,0 | 2014 | 9,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 400 м |  | 2-400,0 | 2012 | 4,5 |  |  | 6,0 |  |  |  | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення БМК-250 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-400,0 | 2012 | 13,0 |  |  | 17,3 |  |  |  | 9,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2012 | 4,5 |  |  | 6,0 |  |  |  | 3,9 |
| 46 | Городнянсь-ка спеціаль-на школо-інтернат | 3057 | центр. | 468,8 | 84,4 | Встановлення БМК-300 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Городнянсь-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-468,4 | 2009 | 84,4 |  |  |  |  | 468,4 |  | 167,9 |
| 47 | Хоробицька ЗОШ І-ІІІ ст | 2750 | Універ-сал-5 2 шт, газ | 53,7 | 66,5 | Заміна вікон 2х2 | 140 шт. |  | 2-280,0 | 2014 | 8,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 2400 м² |  | 2-1920,0 | 2015 | 8,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 130 м |  | 2-104,0 | 2013 | 4,0 | 4,7 |  |  |  |  |  | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення БМК-330 кВт | 1 шт. |  | 6-450,0 | 2013 | 13,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-20,0 | 2013 | 4,0 | 3,5 |  |  |  |  |  | 9,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 48 | Смичинська ЗОШ І-ІІІ ст | 1281 | КВК-100 | 60,0 | 45,0 | Заміна вікон 2х2 | 62 шт. | Город-няняька РДА | 2-130,0 | 2015 | 5,4 |  |  | 7,2 |  |  |  | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1200 м² |  | 2-960,0 | 2015 | 5,4 |  |  | 7,2 |  |  |  | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-30,0 | 2011 | 2,7 |  |  | 3,6 |  |  |  | 2,3 |
| 49 | Полiклiнiка ЦРЛ | 6572 | центр. | 845,0 | 145,3 | Заміна вікон 2х2 | 198 шт. |  | 2-400,0 | 2013 | 17,4 |  |  |  |  | 101,2 |  | 28,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 450 м² |  | 2-360,0 | 2014 | 17,4 |  |  |  |  | 101,2 |  | 28,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-80,0 | 2012 | 8,5 |  |  |  |  | 50,5 |  | 14,1 |
| 50 | Лікувльний корпус ЦРЛ | 1980 | Колві-50 4 шт | 145,0 | 168,2 | Заміна вікон 2х2 | 88 шт. |  | 2-180,0 | 2013 | 20,2 | 20,0 |  |  |  |  |  | 51,4 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 2500 м² |  | 2-2000,0 | 2013 | 20,2 | 20,0 |  |  |  |  |  | 51,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-55,0 | 2012 | 10,1 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
| 51 | Інфекційне відділення ЦРЛ | 300 | НІІСТУ-5, 2 шт | 20,0 | 15,0 | Заміна вікон 1,5х2 | 50 шт. | Городнянсь-ка РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-80,0 | 2014 | 1,8 |  |  | 2,4 |  |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 670 м² |  | 2-536,0 | 2014 | 1,8 |  |  | 2,4 |  |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 130 м |  | 2-104,0 | 2012 | 0,9 |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення БМК-75 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Кригер” | 1 шт. |  | 6-230,0 | 2014 | 1,0 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-20,0 | 2012 | 0,9 |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,8 |
| 52 | Тупичівська дільнична лікарня | 2100 | Рівне-терм 2 шт, газ | 45,0 | 52,2 | Заміна вікон 2х2 | 50 шт. | Город-няняька РДА | 2-100,0 | 2014 | 6,2 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1120 м² |  | 2-896,0 | 2015 | 6,2 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 120 м |  | 2-110,0 | 2015 | 3,1 | 3,6 |  |  |  |  |  | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-35,0 | 2015 | 3,1 | 3,6 |  |  |  |  |  | 9,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 53 | Мощенська дільнична амбулаторія | 340 | КЧМ 1 шт | 10,0 | 7,5 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 25 шт. | Город-няняька РДА | 2-35,0 | 2014 | 1,0 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-10,0 | 2011 | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,3 |
| 54 | Ваганицька дільнична амбулаторія | 156 | груба | 16 с/м | 4,3 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 8 шт. |  | 5-13,0 | 2010 | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,3 |
| 55 | Районний будинок культури м.Городня | 2418 | центр. | 575,0 | 99,0 | Заміна вікон 2х2 | 110 шт. |  | 2-222,0 | 2015 | 11,9 |  |  |  |  | 69,2 |  | 19,3 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 4018 м² |  | 2-330,0 | 2015 | 11,9 |  |  |  |  | 69,2 |  | 19,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-80,0 | 2010 | 5,9 |  |  |  |  | 29,6 |  | 96,8 |
| 56 | Дитячий садок №4, м. Городня | 4470 | КСТ 4 шт | 90,0 | 105,3 | Заміна вікон 2х2 | 168 шт. |  | 2-330,0 | 2010 | 12,6 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 5870 м² |  | 2-2200,0 | 2014 | 12,6 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-30,0 | 2010 | 6,3 | 7,3 |  |  |  |  |  | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення БМК-600 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-350,0 | 2010 | 72,7 | 62,7 |  |  |  |  |  | 161,1 |
| Ічнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Іржавецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 3005 | сучасні котли 2шт, газ | 32,0 | 36,5 | Встановлення електрокотлів 300 кВт з акумулюю-чою ємністю 10м3, для опалення школи вночі | 1 шт. | Ічнянська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-145,0 | 2012 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 15,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1.5х1.5 | 50 шт. |  | 2-80,0 | 2012 | 5,0 |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-65,0 | 2009 | 3,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,7 |
| 58 | Гімназія ім. Васильченкам.Ічня | 6280 | сучасні котли, газ | 70,0 | 79,8 | Встановлення електрокотлів з акумулюючою ємністю 20м3 | 1 шт. | Ічнянська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-230,0 | 2013 | 10,0 | 8,7 |  |  |  |  |  | 20,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1.5х1.5 | 100 шт. | Ічнянська РДА | 2-160,0 | 2011 | 15,0 |  |  |  | 5,4 |  |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-65,0 | 2009 | 7,0 |  |  |  | 2,5 |  |  | 1,4 |
| 59 | Більмачівсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1753 | Ніісту-5-1 шт., вугілля | 120,0 | 104,4 | Встановлення БМК-220 кВт на базі котлів марки „Кригер” | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2010 | 67,0 |  |  | 76,0 |  |  |  | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1.5 | 50 шт. |  | 2-80,0 | 2010 | 5,0 |  |  | 4,4 |  |  |  | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 10,0 |  |  | 8,4 |  |  |  | 5,5 |
| 60 | Парафіївсь-ка ЗОШ І-ІІ ст. | 1078 | Ніісту-5-2 шт., вугілля | 80,0 | 69,6 | Встановлення двох котлів марки „Логіка” по 50 кВт | 1 шт. |  | 2-150,0 | 2012 | 47,0 |  |  | 41,0 |  |  |  | 26,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1.5х1.5 | 50 шт. |  | 2-80,0 | 2012 | 5,0 |  |  | 5,8 |  |  |  | 3,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2009 | 10,0 |  |  | 8,7 |  |  |  | 2,4 |
| 61 | Ічнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 3130 | центр. | 371,0 | 66,6 | Встановлення БМК-300 кВт на базі котлів марки „Кригер” | 1 шт. | Ічнянська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-385,3 | 2009 | 67,0 | 58,0 |  |  |  |  |  | 149,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1.5 | 50 шт. |  | 6-80,0 | 2014 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Ічнянська РДА | 5-40,0 | 2009 | 10,0 | 8,6 |  |  |  |  |  | 22,0 |
| 62 | Дружбинсь-ка ЗОШ | 1120 | Мазут від військо-вої частини | 17,7 | 25,7 | Встановлення 2 електрокотлів по 150 кВт з акумулю-ючою ємністю 20м3 | 2 шт. | Ічнянська РДА | 2-180,0 | 2009 | 10,0 |  |  |  |  |  | 8,7 | 20,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1.5х1.5 | 50 шт. |  | 2-80,0 | 2010 | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-50,0 | 2009 | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 | 28,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 63 | Ічнянська ЦРЛ | 6513 | Мн-120-10 шт, газ | 195,0 | 222,3 | Встановлення довх резервних котлів на твердому паливі марки „Ідмар” по 150 кВт | 2 шт. | Ічнянська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-240,0 | 2010 | 40,4 | 34,8 |  |  |  |  |  | 89,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1.5х1.5 | 200 шт. |  | 2-540,0 | 2013 | 10 | 11,6 |  |  |  |  |  | 29,8 |
| 64 | Ічнянська школа мистецтв | 877 | КЧМ, газ | 15,0 | 17,1 | Встановлення електрокотла 100 кВт з акумулюючою ємністю 10 м3 | 1 шт. | Ічнянська РДА | 2-80,0 | 2010 | 5,0 | 4,0 |  |  |  |  |  | 9,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1.5х1.5 | 25 шт. |  | 2-65,0 | 2010 | 3,0 | 2,5 |  |  |  |  |  | 6,6 |
| Козелецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | смт Козелець ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 1652 | Універ-сал-5,-2 шт. вугілля | 120,0 | 104,4 | Переведення з вугілля на торф Встановлення двох котлів по 100 кВт | 2 шт. | Козелець-ка РДА | 2-176,4 5-105,4 | 2009 | 69,1 |  |  | 92,0 |  |  |  | 55,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 60 шт. |  | 2-90,0 | 2012 | 10,4 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 10,4 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
| 66 | Підлісна ЗОШ І-ІІІ ст. | 2247 | НІІСТУ-5,-2 шт. вугілля | 130,0 | 113,1 | Переведення з вугілля на торф Встановлення двох котлів по 110 кВт | 2 шт. | Козелецька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-270,0 | 2010 | 65,0 |  |  | 86,0 |  |  |  | 51,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 120 шт. |  | 6-180,0 | 2012 | 11,3 |  |  | 14,6 |  |  |  | 8,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 11,3 |  |  | 14,6 |  |  |  | 8,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 140 м |  | 2-98,0 | 2013 | 17,0 |  |  | 22,7 |  |  |  | 13,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 67 | Вовчківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1700 | НІІСТУ-5,-2 шт. вугілля | 60,0 | 52,2 | Переведення з вугілля на торф Встановлення БМК-150 з двома котлами | 1 | Козелець-ка РДА | 2-280,0 | 2011 | 15,8 |  |  | 21,3 |  |  |  | 12,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 60 шт. |  | 2-90,0 | 2014 | 5,2 |  |  | 6,6 |  |  |  | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 5,2 |  |  | 6,6 |  |  |  | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 200 м |  | 2-140,0 | 2014 | 7,8 |  |  | 10,6 |  |  |  | 6,3 |
| 68 | Хрещатівсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1850 | НІІСТУ-5,-2 шт. вугілля | 115,0 | 100,1 | Переведення з вугілля на торф Встановлення БМК-150 з двома котлами | 1 шт. | Козелецька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-280,0 | 2009 | 60,5 |  |  | 80,0 |  |  |  | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 76 шт. |  | 2-114,0 | 2013 | 10,0 |  |  | 13,3 |  |  |  | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 10,0 |  |  | 13,3 |  |  |  | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 50 м |  | 5-35,0 | 2014 | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 8,0 |
| 69 | Патютівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2730 | Універ-сал-5,-2 шт. вугілля | 120,0 | 104,4 | Переведення з вугілля на торф Встановлення двох котлів по 150 кВт | 1 шт. | Козелецька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-270,0 | 2010 | 46,0 |  |  | 61,0 |  |  |  | 37,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 99 шт. |  | 6-148,5 | 2015 | 10,4 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 10,4 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 200 м |  | 2-140,0 | 2015 | 15,7 |  |  | 21,0 |  |  |  | 12,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 70 | Стависька ЗОШ І-ІІІ ст. | 1310 | Універсал-5,-2 шт. вугілля | 85,0 | 74,0 | Переведення з вугілля на торф Встановлення двох котлів по 65 кВт | 1 | Козелець-ка РДА | 2-270,0 | 2012 | 45,9 |  |  | 61,0 |  |  |  | 37,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 62 шт. |  | 2-124,0 | 2015 | 7,4 |  |  | 9,3 |  |  |  | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2013 | 7,4 |  |  | 9,3 |  |  |  | 5,5 |
| 71 | Лихолітків-ська ЗОШ І-ІІІ ст. | 660 | Універсал-5,-2 шт. вугілля | 65,0 | 56,6 | Переведення з вугілля на торф Встановлення резервного котла 50 кВт | 1 шт. |  | 2-80,0 | 2013 | 42,4 |  |  | 56,0 |  |  |  | 33,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 62 шт. |  | 2-124,0 | 2015 | 5,7 |  |  | 8,0 |  |  |  | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2013 | 5,7 |  |  | 8,0 |  |  |  | 4,8 |
| 72 | Білейківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1900 | Універсал-5,-2 шт. вугілля | 110,0 | 95,7 | Переведення з вугілля на торф Встановлення 2-х котлів по 100 кВт | 2 шт. |  | 2-200,0 | 2014 | 55,1 |  |  | 73,0 |  |  |  | 44,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 9,6 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 100 м |  | 2-70,0 | 2015 | 14,4 |  |  | 18,0 |  |  |  | 11,0 |
| 73 | Новошля-хівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 | 5127 | Універсал-5,-2 шт. газ | 59,0 | 67,3 | Встановлення БМК-500 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Козелецька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-600,0 | 2013 | 42,0 | 36,0 |  |  |  |  |  | 93,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2014 | 3,4 | 2,5 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 74 | Лемешівсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст.№1 | 3300 | НІІСТУ-5,-2 шт. газ | 123,0 | 140,2 | Встановлення БМК-320 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Козелецька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-450,0 | 2014 | 119,2 | 99,0 |  |  |  |  |  | 254,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 110 шт. |  | 2-250,0 | 2015 | 10,5 | 12,0 |  |  |  |  |  | 30,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 10,5 | 12,0 |  |  |  |  |  | 30,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 75 | Козелецька ЦРЛ (стаціонар) | 4700 | центр. | 570,0 | 102,6 | Встановлення БМК-500 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Козелець-ка РДА | 2-550,0 | 2012 | 100,5 |  |  |  |  | 515,0 |  | 171,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 10,0 |  |  |  |  | 55,0 |  | 18,3 |
| 76 | Козелецький РБК | 1550 | центр. | 114,0 | 20,5 | Встановлення БМК-140 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-290,0 | 2013 | 29,9 | 25,0 |  |  |  |  |  | 66,8 |
| 77 | Вовчківсь-кий СБК | 1540 | НІІСТУ-5, вугілля | 43,9 | 32,9 | Встановлення електрообігрівачів | 5 шт. |  | 2-100,0 | 2011 | 32,9 |  |  | 43,9 |  |  |  | 24,6 |
| 78 | Козелецький геріартрич-ний пансіо-нат | 6646 | НІІСТУ-5 -6 шт., газ | 335,0 | 381,9 | Встановлення конденсаційних котлів марки MODULEX M340 з ККД до 108% | 2 шт. | Козелецька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-2000,0 | 2015 | 175,5 | 151,3 |  |  |  |  |  | 388,8 |
| Коропський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Риботинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2512 | газ | 27,5 | 31,6 | Заміна електрона-сосів | 2 шт. | Коропська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-150,0 | 2009 | 2,2 |  |  |  | 6,0 |  |  | 3,6 |
| 80 | Нехаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3084 | Е-109-3 шт, вугілля | 200,0 | 174,0 | Встановлення котлів на альтернативному виді палива | 2 шт. |  | 6-400,0 | 2010 | 92,3 |  |  | 123,0 |  |  |  | 80,7 |
| 81 | Оболонська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2150 | КСТ-100-3 шт., вугілля | 105,0 | 91,4 | Встановлення котлів на альтернативному виді палива | 2 шт. | Коропсь-ка РДА | 2-550,0 | 2009 | 38,5 |  |  | 51,3 |  |  |  | 39,7 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція тепломережі | 74 м |  | 5-50,0 | 2009 | 6,8 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,4 |
| 82 | Понорниць-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 6900 | Рівнотерм 2 шт. , газ | 63,4 | 73,5 | Встановлення резервного джере-ла теплозабезпе-чення на твердому паливі | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2015 | 73,5 | 63,4 |  |  |  |  |  | 162,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 83 | Атюшицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2585 | Колви- 4 шт., газ | 100,0 | 114,0 | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому паливі | 1 шт. | Коропська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-600,0 | 2014 | 114,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | 257,0 |
| 84 | Краснопіль-сь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1697 | Універсал-5, 2 шт, вугілля | 55,0 | 41,3 | Переведення з вугілля на торф. Встановлення двох котлів по 150 кВт | 2 шт. | Коропсь-ка РДА | 2-270,0 | 2012 | 41,3 |  |  | 55,0 |  |  |  | 33,0 |
| 85 | Шабалинів-ська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4300 | КСТ-100-3 шт., вугілля | 165,0 | 123,8 | Встановлення котлів на альтернативному виді палива | 2 шт. |  | 2-550,0 | 2009 | 44,3 |  |  | 59,0 |  |  |  | 38,4 |
| 86 | Коропська ЗОШ І-ІІІ ст. | 12655,3 | центр. | 1480,0 | 266,4 | Встановлення котлів на альтернативному виді палива | 2 шт. | Коропська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-1500,0 | 2013 | 266,4 |  |  |  |  | 1480,0 |  | 528,9 |
| 87 | Крисківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2348 | центр. | 270,0 | 48,6 | Встановлення БМК-220 кВт з двома твердопа-ливнимим котлами марки „Ідмар” | 1 шт. | Коропсь-ка РДА | 2-300,0 | 2010 | 48,6 |  |  |  |  | 270,0 |  | 90,5 |
| 88 | Коропська селищна рада | 1000 | КСТГ-50-4 шт., газ | 20,0 | 23,2 | Встановлення резервної електрокотельні 100 кВт з акумулюючою ємністю | 1 шт. |  | 2-200,0 | 2010 | 11,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
| 89 | Коропська ЦРЛ | 6560 | НІІСТУ, газ | 280,0 | 324,8 | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому паливі | 1 шт. | Коропська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-800,0 | 2010-2012 | 81,2 | 70,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |
| 90 | Понорниць-ка РЛ | 6350 | Колві, газ | 83,3 | 96,6 | Встановлення резервного джерела теплозабезпечення на твердому паливі | 1 шт. | Коропсь-ка РДА | 2-600,0 | 2015 | 41,4 | 35,7 |  |  |  |  |  | 91,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 91 | Нехаївський БК | 990 | КВ - 300, дрова, вугілля | 15 м3 дров, 8 т вугіл-ля | 11,1 | Заміна водогрійного котла | 1 шт. | Коропсь-ка РДА | 5-16,5 | 2011 | 3,6 | 6,3 |  | 3,0 |  |  | 4,0 | 2,8 |
| 92 | Рижківський БК | 170 | КВ - 300, дрова, торф | 9,4 м3 дров, 20 т тор-фу | 9,3 | Заміна водогрійного котла | 1 шт. |  | 5-8,0 | 2009 | 1,7 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | 1,1 |
| 93 | Іванівський БК | 736 | Універ-сал, дрова | 35 м3 дров | 9,3 | Заміна водогрійного котла | 1 шт. |  | 5-10,5 | 2012 | 1,3 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 | 2,5 |
| 94 | Червонянсь-кий психо-неврологічний інтернат | 3838 | НІІСТУ-5 2шт, вугілля | 229 | 171,8 | Реконструкція котельні з встанов-лення твердопалив-них котлів марки „Ідмар” по 100 кВт | 4 шт. | Коропська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-540,0 | 2009 | 84,0 |  |  | 112,0 |  |  |  | 82,9 |
| 95 | Свердловь-кий БК | 760 | КЧМ, газ | 15,5 | 17,7 | Встановлення БМК-110 кВт на базі котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Коропська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2015 | 17,7 | 15,5 |  |  |  |  |  | 39,8 |
| Корюківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 5672 | центр. | 776,0 | 139,7 | Заміна вікон 2х2 | 316 шт | Корюків-ська РДА | 2-632,0 | 2013 | 8,0 |  |  |  |  | 56,0 |  | 15,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 50 м |  | 5-35,0 | 2011 | 1,3 |  |  |  |  | 13,0 |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-80,0 | 2010 | 1,9 |  |  |  |  | 4,0 |  | 1,1 |
| 97 | Наумівська ЗОШ І-ІІІст. | 2658 | центр. | 196,0 | 35,3 | Переведення з централізованого на індивідуальне комбіноване (газ + тверде паливо) | 1 шт. | КорюківськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-680,0 6-1000,0 | 2010 | 28,0 |  |  |  |  | 196,0 |  | 56,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 83 шт. | Корюків-ська РДА | 2-166,0 | 2010 | 2,0 |  |  |  |  | 14,0 |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-80,0 | 2011 | 0,4 |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 98 | Холминська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4210 | НІІСТУ-5 2шт, газ | 93,0 | 107,9 | Модернізація котельні з заміною газових котлів на більш ефективні | 1 шт. | Корюків-ська РДА | 2-300,0 | 2010 | 11,6 | 13,0 |  |  |  |  |  | 32,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. |  | 2-210,0 | 2014 | 5,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 99 | Сядринська ЗОШ І-ІІІст. | 2762 | Рівнетерм-96, 2шт, газ | 45,0 | 52,2 | Встановлення ре-зервного джерела теплозабезпечення на твердому паливі | 1 шт. | Корюків-ська РДА | 2-350,0 | 2012 | 8,0 | 7,0 |  |  |  |  |  | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 80 шт. |  | 2-120,0 | 2015 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 100 | Перелюбсь-ка ЗОШ І-ІІІст. | 2653 | НІІСТУ-5, 2шт, вугілля | 140,0 | 105,0 | Заміна котлів на більш економні твердопаливні котли | 2 шт. | КорюківськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2014 | 48,8 |  |  | 65,0 |  |  |  | 48,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 135 шт. |  | 2-205,0 | 2015 | 12,0 |  |  | 16,0 |  |  |  | 9,6 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,2 |
| 101 | Савинківсь-ка ЗОШ І-ІІІст. | 1628 | КЧМ -2М - 2шт, газ | 33,7 | 39,1 | Промивка системи опалення | 1 | Корюків-ська РДА | 2-40,0 | 2013 | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 102 | Забарівська ЗОШ І-ІІІст. | 690 | БМГК-100, 100кВт, газ | 12,7 | 14,7 | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2013 | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 103 | Б.Слобідсь-ка ЗОШ І-ІІІст. | 1225 | НІІСТУ-5, 3шт, вугілля | 80,0 | 60,0 | Модернізація ко-тельні з заміною котлів на більш економні твердо-паливні котли | 3 шт. |  | 2-300,0 | 2015 | 18,0 |  |  | 24,0 |  |  |  | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 104 | Прибинська ЗОШ І-ІІст. | 645 | НІІСТУ-5, 2шт, вугілля | 40,0 | 30,0 | Заміна котлів НІІСТУ-5 на твер-допаливні котли | 2 шт. | Корюків-ська РДА | 2-300,0 | 2012 | 9,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,2 |
| 105 | Холминська районна лікарня | 2720 | КСВ-2шт, газ | 100,0 | 116,0 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 40 шт. | Корюків-ська РДА | 2-60,0 | 2014 | 6,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2014 | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 106 | Корюківська ЦРЛ | 5673 | центр. | 777,0 | 139,9 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 290 шт. | КорюківськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-435,0 | 2013 | 11,0 |  |  |  |  | 77,0 |  | 21,0 |
| 107 | Корюківсь-кий район-ний БК | 1017 | центр. | 110,0 | 19,8 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 12 шт. | Корюків-ська РДА | 5-18,0 | 2015 | 1,5 |  |  |  |  | 10,0 |  | 2,7 |
| 108 | Дитячий садок та ЛА с.Наумівка | 1500 | центр. | 96,0 | 17,3 | Влаштування індивідуального опалення | 1 шт. |  | 2-417,0 5-40,0 | 2009 | 13,7 |  |  |  |  | 96,0 |  | 27,6 |
| Куликівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Горбівська ЗОШ 1-3 ст. | 5071 | НІІСТУ-5-4 шт., газ | 87,3 | 99,5 | Встановлення БМК -500 кВт з двома твердопаливними котлаим марки „Логіка” | 1 шт. | Куликівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-600,0 | 2010 | 72,5 | 63,6 |  |  |  |  |  | 163,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 98 шт. | Куликів-ська РДА | 2-147,0 | 2013 | 10,0 | 8,7 |  |  |  |  |  | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-40,0 | 2012 | 10,0 | 8,7 |  |  |  |  |  | 22,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 80 м |  | 2-56,0 | 2011 | 7,0 | 6,1 |  |  |  |  |  | 15,7 |
| 110 | Виблівська ЗОШ 1-3 ст. | 1741 | КСТ-2 шт., газ | 55,0 | 62,7 | Встановлення БМК -150 кВт з двома твердопаливними котлаим марки „Логіка” | 1 шт. | Куликівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-280,0 | 2012 | 43,4 | 38,0 |  |  |  |  |  | 97,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 76 шт. | Куликів-ська РДА | 2-114,0 | 2012 | 5,5 | 4,8 |  |  |  |  |  | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-40,0 | 2012 | 5,5 | 4,8 |  |  |  |  |  | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 800 м2 |  | 2-640,0 | 2015 | 8,3 | 7,3 |  |  |  |  |  | 18,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 111 | Дроздівська ЗОШ 1-3 ст. | 2671 | Рівнотерм -3, газ | 48,7 | 55,5 | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів 220 кВт | 1 шт. | Куликівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-380,0 | 2011 | 38,4 | 33,7 |  |  |  |  |  | 86,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 98 шт. | Куликів-ська РДА | 2-147,0 | 2012 | 4,9 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-40,0 | 2012 | 4,9 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1000 м2 |  | 2-800,0 | 2015 | 7,3 | 6,4 |  |  |  |  |  | 16,5 |
| 112 | Дрімайлів-ська ЗОШ 1-2 ст. | 1560 | Універ-сал -5М, 2 шт., вугілля | 124,0 | 85,6 | Встановлення БМК-150 кВт з двома котлами марки „Логіка” | 1 шт. | Куликівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-280,0 | 2015 | 33,8 |  |  | 49,0 |  |  |  | 40,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 160 шт. | Куликів-ська РДА | 2-240,0 | 2013 | 8,6 |  |  | 12,5 |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-40,0 | 2012 | 8,6 |  |  | 12,5 |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 720 м2 |  | 2-576,0 | 2015 | 12,7 |  |  | 18,4 |  |  |  | 14,7 |
| 113 | С.Дівицький НВК | 2810 | центр. | 313,0 | 44,7 | Встановлення БМК-300 кВт на базі твердопа-ливних котлів марки „Ідмар” | 1 шт. | Куликівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-400,0 | 2014 | 35,7 |  |  |  |  | 263,0 |  | 79,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 180 шт | Куликів-ська РДА | 2-270,0 | 2013 | 4,5 |  |  |  |  | 25,0 |  | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-40,0 | 2012 | 4,5 |  |  |  |  | 25,0 |  | 7,5 |
| 114 | Куликівська ЦРЛ | 3420 | центр. | 611,0 | 87,4 | Встановлення БМК-350 кВт на базі твердопа-ливних котлів марки „Ідмар” | 1 шт. |  | 2-450,0 | 2015 | 14,3 |  |  |  |  | 530,0 |  | 153,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. |  | 2-210,0 | 2013 | 7,3 |  |  |  |  | 40,5 |  | 11,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2015 | 7,3 |  |  |  |  | 40,5 |  | 11,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Менський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Локнистен-ська ЗОШ І-ІII ст. | 3000 | Універ-сал-5, 2 шт., газ | 36,4 | 41,5 | Реконструкція газової котельні із заміною котлів | 2 шт. | Менська РДА | 2-320,0 | 2009 | 24,0 | 13,3 |  |  | 22,0 |  |  | 30,5 |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення резервного джере-ла на твердому паливі | 1 шт. |  | 2-400,0 | 2011 | 23,0 | 36,4 |  |  |  |  |  | 93,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5x1,5 | 120 шт. |  | 2-180,0 | 2010 | 2,0 | 3,6 |  |  |  |  |  | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2012 | 2,0 | 3,6 |  |  |  |  |  | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1 |  | 2-200,0 | 2015 | 4,0 | 5,5 |  |  |  |  |  | 13,9 |
| 116 | Макошин-ська ЗОШ І-III ст. | 1498 | Колві-2 шт., газ (50 кВт ГВС) | 43,1 | 49,1 | Встановлення БМК-150 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Кригер” | 1 шт. | Менська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-280,0 | 2014 | 40,1 | 35,4 |  |  |  |  |  | 90,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5x1,5 | 65 шт. |  | 5-11,5 6-86,0 | 2011,2014 | 2,0 | 1,7 |  |  |  |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Менська РДА | 2-40,0 | 2013 | 2,0 | 1,7 |  |  |  |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 80 м |  | 2-100,0 | 2012 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,3 |
| 117 | Жовтневсь-ка ЗОШ I-III ст. | 2430 | НІІСТУ-5 2 шт., газ | 48,4 | 55,2 | Встановлення БМК -300 кВт з двома твердопаливними котлами | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2013 | 38,2 | 31,6 |  |  |  |  |  | 81,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5x1,5 | 140 шт. |  | 2-210,0 | 2014 | 5,9 | 4,8 |  |  |  |  |  | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 5,5 | 4,8 |  |  |  |  |  | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення даху | 1200 м² |  | 2-300,0 | 2015 | 6,0 | 7,3 |  |  |  |  |  | 18,5 |
| 118 | Семенівська ЗОШ І-ІІ ст. | 954 | НІІСТУ-5 2 шт., вугілля | 98,0 | 72,8 | Автономне газове опалення | 1 шт. | Менська РДА | 2-188,0 | 2010 | 82,1 |  |  | 98,4 | 22,0 |  |  | 61,4 |
| 119 | Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2274 | Рівнотерм 2шт. Газ | 15,3 | 17,7 | Заміна вікон 1,5x1,5 | 120 шт. |  | 2-250,0 | 2011 | 5,5 | 4,9 |  |  |  |  |  | 12,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 120 | Синявська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2001 | Орвотерм 2шт. Газ |  | 35,3 | Заміна вікон 1,5x1,5 | 100 шт. | Менська РДА | 2-200,0 | 2013 | 5,4 | 4,8 |  |  |  |  |  | 12,3 |
| 121 | Феськівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1227 | КСТГ-50 2шт газ | 13,3 | 15,4 | Заміна вікон 1,5x1,5 | 70 шт. |  | 2-60,0 | 2010 | 4,9 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
| 122 | Макошин-ська район-на лікарня | 990 | КСТГ-16., вугілля (100 кВт ГВС) | 90,0 | 78,3 | Встановлення сучасних твердопа-ливних котлів марки „Логіка” по 50 кВт | 2 шт. |  | 2-150,0 | 2011 | 24,0 |  |  | 32,0 |  |  |  | 18,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 60 м |  | 2-42,0 | 2012 | 8,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,9 |
| 123 | Волосківсь-ка амбула-торія | 590 | Універсал-5, вугілля (50 кВт ГВС) | 50,0 | 43,5 | Встановлення сучасних твердопа-ливних котлів марки „Логіка” по 50 кВт | 2 шт. |  | 2-150,0 | 2012 | 14,0 |  |  | 18,7 |  |  |  | 10,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5x1,5 | 20 шт. |  | 5-50,0 | 2013 | 4,0 |  |  | 5,3 |  |  |  | 3,3 |
| 124 | Березнянсь-ка спеціаль-на ЗОШ-ін-тернат (уч-бовий кор-пус) | 690,3 | НІІСТУ-5 2 шт., вугілля | 85,6 | 64,2 | Встановлення БМК-100 кВт на базі твердопалив-них котлів 50 кВт | 1 шт. | Менська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-278,8 | 2009 | 18,2 |  |  | 24,3 |  |  |  | 18,0 |
| 125 | Березнянсь-ка спеціаль-на ЗОШ-ін-тернат (гур-тожиток) | 480,6 | НІІСТУ-5 2 шт., вугілля | 105,0 | 78,6 | Встановленням 2-х твердопаливних котлів по 50 кВт марки „Ідмар” | 2 шт. | Менська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-384,2 | 2009 | 26,3 |  |  | 35,1 |  |  |  | 26,0 |
| 126 | Менський РБК | 2616 | центр. | 230,0 | 39,6 | Заміна вікон 1,5x1,5 | 35 шт. | Менська РДА | 5-70,0 | 2011 | 35,3 | 31,0 |  |  |  |  |  | 79,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 800 м² |  | 2-800,0 | 2012-2013 | 6,0 |  |  |  |  | 34,0 |  | 10,2 |
| Носівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Коломійців-ська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1320 | Універсал-5,-2 шт. газ | 18,0 | 20,5 | Встановлення БМК-130 кВт з котлами на твердому паливі | 1 шт. | Носівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2010 | 14,0 | 17,2 |  |  |  |  |  | 44,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. | Носівська РДА | 2-150,0 | 2010 | 1,0 | 0,8 |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 1,0 | 0,8 |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1000 м² |  | 2-800,0 | 2010 | 2,1 | 1,7 |  |  |  |  |  | 4,3 |
| 128 | Ч.Партизан-ська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 | 6200 | Універсал-5,-2 шт. газ | 32,0 | 36,5 | Встановлення БМК-600 кВт з котлами на твердому паливі | 1 шт. |  | 2-687,0 5-13,0 | 2009-2010 | 26,9 | 22,1 |  |  |  |  |  | 56,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. |  | 2-150,0 | 2010 | 2,8 | 3,2 |  |  |  |  |  | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2010 | 2,8 | 3,2 |  |  |  |  |  | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1000 м² |  | 2-800,0 | 2010 | 3,7 | 3,5 |  |  |  |  |  | 9,0 |
| 129 | Носівський учкомбінат | 3120 | КВГ-300,-1 шт. вугілля | 70,0 | 60,9 | Встановлення БМК-280 кВт з котлами на твердому паливі | 1 шт. |  | 2-400,0 | 2011 | 11,5 |  |  | 15,3 |  |  |  | 9,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 49 шт. |  | 2-150,0 | 2011 | 3,9 |  |  | 5,2 |  |  |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 3,9 |  |  | 5,2 |  |  |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт всієї системи опалення | 1 |  | 2-130,0 | 2011 | 5,9 |  |  | 7,8 |  |  |  | 5,1 |
| 130 | Селищівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1290 | Універ-сал-5,-2 шт. газ | 26,2 | 29,9 | Встановлення БМК-130 кВт з котлами на твердому паливі | 1 шт. |  | 6-250,0 | 2012 | 21,7 | 18,7 |  |  |  |  |  | 48,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. |  | 2-150,0 | 2012 | 2,9 | 2,5 |  |  |  |  |  | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 2,9 | 2,5 |  |  |  |  |  | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1000 м² |  | 2-80,0 | 2012 | 2,9 | 2,5 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 131 | Хотинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1060 | Універсал-5,-2 шт. газ | 28,4 | 32,4 | Встановлення БМК-100 кВт з котлами на твердому паливі | 1 шт. | Носівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2013 | 28,1 | 24,2 |  |  |  |  |  | 62,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. |  | 2-150,0 | 2013 | 4,9 | 4,2 |  |  |  |  |  | 10,8 |
| 132 | Мринська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2115 | центр. | 270,0 | 48,6 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твердому паливі | 1 | Носівська РДА | 2-300,0 | 2012 | 45,0 |  |  |  |  | 250,0 |  | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 85 шт. |  | 2-150,0 | 2012 | 3,6 |  |  |  |  | 20,0 |  | 4,9 |
| 133 | Носівська ЦРЛ | 8512,7 | Ніісту-5., газ (450 кВт навантаження ГВС) | 300,0 | 348,0 | Встановлення БМК-800 кВт з котлами на твердому паливі | 1 | Носівська РДА | 2-900,0 | 2013 | 313,2 | 270,0 |  |  |  |  |  | 693,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 85 шт. |  | 2-150,0 | 2013 | 34,8 | 30,0 |  |  |  |  |  | 77,1 |
| 134 | Мринська дільнича лікарня | 1042 | Ніісту-5., газ | 24,0 | 27,8 | Встановлення БМК-100 кВт з котлами на твердому паливі | 1 |  | 2-250,0 | 2014 | 23,2 | 20,0 |  |  |  |  |  | 51,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 40 шт. |  | 2-70,0 | 2014 | 4,6 | 4,0 |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 135 | Степанівсь-ка дільнича лікарня | 1346 | Ніісту-5., газ | 42,5 | 49,3 | Встановлення БМК-130 кВт з котлами на твердому паливі | 1 |  | 2-250,0 | 2011 | 42,9 | 37,0 |  |  |  |  |  | 95,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 45 шт. |  | 2-80,0 | 2011 | 6,4 | 5,5 |  |  |  |  |  | 14,1 |
| 136 | Носівський РБК | 936 | НІІСТУ-5., газ | 12,0 | 13,7 | Встановлення двох твердопалив-них котлів по 50 кВт | 1 |  | 2-200,0 | 2010 | 10,4 | 9,0 |  |  |  |  |  | 23,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 30 шт. |  | 2-50,0 | 2010 | 3,5 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 137 | Козарівсь-кий СБК | 300 | КЧМ., газ | 12,3 | 14,0 | Встановлення твердопаливного котла 35 кВт | 1 | Носівська РДА, | 5-80,0 | 2009 | 12,8 | 11,0 |  |  |  |  |  | 28,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 12 шт. |  | 5-20,0 | 2009 | 1,5 | 1,3 |  |  |  |  |  | 3,3 |
| 138 | Носівська ЦРБ | 394 | КЧМ., газ | 9,0 | 10,3 | Встановлення твердопаливного котла 35 кВт | 1 | Носівська РДА | 2-80,0 | 2015 | 9,3 | 8,0 |  |  |  |  |  | 20,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 16 шт. |  | 2-30,0 | 2015 | 1,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 139 | Носівська РДА | 793 | газ | 14,0 | 16,2 | Встановлення твердопаливного котла 65 кВт | 1 |  | 2-90,0 | 2014 | 15,1 | 13,0 |  |  |  |  |  | 33,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 30 шт. |  | 2-50,0 | 2014 | 1,2 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 140 | Мринський дит.садок | 1040 | центр. | 138,0 | 24,8 | Встановлення БМК-130 кВт з котлами на твердому паливі | 1 | Носівська РДА | 2-250,0 | 2015 | 24,8 |  |  |  |  | 138,0 |  | 33,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 40 шт. |  | 2-70,0 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Козарський дит.садок | 574 | КЧМ., газ | 16,5 | 18,8 | Встановлення твердопаливного котла 50 кВт | 1 |  | 2-80,0 | 2010 | 17,4 | 15,0 |  |  |  |  |  | 38,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 23 шт. |  | 2-40,0 | 2010 | 1,7 | 1,5 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| Новгород-Сіверський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Н.-Сіверська гімназія № 1 | 6060 | газ | 97,0 | 110,6 | Промивка системи опалення | 1 | Н.-Сіверська РДА | 2-40,0 | 2010 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 13,5 |
| 143 | Н.-Сіверська ЗОШ № 2 | 2328 | газ | 99,0 | 112,9 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 80 шт. |  | 2-150,0 | 2010 | 16,5 | 14,4 |  |  |  |  |  | 37,1 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 970 м² |  | 2-770,0 | 2010 | 16,8 | 14,7 |  |  |  |  |  | 37,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 144 | Грем'яцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 1934 | газ | 27,0 | 30,8 | Встановлення резервного дже-рела теплозабезпе-чення на твердому паливі 200 кВт | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2009 | 28,3 | 17,7 |  |  |  |  |  | 45,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 80 шт. |  | 2-150,0 | 2009 | 3,0 | 2,6 |  |  |  |  |  | 6,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-30,0 5-10,0 | 2009 | 3,0 | 2,6 |  |  |  |  |  | 6,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 805 м² |  | 2-600,0 | 2009 | 4,5 | 4,1 |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 145 | В.-Вороб'ївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 995 | газ | 15,0 | 17,1 | Встановлення резервного дже-рела теплозабезпе-чення на твердому паливі 100 кВт | 1 шт. | Н.-Сіверська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2013 | 13,1 | 11,5 |  |  |  |  |  | 29,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2009 | 1,0 | 0,9 |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 146 | Дігтярівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1718 | НІІСТУ-5-2 шт. вугілля | 86,0 | 74,8 | Переведення з вугілля на торф. Встановлення БМК-200 кВт з двома твердопа-ливними котлами | 1 шт. | Н.-Сіверська РДА | 2-300,0 | 2011 | 38,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 33,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 85 шт. |  | 2-170,0 | 2011 | 7,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 30 м |  | 5-21,0 | 2011 | 7,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,6 |
| 147 | Вороб'ївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2486 | вугілля | 113,0 | 98,3 | Переведення з вугілля на торф. Встановлення БМК-200 кВт з двома твердопа-ливними котлами | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2011 | 45,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 40,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 85 шт. |  | 2-150,0 | 2011 | 10,0 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 10,0 |  |  | 13,0 |  |  |  | 7,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 148 | Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2617 | Универсал-5 М, вугілля, дрова | 110,0 | 95,7 | Переведення з вугілля на торф. Встановлення БМК-200 кВт з двома твердопа-ливними котлами | 1 шт. | Н.-Сіверська РДА | 2-300,0 | 2011 | 40,0 |  |  |  |  |  | 153,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х1,5 | 75 шт. |  | 2-112,5 | 2011 | 10,0 |  |  |  |  |  | 38,0 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 10,0 |  |  |  |  |  | 38,0 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 120 м |  | 2-84,0 | 2011 | 10,0 |  |  |  |  |  | 38,0 | 7,2 |
| 149 | Биринська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3403 | вугілля | 38,5 | 77,0 | Встановлення БМК-330 кВт з двома твердопа-ливними котлами | 1 шт. |  | 2-400,0 | 2009 | 4,0 |  |  | 5,3 |  |  |  | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2009 | 8,0 |  |  | 10,6 |  |  |  | 6,3 |
| 150 | Блистівсь-кий НВК | 2533 | НІІСТУ-5-2 шт. вугілля, дрова | 100,0 | 87,0 | Встановлення БМК-220 кВт з двома твердопа-ливними котлами | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2012 | 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 | 5,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 9,0 |  |  |  |  |  | 9,0 | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 150 м |  | 2-105,0 | 2012 | 13,0 |  |  |  |  |  | 13,0 | 9,7 |
| 151 | Н.-Сіверська ЦРЛ | 10274 | газ | 180,0 | 205,2 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 320 шт. | Н.-Сіверська РДА | 2-480,0 | 2013 | 20,0 | 17,5 |  |  |  |  |  | 45,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 50 м |  | 2-85,0 | 2013 | 20,0 | 18,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 312 м² |  | 2-250,0 | 2013 | 30,0 | 26,0 |  |  |  |  |  | 67,0 |
| 152 | НВК с.Печенюги | 574 | газ | 16,5 | 18,8 | Промивка системи опалення | 1 | Н.-Сіверська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-50,0 | 2009 | 4,8 | 4,1 |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 153 | Н.-Сіверський РБК | 3887 | центр. |  |  | Встановлення електрокотлів 300 кВт | 7 шт. |  | 6-450,0 | 2014 | 33,1 |  |  |  |  | 184,0 |  | 76,1 |
| 154 | НВК "Дзвіночок" м. Н.-Сіверський | 3000 | Факел - 2 шт. КВ-1 шт. газ | 88,0 | 100,3 | Заміна вікон 1,5х1,5 | 180 шт. |  | 6-270,0 | 2015 | 10,0 | 8,6 |  |  |  |  |  | 22,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2013 | 10,0 | 8,6 |  |  |  |  |  | 22,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ніжинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Лосинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4590 | КСГ-100-4 шт. газ | 87,0 | 99,2 | Встановлення БМК-500 кВт на базі твердопалив-них котлів | 1 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 5-37,8 6-261,2 | 2009 | 78,4 | 68,9 |  |  |  |  |  | 177,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 70 шт. |  | 2-280,0 | 2012 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-14,6 | 2010 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,8 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасадів | 3200 м² |  | 2-850,0 | 2015 | 8,0 | 7,0 |  |  |  |  |  | 17,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 40 м |  | 5-18,3 | 2009 | 2,0 | 1,8 |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 156 | Вертіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3250 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 200,0 | 174,0 | Встановлення БМК-300 кВт на базі твердопалив-них котлів | 1 шт. | Ніжинсь-ка РДА | 2-400,0 | 2009 | 30,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 24,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 80 шт. |  | 2-160,0 | 2010 | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-14,6 | 2012 | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1500 м² |  | 2-450,0 | 2013 | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 12,0 |
| 157 | Кунашівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2200 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 100,0 | 87,0 | Заміна котлів НІІСТУ-5 на котли марки „Ідмар” по 110 кВт | 1 шт. |  | 2-120,0 | 2013 | 47,0 |  |  | 54,0 |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 45 шт. |  | 2-32,9 | 2015 | 7,8 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-14,6 | 2013 | 7,8 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,8 |
| 158 | Черняхівсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 2200 | Універ-сал-6, 2 шт. вугілля | 100,0 | 87,0 | Заміна котлів Універсал-6 на котли марки „Ідмар” по 110 кВт | 2 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-200,0 | 2011 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 29,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 51 шт. |  | 2-103,0 | 2012 | 78,3 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-14,6 | 2013 | 73,9 |  |  |  |  |  |  | 5,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 159 | Кукшинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2500 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 120,0 | 104,4 | Заміна котлів НІІСТУ-5 на котли марки „Ідмар” по 110 кВт | 2 шт. |  | 2-299,0 | 2010 | 51,0 |  |  | 58,0 |  |  |  | 37,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 45 шт. |  | 2-100,0 | 2011 | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-14,6 | 2013 | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 6,6 |
| 160 | Великодо-різька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2250 | КСГ-100, 2 шт. газ | 100,0 | 44,6 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-290,0 | 2012 | 91,4 | 82,6 |  |  |  |  |  | 212,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 40 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-100,0 | 2012 | 10,0 | 8,7 |  |  |  |  |  | 22,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-14,6 | 2015 | 10,0 | 8,7 |  |  |  |  |  | 22,3 |
| 161 | Безуглівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2126 | КСГ-5, 2 шт. газ | 33,0 | 44,5 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-290,0 | 2013 | 26,5 | 23,8 |  |  |  |  |  | 61,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 150 м | Ніжинсь- ка РДА | 2-250,0 | 2011 | 3,7 | 3,2 |  |  |  |  |  | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 55 шт. |  | 2-150,0 | 2015 | 3,7 | 3,2 |  |  |  |  |  | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-14,6 | 2010 | 3,7 | 3,2 |  |  |  |  |  | 8,3 |
| 162 | К.Кошелівсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1200 | НІІСТУ-5, 1 шт. вугілля | 60,0 | 52,2 | Встановлення БМК-120 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-290,0 | 2010 | 13,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*2 | 35 шт. |  | 2-45,5 | 2011 | 5,0 |  |  | 5,7 |  |  |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2010 | 5,0 |  |  | 5,7 |  |  |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 30 м |  | 2-30,0 | 2010 | 4,0 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 163 | Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2500 | КТН-100, 3 шт., газ | 45,0 | 51,3 | Встановлення БМК-120 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-299,0 | 2015 | 42,3 | 37,2 |  |  |  |  |  | 95,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-43,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*2 | 58 шт. |  | 2-120,0 | 2013 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-14,6 | 2011 | 4,0 | 3,5 |  |  |  |  |  | 8,9 |
| 164 | Перемозька ЗОШ І-ІІІ ст. | 3200 | КТН-100, 4 шт. газ | 55,0 | 62,7 | Реконструкція котельні з встанов-ленням трьох кот-лів на твердому паливі по 100 кВт | 3 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-791,0 6-1009,0 | 2010-2012 | 50,7 | 44,4 |  |  |  |  |  | 114,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*2 | 54 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-120,0 | 2013 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2010 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 165 | Галицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2450 | КТН-100, 2 шт. газ | 45,0 | 51,3 | Встановлення двох твердопаливних котлів по 120 кВт | 2 шт. |  | 2-160,0 | 2012 | 41,1 | 36,2 |  |  |  |  |  | 93,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2012 | 5,1 | 4,4 |  |  |  |  |  | 11,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,3*1,8 | 36 шт. |  | 2-29,3 | 2015 | 5,1 | 4,4 |  |  |  |  |  | 11,5 |
| 166 | Крутянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3200 | КТН-100, 4 шт. газ | 58,0 | 60,1 | Встановлення БМК-500 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-299,0 | 2011 | 52,1 | 45,9 |  |  |  |  |  | 117,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 88 шт. |  | 2-200,0 | 2014 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 13,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-18,3 | 2014 | 3,0 | 2,6 |  |  |  |  |  | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 40 м |  | 2-29,3 | 2013 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,0 |
| 167 | Липіврізька ЗОШ І-ІІ ст. | 900 | КСТ-50, 2 шт. вугілля | 35,0 | 30,5 | Встановлення БМК-125 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-180,0 | 2012 | 8,0 |  |  | 10,6 |  |  |  | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,2*1,7 | 32 шт. |  | 2-25,6 | 2014 | 3,0 |  |  | 3,4 |  |  |  | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-14,6 | 2012 | 3,0 |  |  | 3,4 |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 20 м |  | 2-29,3 | 2012 | 5,0 |  |  | 6,7 |  |  |  | 4,0 |
| 168 | Перебудівська ЗОШ І-ІІ ст. | 720 | КТН-100, 2 шт. газ | 24,0 | 27,4 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-160,0 | 2012 | 22,0 | 19,4 |  |  |  |  |  | 49,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,8*1,8 | 24 шт. |  | 2-18,3 | 2014 | 2,7 | 2,3 |  |  |  |  |  | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2014 | 2,7 | 2,3 |  |  |  |  |  | 5,9 |
| 169 | Вікторівська ЗОШ І-ІІ ст. | 580 | НІІСТУ-5, 1 шт. вугілля | 30,0 | 26,1 | Встановлення БМК-100 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-32,9 | 2010 | 6,5 |  |  | 8,7 |  |  |  | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*1,8 | 32 шт. |  | 2-25,6 | 2013 | 2,6 |  |  | 3,5 |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-11,0 | 2013 | 2,6 |  |  | 3,5 |  |  |  | 2,2 |
| 170 | Сальненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2892 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 64,0 | 55,7 | Встановлення БМК-300 кВт з котлами на твер-дому паливі | 2 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-550,0 | 2011 | 14,0 |  |  | 16,0 |  |  |  | 10,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 82 шт. |  | 6-200,0 | 2015 | 5,0 |  |  | 5,7 |  |  |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-11,0 | 2011 | 5,0 |  |  | 5,7 |  |  |  | 3,4 |
| 171 | Світанківсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 2780 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 67,0 | 58,3 | Встановлення БМК-300 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-299,0 | 2012 | 21,3 |  |  | 28,4 |  |  |  | 17,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 52 шт. |  | 2-110,0 | 2014 | 6,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 4,8 |
| 172 | Лосинівська райлікарня | 3800 | КТН-100, 4 шт. газ | 45,0 | 51,3 | Встановлення БМК-300 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-450,0 | 2011 | 52,2 | 45,0 |  |  |  |  |  | 115,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 140 шт. |  | 2-299,0 | 2014 | 5,3 |  |  | 7,0 |  |  |  | 4,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 173 | Ніжинська ЦРЛ | 8500 | центр. | 606,0 |  | Встановлення БМК-500 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-800,0 | 2010 | 109,1 |  |  |  |  | 606,0 |  | 148,4 |
| 174 | Галицька амбулаторія | 550 | КТН-100, 1 шт. газ | 18,0 | 20,5 | Встановлення додаткового котла на твердому паливі 100 кВт | 1 шт. |  | 2-150,0 | 2013 | 4,5 | 3,9 |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон (1,1*1,5) | 21 шт. |  | 2-15,4 | 2013 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,1 |
| 175 | Вертіївсь-кий будинок для пристарілих | 1950 | НІІСТУ-5, 2 шт. | 64,0 | 55,7 | Встановлення нових твердопа-ливних котлів по 100 кВт | 2 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-300,0 | 2010 | 13,8 |  |  | 18,4 |  |  |  | 17,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон (2*2) | 95 шт. |  | 2-250,0 | 2010 | 1,8 |  |  | 2,4 |  |  |  | 1,6 |
| 176 | Лосинівсь-кий д/с | 3500 | НІІСТУ-5 газ 2 шт. | 60,0 | 68,4 | Встановлення БМК-200 кВт з котлами на твер-дому паливі | 2 шт. |  | 2-400,0 | 2010 | 69,6 | 60,0 |  |  |  |  |  | 154,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон (2*2) | 65 шт. |  | 2-180,0 | 2011 | 6,2 |  |  | 8,3 |  |  |  | 5,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2011 | 3,1 |  |  | 4,1 |  |  |  | 2,7 |
| 177 | Талалаївський д/с | 550 | КТН-50, 1 шт. газ | 12,0 | 13,7 | Встановлення до-даткового котла марки "Ідмар"-50 кВт | 1 шт. |  | 2-29,2 | 2012 | 10,4 | 9,0 |  |  |  |  |  | 23,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон (1,2*1,5) | 36 шт. |  | 2-32,9 | 2012 | 3,5 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 178 | Галицький д/с | 850 | КТС-50, 2 шт. вугілля | 25,0 | 23,2 | Встановлення БМК-100 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-250,0 | 2009 | 6,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5*2 | 30 шт. |  | 2-32,9 | 2009 | 2,3 |  |  | 3,0 |  |  |  | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 179 | Безуглівсь-кий д/с | 600 | КСТ-50, 2 шт. вугілля | 18,0 | 15,7 | Заміна котлів на котли марки "Ідмар" по 50 кВт | 2 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 5-150,0 | 2009 | 3,8 |  |  | 5,0 |  |  |  | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,2*1,5 | 22 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 5-25,6 | 2009 | 2,3 |  |  | 3,0 |  |  |  | 2,0 |
| 180 | Талалаївсь-кий БК | 1500 | КТН-100, 2 шт. газ | 30,0 | 34,2 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-450,0 | 2013 | 23,2 | 20,0 |  |  |  |  |  | 51,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2013 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 32 шт. |  | 2-100,0 | 2013 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,9 |
| 181 | Галицький БК | 3000 | НІІСТУ-5, 2 шт. | 120,0 | 104,4 | Встановлення БМК-300 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-450,0 | 2010 | 28,1 |  |  | 35,7 |  |  |  | 23,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 73 шт. |  | 2-200,0 | 2010 | 7,5 |  |  | 10,0 |  |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2010 | 7,5 |  |  | 10,0 |  |  |  | 6,5 |
| 182 | Шняківсь-кий БК | 620 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 55,0 | 47,9 | Заміна котлів на котли марки "Ідмар" по 100 кВт | 2 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-290,0 | 2012 | 17,4 |  |  | 23,2 |  |  |  | 15,1 |
| 183 | Данинський БК | 620 | КТН-100 1 шт. газ | 18,0 | 20,5 | Встановлення БМК-100 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-250,0 | 2010 | 20,9 | 18,0 |  |  |  |  |  | 46,3 |
| 184 | Кукшинсь-кий БК | 2500 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 65,0 | 56,6 | Додатково встановлення котлів типу "Ідмар" 100 кВт | 2 шт. | Ніжинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-450,0 | 2015 | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 13,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2*2 | 38 шт. | Ніжинсь- ка РДА | 2-45,6 | 2015 | 4,9 |  |  | 6,5 |  |  |  | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 2-14,6 | 2013 | 4,9 |  |  | 6,5 |  |  |  | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Семенівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Семенівська ЗОШ №1 | 3670 | газ | 88,0 | 100,3 | Встановлення БМК-330 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівсь- ка РДА | 2-450,0 | 2007-2009 | 72,9 | 64,0 |  |  |  |  |  | 164,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 шт. |  | 5-40,0 | 2009 | 7,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 15,4 |
| 186 | Семенівська гімназія №2 | 3926 | газ | 94,0 | 107,2 | Встановлення БМК-330 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-450,0 | 2009 | 86,2 | 69,0 |  |  |  |  |  | 177,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2009 | 7,2 | 6,0 |  |  |  |  |  | 15,4 |
| 187 | Семенівська ЗОШ №3 І-ІІІ ст. | 2436 | НІІСТУ-5 -2 шт.газ | 30,0 | 34,2 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2012 | 30,8 | 27,1 |  |  |  |  |  | 69,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 3,4 | 2,9 |  |  |  |  |  | 7,4 |
| 188 | Семенівська ЗОШ №5 І-ІІІ ст. | 1867 | газ | 41,0 | 46,7 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-450,0 | 2011 | 41,7 | 36,7 |  |  |  |  |  | 94,3 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 5,0 | 4,3 |  |  |  |  |  | 11,3 |
| 189 | Костобо-брівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2436 | НІІСТУ-5 -2 шт.газ | 60,0 | 68,4 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2013 | 54,4 | 47,8 |  |  |  |  |  | 122,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 47 шт. |  | 2-70,5 | 2013 | 7,0 | 6,1 |  |  |  |  |  | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2013 | 7,0 | 6,1 |  |  |  |  |  | 15,7 |
| 190 | Жадівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3657 | газ | 69,1 | 78,8 | Встановлення БМК-350 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-345,0 5-55,0 | 2010-2011 | 63,2 | 55,5 |  |  |  |  |  | 142,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 250 шт. |  | 2-375,0 | 2010 | 7,8 | 6,8 |  |  |  |  |  | 17,6 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 7,8 | 6,8 |  |  |  |  |  | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 191 | Олександ-рівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1724 | Елга-2 шт. газ | 45,0 | 51,3 | Встановлення БМК-200 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2014 | 36,3 | 27,0 |  |  |  |  |  | 69,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 16 шт. | Семенівська РДА | 2-24,0 | 2011 | 5,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 15,4 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 5,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 15,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 130 м |  | 2-91,0 | 2011 | 5,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 15,4 |
| 192 | Погорільсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1850 | НІІСТУ-5 вугілля | 113,0 | 98,3 | Встановлення БМК-220 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2009 | 59,0 |  |  | 44,3 |  |  |  | 26,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 10,0 |  |  | 7,5 |  |  |  | 4,5 |
| 193 | Семенівська ЦРЛ | 10908 | НІІСТУ-5, газ (200 кВт ГВС) | 260,0 | 296,4 | Встановлення Встановлення БМК-1000 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. |  | 2-1100,0 | 2012 | 296,4 | 260,0 |  |  |  |  |  | 668,2 |
| 194 | Костобоб-рівська ДЛ | 924 | НИИСТУ-5, газ | 18,0 | 20,5 | Встановлення БМК-100 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА | 2-220,0 | 2012 | 20,5 | 18,0 |  |  |  |  |  | 46,2 |
| 195 | Семенівсь-кий РБК | 3343 | газ | 116,0 | 132,2 | Встановлення БМК-200 кВт з котлами на твер-дому паливі | 1 шт. | Семенівська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2015 | 132,2 | 116,0 |  |  |  |  |  | 298,1 |
| Прилуцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Малодівицька ЗОШ I-III ст. | 6780 | Котли КБН-2,5 газ | 91,0 | 105,0 | Заміна водогрійних котлів на модулі нагріву, 680кВт | 7 шт. | Прилуцька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-800,0 | 2012 | 69,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 154,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 160 шт. | Прилуць-ка РДА | 2-250,0 | 2013 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 197 | Сухополов'янська ЗОШ I-III ст. | 2663 | Котли НІІСТУ-5 газ | 103,0 | 120,0 | Заміна водогрійних котлів на модулі нагріву, 300кВт | 4 шт. | Прилуць-ка РДА | 2-600,0 | 2011 | 79,0 | 68,0 |  |  |  |  |  | 174,8 |
| 198 | Удайцівська ЗОШ I-III ст. | 1000 | Котли НІІСТУ, вугілля | 70,0 | 57,0 | Газифікація школи, установка модулів нагріву, 150 кВт | 2 шт. |  | 2-350,0 | 2009 | 52,5 |  |  | 70,0 |  |  |  | 56,2 |
| 199 | Ряшківська ЗОШ I-III ст. | 1084 | Котли КС-50, вугілля | 90,0 | 73,0 | Газифікація школи, установка модулів нагріву, 200 кВт | 2 шт. |  | 2-400,0 | 2009 | 67,5 |  |  | 90,0 |  |  |  | 72,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна ламп розжарення на енергозберігаючі | 60 шт. |  | 2-60,0 | 2011 | 1,5 |  |  |  | 4,0 |  |  | 2,4 |
| 200 | Рудівська ЗОШ I-III ст. | 1170 | Котли КС-50, вугілля | 100,0 | 81,4 | Заміна котлів на сучасні твердопа-ливні , 240 кВт | 2 шт. |  | 2-300,0 | 2010 | 28,5 |  |  | 38,0 |  |  |  | 32,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 210 м2 |  | 2-250,0 | 2014 | 3,8 |  |  | 5,0 |  |  |  | 4,1 |
| 201 | Івковецька ЗОШI-III ст. | 2416 | Котли КСТ-50, газ | 27,0 | 31,3 | Заміна водогрійних котлів на модулі нагріву | 4 шт. |  | 5-15,5 | 2010 | 13,4 | 11,5 |  |  |  |  |  | 29,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна зовнішньої тепломережі | 200 м |  | 2-150,0 | 2010 | 4,9 | 4,2 |  |  |  |  |  | 10,8 |
| 202 | Сергіївська ЗОШ I-III ст | 1419 | Котли НІІСТУ, вугілля | 120,0 | 98,0 | Заміна котлів на сучасні твердопал-ивні , 300 кВт | 3 шт. |  | 2-350,0 | 2010 | 48,8 |  |  | 65,0 |  |  |  | 52,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 245 м2 |  | 2-250,0 | 2012 | 7,5 |  |  | 10,0 |  |  |  | 8,1 |
| 203 | Дубовогаївсь-ка ЗОШ I-III ст | 1618 | Котли КС-50, -4 шт, газ | 33,4 | 38,7 | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 300 м2 |  | 2-290,0 | 2009 | 4,6 | 4,0 |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 204 | Дідовецька ЗОШ I-III ст. | 4350 | МН-120, 4 шт, газ | 78,3 | 90,8 | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 650 м2 | Прилуцька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-450,0 | 2015 | 7,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 15,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 205 | Лісовосоро-чинська ЗОШ I-III ст. | 1167 | "Універсал-5, 2 шт, вугілля | 75,0 | 65,3 | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 120 м2 | Прилуць-ка РДА | 2-210,0 | 2014 | 6,4 |  |  | 8,5 |  |  |  | 6,9 |
| 206 | Богданівсь-ка ЗОШ I-III cт | 1320 | Котли КС-50, 4 шт, газ | 16,7 | 19,4 | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 200 м2 |  | 2-300,0 | 2014 | 1,7 | 1,5 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| 207 | Яблунівська школа-інтернат І-ІІІ ст. | 3680 | Котли НІІСТУ - 5, вугілля | 520,4 | 390,3 | Встановлення блочно-модульної котельні - 466 кВт (на базі сучасних твердопаливних котлів) | 1 шт. | Прилуцька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-646,7 | 2009 | 136,6 |  |  | 182,1 |  |  |  | 135,1 |
| 208 | Знам'янська ЗОШ I-III ст. | 960 | МН-120, 1 шт, газ | 19,1 | 22,1 | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 250 м2 | Прилуцька РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2011 | 1,7 | 1,5 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| 209 | Охіньківська ЗОШ I-III ст. | 1620 | КСТ-50, 4 шт, газ | 23,5 | 27,3 | Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі | 280 м2 | Прилуць-ка РДА | 2-280,0 | 2012 | 2,3 | 2,0 |  |  |  |  |  | 5,1 |
| 210 | Погребівсь-ка ЗОШ I-II ст. | 3000 | "СELTIK", 2 шт, газ | 15,9 | 18,4 | Заміна дверей на енергозберігаючі | 3 шт. |  | 5-3,0 | 2009 | 0,6 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 211 | Краслянська ЗОШ I-II ст | 1860 | КС-50, 4 шт, газ | 24,5 | 28,4 | Заміна циркуляційного насосу | 1 шт. |  | 5-10,0 | 2009 | 1,5 |  |  |  | 4,0 |  |  | 3,0 |
| 212 | Центральна районна лікарня | 5500 | Котли НІІСТУ-5, 2 шт., газ | 74,0 | 85,8 | Заміна котлів НІІСТУ-5 на модулі нагріву МН-80 | 6 шт. | Прилуць-ка РДА | 2-1500,0 | 2010 | 40,2 | 30,0 |  |  | 15,0 |  |  | 86,1 |
| 213 | Линовицька районна лікарня | 2163 | Котли НІІСТУ-5, 2шт., газ | 70,0 | 81,2 | Заміна котлів НІІСТУ-5 на модулі нагріву МН-80 | 3 шт. |  | 2-300,0 | 2009 | 47,6 | 37,5 |  |  | 9,5 |  |  | 60,0 |
| 214 | Малодівиць-кий будинок народних традицій | 1460 | Котли КБН-12,5, 3 шт, газ | 85,0 | 98,6 | Реконструкція та утеплення покрівлі | 850 м2 |  | 2-225,0 | 2010 | 29,0 | 25,0 |  |  |  |  |  | 64,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ріпкинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2889 | КВм 0,5 МВт (Кригер) 1 шт. Тирса Універ-сал - 1 шт. | 480,0 | 139,2 | Встановлення резервного твердопаливного котла на дровах 300-400 кВт. | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2009 | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 | 47,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 130 шт. | Ріпкинсь-ка РДА | 2-260,0 | 2009 | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 | 47,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 | 41,3 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1200 м² |  | 2-960,0 | 2014 | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 | 41,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 130 м |  | 2-104,0 | 2010 | 21,0 |  |  |  |  |  | 21,0 | 62,0 |
| 216 | Замглайська ЗОШ І-ІІІ ст. | 4200 | КСГ-100, -2 шт. газ | 36,4 | 41,5 | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2010 | 4,2 | 3,6 |  |  |  |  |  | 10,7 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 900 м² |  | 2-210,0 | 2010 | 4,2 | 3,6 |  |  |  |  |  | 10,7 |
| 217 | Радульська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1345 | НІІСТУ-5, 2 шт. вугілля | 70,0 | 60,9 | Встановлення БМК-200 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Крігер” | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-280,0 | 2010 | 14,5 |  |  | 20,0 |  |  |  | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 49 шт. |  | 2-280,0 | 2010 | 6,1 |  |  | 4,6 |  |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-40,0 | 2010 | 6,1 |  |  | 8,1 |  |  |  | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 100 м |  | 6-70,0 | 2011 | 6,1 |  |  | 8,1 |  |  |  | 5,3 |
| 218 | Н.Ярилови-цька ЗОШ І-ІІІ ст. | 3375 | сучасні котли-,-2 шт. вугілля | 90,0 | 78,3 | Промивка системи опалення | 1 | Ріпкинсь-ка РДА | 2-40,0 | 2011 | 7,8 |  |  | 10,4 |  |  |  | 6,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 100 м |  | 2-70,0 | 2011 | 7,8 |  |  | 10,4 |  |  |  | 6,7 |
| 219 | В.Зліївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2040 | КСГ-100,-2 шт. газ | 34,2 | 39,0 | Встановлення резервного твердопаливного котла на тв.паливі 200 кВт та заміна газових котлів | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2010 | 23,4 | 20,5 |  |  |  |  |  | 52,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 80 шт. | Ріпкинсь-ка РДА | 2-160,0 | 2010 | 10,0 | 8,6 |  |  |  |  |  | 22,2 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2010 | 3,9 | 3,4 |  |  |  |  |  | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 130 м |  | 2-104,0 | 2010 | 3,9 | 3,4 |  |  |  |  |  | 8,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 220 | Вербицька ЗОШ І-ІІІ ст.(опорна) | 2500 | АОГВ-100Е,-2 шт. газ | 50,6 | 57,7 | Встановлення ре-зервного твердо-паливного котла 250 кВт.(дрова) | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2012 | 21,7 | 18,7 |  |  |  |  |  | 48,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 70 шт. | Ріпкинсь-ка РДА | 2-140,0 | 2012 | 7,2 | 6,2 |  |  |  |  |  | 15,9 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 85 м |  | 2-70,0 | 2012 | 5,8 | 5,0 |  |  |  |  |  | 12,9 |
| 221 | Вишнівська ЗОШ І-ІІ ст. | 1381 | Рівнетерм-80,-2 шт. газ | 18,1 | 20,6 | Встановлення ре-зервного твердо-паливного котла 150 кВт.(дрова) | 1 шт. |  | 2-250,0 | 2013 | 24,6 | 21,2 |  |  |  |  |  | 54,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5х1,5 | 140 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-210,0 | 2015 | 9,0 | 7,8 |  |  |  |  |  | 19,9 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2013 | 2,1 | 1,8 |  |  |  |  |  | 4,7 |
| 222 | Ріпкинська гімназія | 4810 | НІІСТУ-5-,-2 шт. газ (Колві) | 445,0 | 80,2 | Автоматизація котельні 0,64 МВт (Колві-320) - 2 шт. | - | Ріпкинсь-ка РДА | 2-150 | 2009 | 13,1 |  |  |  |  | 73,0 |  | 38,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 90 шт. |  | 2-180,0 | 2011 | 7,9 |  |  |  |  | 44,0 |  | 23,0 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-60,0 | 2011 | 7,9 |  |  |  |  | 44,0 |  | 23,0 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 2000 м² |  | 2-160,0 | 2011 | 7,9 |  |  |  |  | 44,0 |  | 22,9 |
| 223 | Ріпкинська ЗОШ №2 | 8750 | центр. | 720,0 | 129,6 | Переведеня на альтернативні види палива та газ | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-260,0 | 2013 | 84,2 |  |  |  |  | 468,0 |  | 243,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 120 шт. | Ріпкинсь-ка РДА | 2-240,0 | 2010 | 13,0 |  |  |  |  | 72,0 |  | 37,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-60,0 | 2010 | 13,0 |  |  |  |  | 72,0 |  | 37,5 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 2500 м² |  | 2-200,0 | 2010 | 13,0 |  |  |  |  | 72,0 |  | 37,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 224 | Любецька ЗОШ І-ІІІ ст.(опорна) | 2030 | НІІСТУ-5-,-3 шт. газ (Колві) | 300,0 | 54,0 | Автоматизація котельні 0,54 МВт (Колві-270) - 2 шт. | - | Ріпкинсь-ка РДА | 2-42 | 2009 | 18,9 |  |  |  |  | 105,0 |  | 45,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 90 шт. |  | 2-180,0 | 2012 | 5,4 |  |  |  |  | 30,0 |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 5,4 |  |  |  |  | 30,0 |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 900 м² |  | 2-720,0 | 2012 | 5,4 |  |  |  |  | 30,0 |  | 12,9 |
| 225 | Ріпкинська ЦРЛ (корпуси) | 9788 | центр. | 1227,6 | 221,0 | Заміна вікон 2х2 | 229 шт. |  | 2-450,0 | 2010 | 22,0 |  |  |  |  | 122,0 |  | 63,6 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 5 |  | 2-100,0 | 2011 | 22,0 |  |  |  |  | 122,0 |  | 63,6 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 2500 м² |  | 2-2000,0 | 2014 | 33,0 |  |  |  |  | 183,0 |  | 95,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 300 м2 |  | 2-240,0 | 2014 | 30,0 |  |  |  |  | 122,0 |  | 63,6 |
| 226 | Любецька РЛ | 3496 | Е1/9 - 3 шт., газ | 72,2 | 83,7 | Встановлення БМК-500 кВт (2 котла на твердому паливі, 1 котел газовий (резервний). | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-1050,0 | 2011 | 67,0 | 57,8 |  |  |  |  |  | 148,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Ріпкинсь-ка РДА | 2-40,0 | 2010 | 8,4 | 7,2 |  |  |  |  |  | 18,5 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1552 м² |  | 2-124,0 | 2010 | 8,4 | 7,2 |  |  |  |  |  | 18,5 |
| 227 | Добрянська РЛ | 1046 | (Колві - 2 шт.), газ | 23,0 | 26,7 | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-20,0 | 2011 | 2,7 | 2,3 |  |  |  |  |  | 5,9 |
| Сосницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Сосницька гімназія ім.Довженка | 6084 | центр. | 660,0 | 118,0 | Заміна вікон 2х2 | 100 шт. | Сосниць-ка РДА | 2-250,0 | 2010 | 20,0 |  |  |  |  | 110,9 |  | 35,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 1500 м² |  | 2-2050,0 | 2011 | 15,5 |  |  |  |  | 86,1 |  | 30,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 229 | Авдіївська ЗОШ І-ІІІ | 2595 | Універ сал-5 2 ш. вугілля | 165,0 | 143,6 | Реконструкція ко-тельні з встанов-ленням котлів мар-ки „Логіка” 100 кВт | 3 шт. | Сосниць-ка РДА | 2-800,0 | 2010 | 41,3 |  |  | 55,0 |  |  |  | 40,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 150 шт. |  | 2-300,0 | 2012 | 22,5 |  |  | 30,0 |  |  |  | 22,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 100 м |  | 2-165,0 | 2009 | 5,3 |  |  | 7,0 |  |  |  | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утепплення фасаду | 3000 м² |  | 2-3000,0 | 2015 | 11,3 |  |  | 15,0 |  |  |  | 11,1 |
| 230 | Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1345 | Універ сал-5 1 ш. вугілля | 80,0 | 69,6 | Встановлення електрокотлів | 3 шт. |  | 2-750,0 | 2011 | 54,8 |  |  | 73,0 |  |  |  | 54,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 2х2 | 80,0 шт. |  | 2-150,0 | 2013 | 18,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 32,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 5-60,0 | 2011 | 5,3 |  |  | 7,0 |  |  |  | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 800 м² |  | 2-900,0 | 2015 | 10,8 |  |  |  | 30,0 |  |  | 19,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні | 300 шт. |  | 2-350,0 | 2014 | 5,6 |  |  |  | 15,5 |  |  | 10,1 |
| 231 | Конятинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1644 | Ніісту-5, 1 шт. вугілля | 68,0 | 59,2 | Встановлення БМК-130 | 1 шт. |  | 2-231,0 5-14,0 | 2009 | 30,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 26,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 160 шт. |  | 2-240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 500 м² |  | 2-530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Авдіївська дільнична лікарня | 474 | КНМ вугілля | 25,8 | 21,8 | Заміна вікон дверей | 40 шт. |  | 2-100,0 | 2012 | 8,8 |  |  | 11,8 |  |  |  | 8,7 |
| Срібнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Центральна районна лікарня смт Срібне | 2600 | центр. | 550,0 | 99,0 | Встановлення БМК (котли на твердому паливі)- 300 кВт | 1 шт. | СрібнянськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-537,0 | 2009 | 99,0 |  |  |  |  | 550,0 |  | 176,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Талалаївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7706 | газ | 85,0 | 98,6 | Встановлення БМК (котли на твердому паливі)- 330 кВт | 1 шт. | ТалалаївськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-450,0 | 2011 | 87,30 | 76,6 |  |  |  |  |  | 196,8 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Талалаїв-ська РДА | 2-40,0 | 2010 | 9,60 | 8,4 |  |  |  |  |  | 21,6 |
| 235 | Болотницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2253 | вугілля | 61,8 | 53,8 | Встановлення БМК (котли на твердому паливі)- 220 кВт | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2015 | 13,40 |  |  | 15 |  |  |  | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 5,30 |  |  | 6 |  |  |  | 4,2 |
| 236 | Довгалівсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 3403 | вугілля | 88,5 | 77,0 | Встановлення БМК-220 з двома котлами марки „Ідмар” по 110 кВт | 1 шт. | Ріпкинська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2012 | 19,00 |  |  | 21 |  |  |  | 13,6 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Талалаїв-ська РДА | 2-40,0 | 2012 | 7,70 |  |  | 8,8 |  |  |  | 5,8 |
| 237 | Чернецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 3405 | вугілля | 89,5 | 77,0 | Встановлення БМК-300 з двома котлами марки „Ідмар” по 150 кВт | 1 шт. |  | 2-400,0 | 2015 | 15,00 |  |  | 20 |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 6,6 |  |  | 8,8 |  |  |  | 5,8 |
| 238 | Талалаївська ЦРЛ | 4506 | Колви-2 шт., газ | 111,0 | 126,5 | Додаткове встанов-лення БМК-220 з двома котлами марки „Ідмар” – 110 кВт | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2009 | 125,6 | 111,0 |  |  |  |  |  | 285,2 |
| 239 | Талалаївсь-кий РБК | 654 | вугілля | 21,0 | 23,9 | Встановлення двох твердопаливних котлів по 35 кВт | 1 шт. |  | 2-130,0 | 2012 | 4,5 |  |  | 6,0 |  |  |  | 4,2 |
| 240 | Райдержадміністрація | 600 | НІІСТУ-5-3 шт., газ | 20,0 | 23,2 | Встановлення двох твердопаливних котлів по 35 кВт | 1 шт. |  | 6-130,0 | 2011 | 23,2 | 20,0 |  |  |  |  |  | 51,4 |
| 241 | Управління АПК | 922 | НІІСТУ-5-3 шт., газ | 15,5 | 18,0 | Встановлення двох твердопаливних котлів по 50 кВт | 2 шт. |  | 2-150,0 | 2010 | 18,0 | 15,5 |  |  |  |  |  | 39,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 242 | Райвідділ внутрішніх справ | 620,4 | центр. | 102,0 | 18,4 | Встановлення двох твердопа-ливних котлів по 35 кВт | 2 шт. | Талалаївська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 2-130,0 | 2013 | 18,4 |  |  |  |  | 102,0 |  | 39,5 |
| 243 | Дитячий садок в смт Талалаївка | 720 | НІІСТУ-5-3 шт., газ | 24,5 | 28,4 | Встановлення двох твердопаливних котлів по 50 кВт | 2 шт. | Талалаїв-ська РДА | 2-20,0 6-130,0 | 2013 | 28,4 | 24,5 |  |  |  |  |  | 63,0 |
| Чернігівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Ковпитська ЗОШ І-ІІ ст. | 2529 | центр. | 231,0 | 41,6 | Встановлення БМК 350 кВт ( 2 твердопаливних котлів та 2 резервних газових котлів) | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 6-300,0 | 2009 | 41,5 |  |  |  |  | 231 |  | 80,9 |
| 245 | Амбулаторія с.Ковпита | 664 | центр. | 57,5 | 10,4 | Встановлення БМК та 1 резервного твердопаливного котла | 1 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-200,0 | 2011 | 10,4 |  |  |  |  | 57,5 |  | 20,1 |
| 246 | Олишівська ЗОШ І-ІІ ст. | 3776 | НІІСТУ газ | 40,0 | 45,6 | Встановлення 2 твердопаливних котлів та 2 альтернативних резервних газових котла | 4 шт. |  | 6-300,0 | 2012 | 45,6 | 40 |  |  |  |  |  | 102,8 |
| 247 | Пакульська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2492 | НІІСТУ вугілля | 49,6 | 34,7 | Прибудова до існуючого приміщення із встановленням 2 твердопаливних котлів | 2 шт. |  | 2-300,0 | 2011 | 11,3 |  |  | 15 |  |  |  | 9,8 |
| 248 | Пакульська ЗОШ І-ІІІ ст. (їдальня) | 225 | НІІСТУ вугілля | 4,0 | 2,8 | Встановлення 1 твердопаливного котла | 1 шт. |  | 5-50,0 | 2010 | 4,6 | 4 |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 249 | Іванівський БК | 671 | НІІСТУ вугілля | 115,0 | 131,1 | БМК з встановленням 1 твердопаливного котла | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-300,0 | 2010 | 30,9 |  |  | 41,23 |  |  |  | 26,8 |
| 250 | Жукотська ЗОШ І-ІІІ ст. | 713 | НІІСТУ вугілля | 41,2 | 28,9 | Заміна котла на новий твердопаливний | 1 шт. |  | 5-80,0 | 2010 | 13,1 |  |  | 17,5 |  |  |  | 11,4 |
| 251 | Довжиксь-кий НВК | 1829 | НІІСТУ торф | 145,0 | 79,8 | Реконструкція системи опалення (встановлення 2 твердопаливних котлів) | 2 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2015 | 35 |  |  |  |  |  | 35 | 11,6 |
| 252 | Седнівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1327 | НІІСТУ вугілля | 85,0 | 59,5 | Реконструкція системи опалення (заміна твердопа-ливного котла) | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-150,0 | 2010 | 18,8 |  |  | 25 |  |  |  | 16,3 |
| 253 | Редьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1637 | КСТГ газ | 51,2 | 59,4 | Встановлення твердопаливних котлів, як основний вид опалення | 2 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2013-2014 | 59,4 | 51,2 |  |  |  |  |  | 131,6 |
| 254 | с.Ведильці, Кархівка, Малійки, Лукашівка, Клочків, ФАПи | 378 | Пічне, КСТГ-10 | 23,0 | 12,7 | Встанвлення побутових газових котлів | 2 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-135,0 | 2010 | 5,7 | 5 |  |  |  |  |  | 12,8 |
| 255 | М.Коцюбин-ська РЛ та БК | 4000 | центр. | 505,0 | 90,9 | Реконструкція системи опалення (БМК з 2 твердопаливними котлами та 2 альтернативних газових котла) | 1 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-600,0 | 2011 | 90,9 |  |  |  |  | 505 |  | 267,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 256 | М.Коцюбинська гімназія | 5313 | центр. | 532,0 | 95,8 | Реконструкція системи опалення (БМК з 2 твердопаливними котлами та 2 альтернативних газових котлів) | 1 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-601,0 | 2014 | 95,8 |  |  |  |  | 532 |  | 149,5 |
| 257 | Киїнська ЗОШ І-ІІ ст. | 3416 | центр. | 341,0 | 61,4 | Реконструкція системи опалення (БМК з 2 твердопаливними котлами та 2 альтернативними газовими котлами) | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-450,0 | 2012 | 54 |  |  |  |  | 300 |  | 85,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 100 шт. |  | 2-150,0 | 2012 | 7,38 |  |  |  |  | 41 |  | 15,9 |
| 258 | Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2298 | НІІСТУ газ | 47,3 | 53,9 | Реконструкція системи опалення (БМК з 2 твердопаливними котлами) | 1 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-300,0 | 2014 | 53,9 | 47,3 |  |  |  |  |  | 121,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 75 шт. |  | 2-134,0 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 6-42,5 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Количивсь-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 3800 | центр. | 288,2 | 51,9 | Встановлення БМК з 2 твердопаливними котлами та 2 газових котла | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-600,0 | 2014 | 51,9 |  |  |  |  | 288,2 |  | 73,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 75 шт. |  | 2-200,0 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 |  | 2-40,0 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Левоньків-ська психі-атрична лікарня | 1893 | НІІСТУ-5 – 2 шт., вугілля | 81,5 | 108,6 | Реконструкція котельні з встановленням котла марки „Логіка” 150 кВт | 1 шт. | ЧернігівськаРДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6- 390,4 | 2009 | 28,9 |  |  | 35,8 |  |  |  | 26,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 261 | Хмільниць-кий НВК | 2500 | центр. | 298,7 | 53,8 | Встановлення БМК з 2 твердопа-ливними котлами та 1 газовий | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-450,0 | 2015 | 53,8 |  |  |  |  | 298,7 |  | 81,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 80 шт. |  | 2-200,0 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи | 1 |  | 2-40,0 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Киселівсь-кий НВК | 4500 | КСТГ -50 газ | 47,2 | 53,8 | Реконструкція системи опалення (БМК з 2 твердопа-ливними котлами) | 1 шт. | Чернігів-ська РДА | 2-200,0 | 2015 | 53,8 | 47,2 |  |  |  |  |  | 121,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 140 шт. |  | 2-280,0 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щорський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Смяцька ЗОШ І-ІІ ст. | 1809 | Універсал 5 м-1 шт. вугілля | 88,0 | 75,6 | Заміна вікон 2x2 в навчал.корпусі | 100 шт. | Щорська РДА | 2-200,0 | 2015 | 6,8 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 6,8 |  |  | 9,0 |  |  |  | 5,9 |
| 264 | Староруд-нянська ЗОШ І-ІІ ст. | 2326 | Універ-сал 5 м-2 шт. вугілля | 105,0 | 91,4 | Встановлення БМК-150 кВт на базі твер-допаливних котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-270,0 | 2014 | 22,5 |  |  | 30,0 |  |  |  | 19,5 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2015 | 7,5 |  |  | 10,0 |  |  |  | 6,5 |
| 265 | Хотуницька ЗОШ І -ІІІ ст. | 540 | КСТГ 50-2 газ | 15,6 | 18,1 | Встановлення БМК-100 кВт на базі твердопалив-них котлів марки „Логіка” | 1 шт. | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-250,0 | 2011 | 18,1 | 15,6 |  |  |  |  |  | 40,1 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 | Щорська РДА | 2-40,0 | 2012 | 3,3 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2,9 |
| 266 | Сновська ЗОШ І-ІІ ст. | 692 | КВ 300-2 шт.,вугілля, дрова | 48,0 | 41,8 | Встановлення БМК-100 кВт на базі твер-допаливних котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 2-250,0 | 2011 | 12,8 |  |  | 17,0 |  |  |  | 11,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5x1,5 | 10 шт. |  | 5-15,0 | 2012 | 3,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2012 | 3,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 2,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 267 | Великощи-мельський НВК | 667 | газ | 70,0 | 79,8 | Заміна вікон 1x1,5 | 30 шт. | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-45,0 | 2014 | 8,0 | 6,9 |  |  |  |  |  | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна теплотраси | 20 м |  | 2-14,0 | 2011 | 8,0 | 6,9 |  |  |  |  |  | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  | Промивка системи опалення | 1 |  | 2-40,0 | 2011 | 8,0 | 6,9 |  |  |  |  |  | 17,7 |
| 268 | Рогізківсь-кий НВК | 1127 | Універ-сал 5 м-1 шт. вугілля | 80,0 | 69,6 | Заміна вікон 1x1,5 | 50 шт. | Щорська РДА | 2-75,0 | 2014 | 7,0 |  |  | 9,3 |  |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 400 м² |  | 2-320,0 | 2014 | 7,0 |  |  | 9,3 |  |  |  | 6,5 |
| 269 | Кучинівська ЗОШ І -ІІІ ст. | 1110 | Універ-сал 5 м-1 шт. вугілля | 73,0 | 63,5 | Встановлення блочної котельні 110 кВт | 1 | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-200,0 | 2009 | 24,8 |  |  | 33,0 |  |  |  | 21,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон | 50 шт. | Щорська РДА | 2-75,0 | 2013 | 5,6 |  |  | 7,5 |  |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | Утеплення фасаду | 400 м² |  | 2-320,0 | 2013 | 5,6 |  |  | 7,5 |  |  |  | 4,9 |
| 270 | Щорська ЗОШ І-ІІІ №2 |  | центр. | 300,0 | 54,0 | Заміна вікон 1x1,5 | 100 шт. | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-150,0 | 2011 | 5,4 |  |  |  |  | 30,0 |  | 8,5 |
| 271 | Н.Боровиць-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 4361 | Газ | 84,5 | 98,0 | Заміна газового котла | 1 шт. | Щорська РДА | 2-20,0 | 2009 | 23,2 | 20,0 |  |  |  |  |  | 51,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних блоків | 25 шт. |  | 2-45,0 | 2011 | 3,5 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 272 | РЦДТЮ м.Щорс | 840 | Газ | 18,7 | 21,3 | Заміна газових котлів | 2 шт. |  | 2-40,0 | 2010 | 3,5 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 273 | Щорська районна гімназія | 2665 | Газ | 53,0 | 60,4 | Заміна віконних блоків | 100 шт. | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-200,0 | 2014 | 4,8 | 4,2 |  |  |  |  |  | 10,8 |
| 274 | Петрівський НВК | 2632 | Газ | 50,0 | 55,7 | Заміна віконних блоків | 50 шт. | Щорська РДА | 2-100,0 | 2011 | 5,5 | 4,9 |  |  |  |  |  | 12,7 |
| 275 | Тихоновиць-ка ЗОШ І-ІІІ ст. | 1214 | Вугілля,дрова | 40,0 | 30,0 | Заміна віконних блоків | 50 шт. |  | 2-100,0 | 2012 | 3,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 2,6 |
| 276 | Турянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 604 | Вугілля,дрова | 150,0 | 54,0 | Заміна віконних блоків | 50 шт. |  | 2-100,0 | 2014 | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 | 5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 277 | Тихоновицька ЛА | 140 | дрова | 30,0 | 10,8 | Реконструкція системи опалення | - | Щорська РДА | 2-129,0 | 2009 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | 12,0 |
| 278 | Рогізька ЛА | 600 | брикет | 20,0 | 7,2 | Реконструкція системи опалення | - |  | 6-121,5 2-8,5 | 2010 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,5 |
| 279 | Петрівська лікарняна амбулаторія | 100 | Пічне опален-ня | 10,0 | 3,9 | Встановлення електрокотлі – загальна потужність 7 кВт | 3 шт. | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-10,0 | 2011 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 9,8 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна вікон 1,5x1,5 | 6 шт. |  | 2-20,0 | 2011 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 3,5 |
| 280 | Щорська центральна бібліотека | 220 | газ | 2,4 | 2,9 | Заміна котлів | 2 шт. | Щорська РДА | 2-50,0 | 2013 | 1,0 | 0,9 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 281 | Петрівський БК | 970 | пічне, дрова | 30,0 | 10,8 | Монтаж БМК | 1 шт. |  | 2-200,0 | 2012 | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 6,5 |
| 282 | Старобобровицький БК | 1063 | дрова | 30,0 | 10,8 | Монтаж БМК | 1 шт. | Щорська РДА, Управління капітально-го будів-ництва ОДА | 6-220,0 | 2014 | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 | 8,4 |
| 283 | Тихоновиць-кий БК | 320 | Повітрянагрівач, дрова | 30,0 | 10,8 | Монтаж БМК | 1 шт. |  | 2-220,0 | 2015 | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 | 8,4 |
| 284 | Н.Боровиць-ка БК | 500 | КЧМ,газ | 10,0 | 11,4 | Встановлення БМК-100 кВт на базі твердопа-ливних котлів марки „Логіка” | 1 шт. |  | 6-150,0 | 2013 | 11,6 | 10,0 |  |  |  |  |  | 25,7 |
| м.Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Міський БК в/м №12 | 850 | центр. | 128,8 | 23,2 | Встановлення мінікотельні | 1 шт. | Прилуць-кий МВК | 5-600,0 | 2009 | 39,1 |  |  |  | 44,2 | 128,8 |  | 59,4 |
| 286 | Філія краєзнавчо-го музею | 257 | центр. | 46,3 | 8,6 | Встановлення мінікотельні | 1 шт. |  | 2-100,0 | 2010 | 14,1 |  |  |  | 16,0 | 46,3 |  | 21,4 |
| 287 | Міський будинок культури | 980 | центр. | 140,2 | 25,236 | Встановлення мінікотельні | 1 шт. |  | 2-700,0 | 2012 | 31,8 |  |  |  | 18,1 | 140,2 |  | 46,6 |
| 288 | Дитяча музична школа | 675 | центр. | 67,7 | 12,186 | Встановлення мінікотельні | 1 шт. |  | 2-300,0 | 2014 | 20,5 |  |  |  | 23,2 | 67,7 |  | 31,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 289 | Школа мистецтв | 540 | центр. | 67,2 | 12,096 | Встановлення мінікотельні | 1 шт. | Прилуць-кий МВК | 5-300,0 | 2015 | 20,4 |  |  |  | 23,0 | 67,2 |  | 30,9 |
| 290 | ДНЗ №2 | 1026 | центр. | 347,1 | 62,478 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2014 | 55,8 |  |  |  |  | 310,2 |  | 79,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 200 шт. |  | 2-400,0 | 2014 | 11,9 | 10,3 |  |  |  |  |  | 26,5 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 5-200,0 | 2013 | 6,6 |  |  |  |  | 36,9 |  | 9,4 |
| 291 | ДНЗ №3 | 1835 | центр. | 310,2 | 55,8 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2014 | 55,8 |  |  |  |  | 310,2 |  | 79,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 200 шт. |  | 2-400,0 | 2014 | 11,9 | 10,3 |  |  |  |  |  | 26,5 |
| 292 | ДНЗ №4 | 1287 | центр. | 188,3 | 33,9 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-700,0 | 2010 | 33,9 |  |  |  |  | 188,3 |  | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 200 шт. |  | 2-400,0 | 2014 | 8,5 | 7,3 |  |  |  |  |  | 18,8 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2013 | 3,4 | 3,0 |  |  |  |  |  | 7,6 |
| 293 | ДНЗ №8 | 916 | центр. | 348,8 | 62,8 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2011 | 48,3 |  |  |  |  | 268,3 |  | 68,4 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 250 шт. |  | 2-500,0 | 2010 | 14,5 |  |  |  |  | 80,5 |  | 20,5 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2015 | 4,8 | 4,1 |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 294 | ДНЗ №9 | 1154 | центр. | 276,4 | 49,8 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-700,0 | 2009 | 49,7 |  |  |  |  | 276,4 |  | 70,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 250 шт. |  | 2-500,0 | 2010 | 12,4 | 10,7 |  |  |  |  |  | 27,6 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2010 | 4,9 | 4,2 |  |  |  |  |  | 10,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 295 | ДНЗ №10 | 1668 | центр. | 240 | 43,2 | Заміна віконних пройомів | 250,0 | Прилуць-кий МВК | 2-500,0 | 2011 | 9,3 |  |  |  |  | 51,4 |  | 13,1 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2015 | 3,7 |  |  |  |  | 20,6 |  | 5,2 |
| 296 | ДНЗ №11 | 1626 | центр. | 561,1 | 101 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2011 | 73,8 |  |  |  |  | 410,3 |  | 104,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 500 шт. |  | 2-1000,0 | 2011, 2013 | 19,4 |  |  |  |  | 107,7 |  | 27,5 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2010 | 7,8 |  |  |  |  | 43,1 |  | 11,0 |
| 297 | ДНЗ №19 | 1026 | центр. | 131 | 23,6 | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2013 | 2,4 |  |  |  |  | 13,1 |  | 3,3 |
| 298 | ДНЗ №23 | 956 | центр. | 150 | 24 | Заміна віконних пройомів | 100 шт. |  | 2-200,0 | 2013 | 2,4 |  |  |  |  | 13,5 |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2014 | 5,7 | 4,9 |  |  |  |  |  | 12,6 |
| 299 | ДНЗ №25 | 1228 | центр. | 316,2 | 56,9 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2011 | 56,9 |  |  |  |  | 316,2 |  | 80,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 200 шт. |  | 2-400,0 | 2015 | 19,4 | 16,7 |  |  |  |  |  | 42,9 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2014 | 5,7 | 4,9 |  |  |  |  |  | 12,6 |
| 300 | ДНЗ №26 | 1988 | центр. | 408,9 | 73,6 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-1600,0 | 2012, 2013 | 73,6 |  |  |  |  | 408,9 |  | 104,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 155 шт. |  | 2-400,0 | 2015 | 18,4 | 15,9 |  |  |  |  |  | 40,8 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2014 | 7,3 | 6,3 |  |  |  |  |  | 16,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 301 | ДНЗ №27 | 1460 | центр. | 510,4 | 91,9 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. | Прилуць-кий МВК | 2-700,0 | 2009 | 91,9 |  |  |  |  | 510,4 |  | 130,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 150 шт. |  | 2-400,0 | 2015 | 23,0 | 19,8 |  |  |  |  |  | 50,9 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2010 | 9,2 | 7,9 |  |  |  |  |  | 20,4 |
| 302 | ДНЗ №28 | 1244 | центр. | 316,7 | 57 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2012 | 57,0 |  |  |  |  | 316,7 |  | 80,7 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 200 шт. |  | 2-400,0 | 2015 | 14,2 | 12,3 |  |  |  |  |  | 31,6 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2014 | 6,0 | 5,2 |  |  |  |  |  | 13,4 |
| 303 | ДНЗ №29 | 1227 | центр. | 304,1 | 54,7 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2009 | 54,7 |  |  |  |  | 304,1 |  | 77,6 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 100 шт. |  | 2-500,0 | 2013 | 13,7 | 11,8 |  |  |  |  |  | 30,3 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі теплово-допостачання | - |  | 2-200,0 | 2015 | 5,5 | 4,7 |  |  |  |  |  | 12,1 |
| 304 | НВК №15 | 3651 | центр. | 604 | 108,7 | Заміна віконних пройомів | 200 шт. |  | 2-500,0 | 2012 | 19,5 |  |  |  |  | 108,1 |  | 27,6 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання |  |  | 2-250,0 | 2011 | 7,8 |  |  |  |  | 43,2 |  | 11,0 |
| 305 | ЗОШ №2 | 2383 | центр. | 528 | 95 | Заміна віконних пройомів | 250 шт. |  | 2-500,0 | 2012 | 5,0 |  |  |  |  | 27,5 |  | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2012 | 2,0 |  |  |  |  | 11,0 |  | 2,8 |
| 306 | ЗОШ №3 | 1706 | центр. | 463,1 | 83,4 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-700,0 | 2010 | 83,4 |  |  |  |  | 463,1 |  | 118,1 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2013 | 8,3 | 7,2 |  |  |  |  |  | 18,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 307 | ЗОШ №5 | 5105 | центр. | 1020,6 | 183,7 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. | Прилуць-кий МВК | 2-800,0 | 2011 | 147,0 |  |  |  |  | 816,5 |  | 208,2 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 450 шт. |  | 2-900,0 | 2010 | 36,7 |  |  |  |  | 204,1 |  | 52,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-400,0 | 2015 | 14,7 | 12,7 |  |  |  |  |  | 32,6 |
| 308 | ЗОШ №6 | 5675 | центр. | 1124,7 | 202,4 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2014 | 162,0 |  |  |  |  | 899,8 |  | 229,5 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 450 шт. |  | 2-900,0 | 2009 | 40,5 |  |  |  |  | 224,9 |  | 57,3 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2015 | 16,2 | 14,0 |  |  |  |  |  | 35,9 |
| 309 | ЗОШ №7 | 3212 | центр. | 914 | 164,5 | Заміна віконних пройомів | 325 шт. |  | 2-750,0 | 2012 | 35,3 |  |  |  |  | 195,8 |  | 49,9 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2012 | 14,1 |  |  |  |  | 78,4 |  | 20,0 |
| 310 | ЗОШ №9 | 2468 | газ | 24,5 | 28,4 | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-200,0 | 2013 | 8,3 | 7,2 |  |  |  |  |  | 18,5 |
| 311 | ЗОШ №10 | 2796 | центр. | 518,7 | 93,4 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-700,0 | 2009 | 93,4 |  |  |  |  | 518,7 |  | 132,3 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 250 шт. |  | 2-500,0 | 2011 | 24,5 | 21,1 |  |  |  |  |  | 54,2 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2010 | 9,3 | 8,1 |  |  |  |  |  | 20,7 |
| 312 | ЗОШ №12 | 2430 | центр. | 725,7 | 130,6 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-800,0 | 2012 | 96,7 |  |  |  |  | 537,5 |  | 137,1 |
|  |  |  |  |  |  | Заміна віконних пройомів | 225 шт. |  | 2-450,0 | 2011 | 24,2 |  |  |  |  | 134,4 |  | 34,3 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-147,3 5-102,7 | 2010 | 9,7 |  |  |  |  | 53,8 |  | 13,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 313 | ЗОШ №13 | 2505 | центр. | 610 | 109,8 | Заміна віконних пройомів | 375 шт. | Прилуць-кий МВК | 2-750,0 | 2012 | 13,5 |  |  |  |  | 75,1 |  | 19,2 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2011 | 5,4 |  |  |  |  | 30,0 |  | 7,7 |
| 314 | ЗОШ №14 | 1731 | центр. | 350 | 63 | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2011 | 5,4 |  |  |  |  | 30,0 |  | 7,7 |
| 315 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 1575 | центр. | 221,7 | 39,9 | Будівництво мінікотельні | 1 шт. |  | 2-700,0 | 2010 | 39,9 |  |  |  |  | 221,7 |  | 56,5 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2012 | 4,0 | 3,4 |  |  |  |  |  | 8,8 |
| 316 | ЦНТТМ | 927 | центр. | 121,4 | 21,852 | Заміна віконних пройомів | 150 шт. |  | 2-500,0 | 2010 | 3,9 |  |  |  |  | 21,4 |  | 5,5 |
| 317 | Центр творчості дітей та юнацтва | 725 | центр. | 158 | 28,44 | Реконструкція мережі тепловодо-постачання | - |  | 2-250,0 | 2012 | 2,8 |  |  |  |  | 15,8 |  | 4,0 |
| 318 | КЛПЗ "ПЦМЛ" | 3754 | центр. | 701,3 | 126,23 | Заміна віконних пройомів | 750 шт. |  | 2-1500,0 | 2013 | 37,9 |  |  |  |  | 210,4 |  | 53,7 |
| м.Чернігів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Чернігівсь-кий інститут післядип-ломної педа-гогічної освіти | 2571,1 | центр. | 450,5 | 81,1 | Будівництво авто-номної газової ко-тельні навчального корпусу (завершення робіт) | - | Управління освіти і науки ОДА, Управління капітального будівництва ОДА | 6-70,0 | 2009 | 81,1 |  |  |  |  | 450,5 |  | 157,7 |
| Всього по об"єктах бюджетної і соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-148985,6 5-2735,7 6-36406,7 |  | 14002,4 | 5307,0 |  | 4337,9 | 273,8 | 21708,7 | 586,7 | 33578,1 |

Начальник головного управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації							В.М.Геращенко