ЗАТВЕРДЖЕНА

рішенням обласної ради

від 29 червня 2006 року

Підпрограма

«Питна вода Чернігівської області»

На 2006-2010 роки

ЗМІСТ

стор.

- Загальні положення	2

- Мета і завдання Підпрограми	5

3.	Організація виконання Підпрограми	5

- Фінансування Підпрограми	8

- Очікувані результати виконання Підпрограми	9
Додатки 1-7 до Підпрограми

- Динаміка і прогноз виробництва та реалізації питної води та	2
водовідведення   за період 2001 -2020 роки

- Прогнозні результати основної діяльності підприємств, що надають         З
послуги з водопостачання та водовідведення

- Заходи по реалізації загальнодержавної програми "Питна вода	5
України" на 2006-2020 роки в Чернігівській області

- Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань	24
 Підпрограми по джерелах фінансування

- Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань	25
Підпрограми по напрямках фінансування

- Енергозберігаючі заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів        27
в період 2006-2020 рр. на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства Чернігівської області

- Оцінка результатів реалізації Підпрограми	31

1. Загальні положення

Підпрограма „Питна вода Чернігівської області" на 2006-2020 роки розроблена на виконання Закону України „Про загальнодержавну програму „Питна вода України на 2006-2020 роки" з урахуванням програм (заходів), розроблених в районах та містах обласного підпорядкування і направлена на забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

Розроблена Підпрограма є доповненням до існуючої „Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівської області на 2004-2006 роки та на період до 2010 року", затвердженої рішенням обласної ради від 15 червня 2004 року.

Для централізованого та децентралізованого питного водопостачання в області використовуються виключно підземні води різних водоносних горизонтів. Прогнозні ресурси підземних вод Чернігівської області становлять 3,038 км3/рік, що становить близько 15% загального об'єму підземних вод України. На кінець 2005 року централізованим питним водопостачанням було забезпечено 15 із 15 міст, 28 із 30 селищ міського типу, 276 із 1498 сільських населених пунктів, а централізованим водовідведенням відповідно 15 міст, 14 селищ міського типу, 11 сільських населених пунктів.

Кількість населення, що охоплене централізованим питним водопостачанням - 663,1 тис.осіб, що складає 53,6%. У тому числі:

міського - 596,0 тис.осіб, що складає - 81,7%

сільського - 67,1 тис.осіб, що складає - 13,3%

Кількість населення, охопленого централізованим питним водопостачанням без систем водовідведення - 21,6 тис.осіб, що складає 1,7% - лише у селищах міського типу.

Загальна кількість будинків, обладнаних централізованим питним водопостачанням - 3054 од., з них встановлено побудинкових лічильників холодної води станом на 01.01.2006 року - 389 од., що становить 12,7%.

Загальна кількість будинків, обладнаних централізованим гарячим водопостачанням — 1352 од., з них встановлено побудинкових лічильників гарячої води станом на 01.01.2006 року - 74 од., що становить 5,5%.

Протягом 2005 року відпущено усім споживачам 44,3 млн.м3 води, у тому числі населенню 34,5 млн.м3, на комунально-побутові потреби - 6,3 млн.м3 води. Загалом піднімається підземної води більше, ніж реалізується споживачам. Витік та не ураховані витрати води у 2005 році склали 21,5% до води, відпущеної усім споживачам проти 20% у 2004 року.

Станом на 01.01.2006 року в області нараховувалось 4648 артезіанських свердловин, у т.ч. у сільській місцевості - 3563 та 1085 - у містах та селищах

міського типу. Із загальної кількості підземних водозаборів 388 (8,35%)

не працюють, можуть бути потенційними забруднювачами підземних вод і

підлягають сантехнічному тампонажу. Протягом 2005 року був здійснений

тампонаж 170 артезіанських свердловин, в тому числі 144-у сільській місцевості,

що   більше  ніж у  попередньому  році  і  свідчить  про  пожвавлення  роботи, пов'язаної з попередженням забруднення підземних водоносних горизонтів.

Незадовільний технічний стан водопровідних мереж, обмеженість коштів на ремонти, несвоєчасна ліквідація поривів, в окремих випадках, призводить до подачі забрудненої питної води системами централізованого водопостачання.

Станом на 01.01.2006 року в області нараховується 3664,6 км водопровідних мереж, в т.ч. міських - 2112,3 км, сільських - 1552,3 км, з них ветхі і аварійні в міській місцевості - 502,5 км (23,8%), в сільській - 125,6 км. (8,1%).

Водопровідні мережі комунальної власності із 3664,6 км склали 1507,72 км, з яких ветхі та аварійні 474,17 (31,4%).

Мережі водовідведення замортизовані на 29,5%, 261,3 км мереж знаходяться у ветхому і аварійному стані.

Каналізаційні мережі комунальної власності із 885,1 км склали 675,6 км., з яких 252,49 км (37,4%) ветхі і аварійні.

Каналізаційні очисні споруди, крім КОС в м.Острі та смт.Варві, морально і фізично застарілі. Будувались вони з перспективою збільшення стічних вод і на даний час завантаженість більшості їх 10,-30%, що веде до перевитрат електроенергії.

Каналізаційні насосні станції також будувались в 60-х, 70-х роках. Насосні агрегати в багатьох випадках відпрацювали амортизаційний термін і потребують заміни.

На даний час в області діє 24 підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення. Крім того, такі послуги надають окремі підприємства, основна діяльність яких не пов'язана з водопостачанням та водовідведенням, а також райсількомунгоспи. Із згаданих 24 підприємств :

15 - підприємства комунальної власності;

7 - колективної власності (ВАТ, ЗАТ, ТОВ);

2 — приватні підприємства.

Підприємства працюють на основі договірних умов з місцевими органами влади чи самоврядування. Керівники комунальних підприємств мають контракти з міськими чи селищними головами.

Всі об'єкти, що експлуатуються цими підприємствами, є власністю територіальних громад.

В даний час продовжується передача відомчих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у комунальну власність (найбільше передаються об'єкти військових містечок, окремих підприємств, інколи залізниці та інші). Після прийняття у комунальну власність ці об'єкти передаються на обслуговування діючим водопостачальним підприємствам або створюються нові.

Забезпечення споживачів питною водою в області виконується виключно за рахунок підземних вод.

Для централізованого водопостачання в області використовуються водоносні горизонти в харківському, бучацькому, верхньо- і нижньокрейдяному (сеноман) водоносних горизонтах.

Харківський і бучацький горизонт можуть бути пов'язані між собою. В більшості населених пунктах в харківському та бучацькому водоносних9 горизонтах вода відповідає вимогам Держстандарту за винятком заліза. Вміст заліза інколи доходить до 1,5 - 2,0 мг/дмЗ. Верхньокрейдяний водоносний горизонт є лише в 4-х районах області. Якість води в ньому до 1993-1994 років відповідала всім вимогам Держстандарту, але згодом у воді були виявлені нітрати, вміст яких в окремих свердловинах перевищував допустимі норми в 1,5-2 рази. В нижньокрейдяному водоносному горизонті вода також по всіх показниках відповідала вимогам Держстандарту, але в окремих населених пунктах (мм.Прилуки, Ніжин, Мена) в цій воді вміст фтору перевищує норму. Так, в м.Прилуках його вміст доходить до 2,8 мг/дмЗ, м.Ніжині - до 3,5 мг/дмЗ, м.Мена - до 2,2 мг/дмЗ.

Децентралізоване водопостачання найбільш розповсюджене в сільських населених пунктах. Тут використовується четвертичний водоносний горизонт, вода якого в 70%, а в окремих населених пунктах і більше, містить нітрати, що перевищують допустимі норми. Забір води, в основному, проводиться шахтними колодязями, рідше - трубчатими. У багатьох районах у цьому горизонті є нітрати, вміст яких перевищує норми Держстандарту (Ріпкинський, Семенівський, Корюківський, Козелецький, Ічнянський, Н.-Сіверський, Чернігівський райони). В усіх населених пунктах, де є централізоване водопостачання, необхідно продовжувати розвиток водопровідної мережі для ліквідації шахтних колодязів, в яких вода в більшості випадків не відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 „Вода питна", а в 1222 сільських населених пунктів зовсім відсутнє централізоване водопостачання.

За даними обласної санепідемстанції протягом 2005 року із 8381 проби питної води централізованого водопостачання в області не відповідали вимогам ГОСТу 2874-82 „Вода питьевая" за санітарно-хімічними показниками 735 проб (8,8%), з 10865 проб за бактеріологічними показниками - 265 (2,4%).

З 5776 проб води децентралізованого водопостачання не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками 2651 проба (45,9%), з 6813 проб за бактеріологічними показниками не відповідали вимогам 1948 проб (28,6%).

Випадків виникнення інфекційих захворювань серед населення області, які передавались водним фактором, не зафіксовано.

Незважаючи на те, що в деяких населених пунктах вода за хімічними показниками не відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 „Вода питьевая" особливих скарг від споживачів не поступає. Скарги виникають найчастіше, коли із кранів поступає коричнева, а інколи аж чорна вода. Це буває при промивках мереж, ліквідації поривів, різкій зміні тиску (при включенні насосів) тощо. Також скаржаться на недостатній тиск води, а в літній період - на перебої в водопостачанні через недостатню потужність водозаборів.

В кожному районі та містах обласного підпорядкування є місцеві програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2006 роки та на період до 2010 року. Одним з розділів цих програм є розвиток водопровідно-каналізаційного господарства з метою забезпечення споживачів безперебійним і якісним водопостачанням та водовідведенням.

Неможливість своєчасної заміни чи реконструкції мереж і об'єктів водопостачання та водовідведення приводить до щорічного збільшення ветхих та аварійних мереж, відсотка замортизованого обладнання, що веде до збільшення аварійних ситуацій і погіршення якості послуг, що надаються.

Для поліпшення цієї ситуації потрібні тарифи, що повністю покривають виробничі витрати та які мали б інвестиційну складову. Крім того, потрібно збільшити фінансування із місцевих бюджетів, яке на даний час майже скрізь носить в основному випадковий характер. Тобто, кошти виділяються тільки коли вийшло з ладу обладнання або на ліквідацію великої аварії.

Як позитив в цьому напрямку необхідно відмітити, що з кожним роком збільшується обсяг коштів, які виділяються з місцевих бюджетів для співфінансування робіт по розвитку водопровідних мереж (50% місцевий бюджет і 50% створювані населенням тимчасові кооперативи).

Однак без дієвої фінансової допомоги Держави вирішити проблему зменшення аварійних ділянок мереж, заміни обладнання на сучасне (економічне та надійне), проведення реконструкції існуючих об'єктів і будівництва нових, з метою гарантованого забезпечення населення послугами з водопостачання та водовідведення, неможливо.

Невиконання вказаних заходів веде до вимушеної експлуатації фізично і морально застарілого обладнання на КОС, КНС, ВНС, свердловинах, що приводить до перевитрат енергоресурсів, матеріальних і трудових ресурсів.

2. Мета і завдання Підпрограми

Метою Підпрограми є покращення забезпечення населення області питною водою нормативної якості; розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в області; охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, контролю якості питної води, розвитку систем транспортування питної води та водовідведення.

3. Організація виконання Підпрограми

Виконання Підпрограми здійснюється за такими основними напрямами :

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- забезпечення   підприємств   питного   водопостачання   та   водовідведення ресурсо-  та  енергозберігаючими  технологіями  подачі   питної  води  та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

будівництво систем водовідведення в містах та у сільських населених пунктах, покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод.

У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти - джерела питного водопостачання. При цьому планується, що до 2010 року переважно буде припинено надходження у водні об'єкти неочищених стічних вод, а до 2020 року - недостатньо очищених.

Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони; винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів — звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо.

Удосконалення водозаборів з підземних джерел питного водопостачання передбачає :

проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення.

У 2006-2010 роках передбачається розширення використання індивідуальних та колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання. Такі установки (пристрої) питного водопостачання в першу чергу будуть використовуватися для оснащення лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладів, підприємств харчової промисловості та громадського харчування.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;
реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

- будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

- запобігання   аваріям   на   підприємствах   питного   водопостачання   та
водовідведення.

Будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод передбачено в містах, в яких зафіксовано найбільший негативний вплив стічних вод на якість води у водотоках, куди вони скидаються.

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

У 2006-2010 роках у сільській місцевості передбачено здійснити такі заходи:

відновлення систем питного водопостачання, які знаходяться у непрацюючому стані;

будівництво нових систем питного водопостачання в населених пунктах, де використовується питна вода некондиційної якості, встановлення контейнерних установок водопідготовки (мембранні бювети) для забезпечення населення питною водою нормативної якості за тимчасовою схемою;

забезпечення питною водою нормативної якості населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У сільських населених пунктах, де передбачено будівництво нових систем централізованого питного водопостачання, одночасно передбачено будівництво систем централізованого водовідведення з повним комплексом очисних споруд, що дасть змогу суттєво поліпшити благоустрій населених пунктів.

Розроблені в Підпрограмі заходи можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівської області на 2004-2006 роки та на період до 2010 року.

Технічне переоснащення водопровідно-каналізаційного господарства неможливе без значних капітальних вкладень.

Технічне переоснащення повинне починатись з проведення енергетичного та технічного обстеження об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, експертизи витрат та втрат, пов'язаних з виробництвом та наданням послуг суб'єктами господарювання. На основі цих обстежень повинні бути розроблені та реалізовані інвестиційно-інноваційні проекти, які повинні забезпечити зменшення споживання енергоресурсів, технологічних витрат та втрат, впровадження прогресивних технологій, направлених на поліпшення якості надання послуг.

Для стимулювання енергозбереження на підприємствах повинен бути запроваджений і діяти відповідний механізм.

Встановлення лічильників веде до зменшення споживання послуг, проплати за фактично одержані послуги. Тому потрібно виконувати завдання Програми

поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води шляхом встановлення будинкових лічильників на

лізинговій (поворотній) основі із залученням бюджетних коштів, а також коштів населення та підприємств.

Проблем із запасами підземних вод в межах Чернігівської області немає. Тому в містах, селищах і інших населених пунктах постачання питної води відбувається цілодобово. Перебої можливі лише в випадках відключення електроживлення, аварій та недостатньої потужності водозабірних споруд. Для запобігання цього необхідно мати самоокупні тарифи, надійні мережі і об'єкти водопостачання та достатню кількість і потужність робочих та резервних свердловин.

Контроль за якістю питної води виконують відомчі лабораторії там, де вони є, та рай-, міськсанепідемстанції. Потрібно вирішувати питання через засоби масової інформації, доводити дані по якості питної води до споживачів.

Для доведення якості питної води до вимог державного стандарту (у населених пунктах, де подача води здійснюється на підставі висновків МОЗ та дозволів Держстандарту України) передбачаються наступні заходи:

- будівництво артсвердловин на водоносні горизонти, де якість питної води
відповідає всім вимогам Держстандарту;

- будівництво станцій водопідготовки;

- примінення відповідних індивідуальних та колективних установок (пристроїв).

4. Фінансування Підпрограми

Фінансування заходів передбачається здійснювати за рахунок :

- коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки, Загальнодержавної програми „Питна вода України" на 2006-
2020 роки;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів   підприємств   (передусім   водопровідно-каналіаційного   господарства)
відповідно   до   програм   їх   розвитку,   затверджених   органами   місцевого
самоврядування в порядку, встановленому законом;

- грантів, кредитів міжнародних організацій, благодійних внесків;

- іноземних інвестицій та коштів фізичних і юридичних осіб, що залучаються
шляхом   приватизації   комунальних   підприємств,    фінансового   лізингу   із
залученням виробників обладнання або енергосервісних компаній, передачі
об'єктів   водопровідно-каналізаційного   господарства   в   управління,   оренду,
концесію;

кредитів вітчизняних комерційних банків.

Підпрограмою передбачено використання коштів за рахунок : субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-екномічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів та підприємств на умовах співфінансування.

9

- коштів населення на основі співфінансування з місцевим бюджетом;

- коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів;

- коштів Світового банку (на І етапі для М.Чернігова);

- кошти за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання на
підприємствах ВКГ.

Орієнтовний     обсяг     фінансового     забезпечення     виконання     завдань Підпрограми складає:

Всього:	- 486,0 млн.гр.,
з них:

кошти Державного бюджету	- 368,6 млн.грн.

кошти місцевих бюджетів	- 29,1 млн.грн.,

інші джерела	- 88,2 млн.грн.

5. Очікувані результати виконання Підпрограми

Оцінка результативності реалізації Підпрограми - це визначення міри досягнення очікуваних результатів.

Оцінка результативності Підпрограми виконуватиметься за такими показниками:

- узагальнений   стан   (знос)   основних   фондів   водопровідно-каналізаційного
господарства;

- показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- узагальнена    собівартість    послуг    централізованого    водопостачання    та
водовідведення;

- узагальнена прибутковість (відношення прибутку до доходу) тощо;

- частка   населення,   яке   забезпечене   якісною   питною   водою   в   достатній
кількості.

Реалізація Підпрограми «Питна вода Чернігівської області» дозволить суттєво поліпшити забезпечення якісною питною водою населення Чернігівської області за рахунок:

- спорудження 139 нових артезіанських свердловин загальною потужністю
4117 мЗ води на годину;

- відновлення 85 артезіанських свердловин загальною потужністю 2173 мЗ
води на годину;

- проведення санітарно-технічного тампонажу 170 недіючих свердловин;

- будівництва 6 резервуарів чистої води загальною ємністю 3300 куб.м.;

- будівництва 125 водонапірних башт;

- реконструкції та капітального ремонту 6 резервуарів чистої води;

- будівництва   679,8   км   водопровідних   мереж  та  їх  заміну  (санацію)
загальною протяжністю 1288 км;

- реконструкції 8 станцій другого водопідйому;

- будівництва 21 станції знезалізнення та 7 станцій знефторювання води;

- спорудження 9 та реконструкції 25 каналізаційних очисних споруд;

- будівництва 64 км та заміну (санацію)  160 км каналізаційних мереж.